ZAŁĄCZNIK NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Wstęp

Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem zawierającym informacje                           w sprawie warunków i organizacji realizacji okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych tzw. wielkopowierzchniowych na terenach zamkniętych kompleksów administrowanych przez  31 Bazę Lotnictwa Taktycznego” w zakresie zgodnym z zapisem § 62 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.)

Zadanie dotyczy nieruchomości będących w zarządzie Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, zlokalizowanych w kompleksach wojskowych                                w miejscowościach: Poznań, Śrem.

Ofertę należy sporządzić na podstawie załączników udostępnionych przez Zmawiającego do zapytania ofertowego.

Sumaryczną wycenę za zadanie należy wpisać w formularz ofertowy.

Wykaz obiektów budowlanych objęty zadaniem stanowią budynki wielkopowierzchniowe, dla których istnieje obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego (KOB). Wykaz obiektów zawiera załącznik nr 1 do Umowy (tabela wyceny ofertowej).

- Zakres czynności objętych przedmiotem zamówienia

W ramach realizacji czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia kontroli okresowej wykazanych obiektów budowlanych dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków                o powierzchni zabudowy przekraczających 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², zgodnie zapisami art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

- Przeprowadzenia kontroli okresowej wskazanych wyżej obiektów budowlanych zgodnie w zakresie zgodnym z zapisami art. 62 ust. 1 Ustawy polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

- Dokonania sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

- Zapoznania się przed przystąpieniem do czynności kontrolnych z:

a) Książkami Obiektów Budowlanych (KOB);

b) zawartością teczek obiektów budowlanych, w tym z dokumentacją techniczną kontrolowanych obiektów;

c) protokołami odbioru robót remontowych lub modernizacyjnych wykonanych w okresie od poprzedniej kontroli.

Ww. dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego /Administratora.

Zapoznanie się z ww. dokumentacją obiektów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i kontroli w wymaganym zakresie.

- Zapewnienia właściwego składu osobowego zespołu realizującego kontrolę 
tj. skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, spełniające zapisy art. 62 ust. 2  pkt. 4 Ustawy. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego do realizacji zamówienia Wykonawca winien wyznaczyć osoby:

a) posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach:

-  konstrukcyjno - budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Osoby przeprowadzające kontrole muszą posiadać aktualne zaświadczenia 
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Odpowiedzialność zgodnie z zapisem art. 91 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane za realizację kontroli przez osoby spełniające wymagania zgodne               z zapisem art. 62 ust. 2 pkt. 4.

- Oddelegowania osoby upoważnionej i  odpowiedzialnej za realizację do udziału w procedurze wprowadzenia do realizacji zadania (Protokół przekazania frontu prac), która odbędzie się w terminie 5 – dni od daty podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego/Administratora.

- Sporządzenia, uzgodnienia i przedstawienia Zamawiającemu w terminie min. 5 – dni od daty planowanego przeglądu szczegółowego „Harmonogramu realizacji kontroli okresowych obiektów” oddzielnie dla terminów do 31 maja               i do 30 listopada, opracowanego chronologicznie datami planowanej realizacji zadania z podziałem na kompleksy i budynki, w celu powiadomienia                                  i uzgodnienia z Użytkownikami obiektów.

- Przeprowadzenia kontroli obiektów w formie wizji lokalnej zespołu kontrolnego z udziałem przedstawiciela Administratora i/lub Użytkownika obiektu.

- Bezzwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach bezpieczeństwa dla osób lub mienia kontrolowanych obiektów (w formie telefonicznej i pisemnej).

- Sporządzenia protokołów z okresowej półrocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego objętego zadaniem wg wzoru (załączniki od nr 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego – OPZ)

- Wyniki kontroli należy udokumentować w Tabelarycznych zestawieniach zbiorczych zgodnie z załącznikiem  nr 1.2 do OPZ . Tabele zbiorcze należy opracować osobno dla każdego kompleksu.

- Zestawienie zbiorcze winno zawierać stwierdzone podczas kontroli obiektów uwagi i zalecenia do usunięcia, opisane szczegółowo w celu umożliwiającym łatwą identyfikację, z podaniem stopnia pilności ich realizacji, podstawy wynikającej z obowiązujących przepisów oraz szacunkową wycenę kosztów realizacji ich wykonania.

- Protokoły z kontroli powinny być czytelne, precyzyjne i zawierać jednoznaczne ustalenia odnoszące się do aktualnego stanu technicznego obiektu.

- Każdy protokół powinien zawierać wnioski oraz zalecenia w sposób zrozumiały dla Zarządy i Administratora wraz z określeniem terminów wykonania zaleceń.

- Protokoły powinny być podpisane przez osoby wykonujące kontrole wraz z podaniem zakresu i numeru uprawnień budowlanych.

- Zawierać potwierdzenie sprawdzenia wykonania wszystkich zaleceń wynikających z poprzednich kontroli.

- Protokoły powinny przedstawiać ustalenia zgodne ze stanem faktycznym obiektu na czas kontroli oraz być jednoznaczne dla Zarządy i Administratora.

- Wytworzone dokumenty powinny w sposób przejrzysty opisywać załączniki, wskazując ich treść i znacznie dla całej dokumentacji z kontroli okresowych.

- Dokumentowanie wyników kontroli

- Wyniki kontroli Wykonawca dokumentuje poprzez sporządzenie protokołów                   i tablic wg niżej wymienionych wzorów w formie wydruków komputerowych oraz w zapisie elektronicznym na płytach CD lub DVD w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej (bez podpisów). Należy sporządzić następujące dokumenty:

- Protokoły z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczających 1000 m². Wzór załącznik nr 1.1 do OPZ.

- Zbiorcze Zestawienie stwierdzonych uwag i zaleceń do usunięcia z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Wzór załącznik nr 1.2 do OPZ.

- Kryteria oceny stanu technicznego oraz stopnia zużycia elementu obiektu budowlanego. Wzór załącznik nr 1.3 do OPZ.

- Klasyfikacji stanu technicznego elementów obiektów budowlanych, które podlegają, okresowej półrocznej  kontroli stanu technicznego należy dokonywać w następującej skali ocen wg. kryteriów opisanych w załącznikach nr 1.3 do OPZ.

- Zużycie budynków i budowli należy określić na podstawie oceny zużycia poszczególnych ich elementów i instalacji z uwzględnieniem informacji zawartych w załączniku nr 1.3 do OPZ.

- Z uwagi na znaczne zużycie oraz okres użytkowania obiektów wojskowych w niektórych kompleksach/lokalizacjach, często przekraczający umowne okresy trwałości, jako podstawową należy przyjmować metodę szczegółowo-wizualną.

- Oceny stanu technicznego elementów obiektu budowlanego należy dokonywać w oparciu o oględziny i badania przeprowadzone w obiektach z uwzględnieniem przepisów obowiązujących podczas budowy lub remontu obiektu na zasadach reguły stanu zastanego.

- Ocenę wartości użytkowej elementów obiektu budowlanego – zużycia funkcjonalnego, należy określić na podstawie kryteriów uwzględniających uwarunkowania zużycia ekonomicznego i zużycia moralnego:

a) zużycie ekonomiczne – obniżona wartość elementu obiektu budowlanego 
lub nieuzasadniona wysokość jego kosztów eksploatacyjnych, spowodowana zastosowaniem przestarzałych technologii i materiałów, nie odpowiadająca aktualnym wymaganiom wynikającym z ogólnego rozwoju społecznego, wprowadzająca potrzebę poprawy wykończenia i wyposażenia technicznego, mimo że eksploatowany obiekt jest jeszcze fizycznie (technicznie) sprawny                         i spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa;

b) zużycie moralne – utrata walorów użytkowych spowodowana zmianą wymagań stawianych obiektowi ze względu na wewnętrzne lub zewnętrzne oddziaływania środowiska, bądź zewnętrznych warunków środowiska, uciążliwości eksploatacji, rozwiązania materiałowe, postęp technologiczny w budownictwie, rozwiązania architektoniczno – przestrzenne, przemian kulturowych i postępu technicznego, standard wykończenia, dostępność komunikacyjna, komfort wykorzystania, zmiana norm użytkowania.

- Protokoły i tablice wykonane zgodnie z zapisem ust. 1 należy sporządzić 
w 2 egzemplarzach (w formie wypełnionego i podpisanego przez zespół kontrolujący wydruku komputerowego). Dokumentacja winna zostać złożona w usystematyzowanym porządku z podziałem hierarchicznym tj.:

- kompleksy,

- budynki (protokoły z załącznikami, połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie).

- Zapis elektroniczny wszystkich protokołów i tablic należy na płytach CD (DVD) w odrębnych plikach:

- protokoły z przeglądów w formacie x.docx (w wersji edytowalnej Word),

– tabele zbiorcze x.xlsx (EXEL),

- zeskanowane protokoły i tabele zbiorcze (po podpisaniu ich przez osoby dokonujące kontroli) w formacie x.pdf.

Stosować opisy folderów dla każdego kompleksu wojskowego z podziałem na budynki. Zapis na płytach CD (DVD) należy sporządzić w 1 egzemplarzu.

- Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje uzyskane 
w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

- Każdorazowo po zakończonym przeglądzie (w terminach do 31 maja oraz 30 listopada) oraz uzgodnieniu treści protokołów z Zamawiającym, do obowiązku Wykonawcy należy powiadomienie – przesłanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB) w Poznaniu oraz do wiadomości: Zarządcy - Wojskowego Zarządu Infrastruktury (WZI) w Poznaniu i Zamawiającego - 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego informacji o przeprowadzeniu okresowej kontroli stanu technicznego obiektów tzw.„wielkopowierzchniowych”.

- Opis wyceny ofertowej oraz procedur rozliczeniowo – odbiorowych

- Wartość złożonej oferty musi zawierać wszystkie niezbędne koszty dotyczące realizacji zadania.

- Koszty zadania należy określić dla każdego budynku/protokołu osobno. Cena za jeden budynek / protokół winna obejmować wszystkie niezbędne koszty wpisania danych z protokołu do wszystkich tabeli zbiorczych, które uwzględniają dane z protokołu jak również winna obejmować wykonanie tabeli zbiorczych dla danego budynku.

- Wykonawca z chwilą odbioru przeniesie nieodpłatnie na Zmawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonania przedmiotu umowy, w tym prawo 
do bezpłatnego korzystania z dzieła oraz powielania i przetwarzania wytworzonego przez Wykonawcę opracowania.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczane będzie fakturami częściowymi, po zakończeniu realizacji każdego z przeglądów, tj. dwa razy w czasie trwania umowy.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi powykonawczo wg sprawdzonego i zweryfikowanego wzoru arkusza wyceny ofertowej stanowiącego załącznik 
do protokołu odbioru końcowego.

Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego usługi bez wad i usterek.

- Protokół odbioru końcowego zostanie spisany przez strony w terminie 7dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu dokumentacji kontroli zgodnie z zapisami Rozdział IV.

- W tym terminie Zamawiający zweryfikuje kompletność złożonej dokumentacji 
i zgodność jej wykonania z zapisami:

- Ustawy Prawo Budowlane.

- Treścią Umowy.

- Opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1.1 – Wzór: Protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m², oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczających 1000 m².

- Załącznik nr 1.2 – Wzór: Zestawienie zbiorcze stwierdzonych uwag i zaleceń do usunięcia z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.

- Załącznik nr 1.3. – Wzór: Kryteria oceny stanu technicznego oraz stopnia zużycia elementu obiektu budowlanego.