## Zadanie 1
Zadanie nr 1 – Przeglądy sprzętu medycznego
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
ODDZIAŁ LARYNGOLOGII
1 | Celon Lab ENT, PRO CUT | PRO CUT | 16013W500003 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  | 2
2 | Mikroskop | OPMI 9-FC | 297391 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  | 2
3 | Koblator | ASR 700 | 2110008 |  | 2027-03-30 |  |  | 1
4 | Mikroskop Leica M320F12 | M320F12 | 180518002 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  | 2
ODDZIAŁ NEUROLOGII
5 | Aparat EEG | EEG | 220082945 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
6 | Aparat EEG Sierra Summit | Sierra Summit | 19027205AA0420075 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
7 | Kamera do badań dna oka | VISUSCOUNT | 3419521150991 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
8 | Rejestrator gługotrwałych zapisów EKG | Aspekt 712 | SN 2516 | 31.09.2026 | 31.09.2027 |  |  | 2
9 | Rejestrator gługotrwałych zapisów EKG | Aspekt 703 | SN 0281 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  | 2
10 | Rejestrator gługotrwałych zapisów EKG | Aspekt 703 | SN 0268 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 2
11 | Rejestrator gługotrwałych zapisów EKG | Aspekt 703 | SN 0643 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  | 2
SOR
12 | LAMPA SZCZELINOWA | TSL-5000 | A896-0215 | 2026-10-31 | 2027-10-31 |  |  | 2
OAiT
13 | Kardiostymulator | MIP-801/2000 | 500 | 2026-10-31 | 2027-10-31 |  |  | 2
14 | Kardiostymulator | MIP-801/2001 | 596 | 2026-10-31 | 2027-10-31 |  |  | 2
ODDZIAŁ POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNY
15 | Kolposkop | AC-2311 Formed | 17C6565 | 2026-07-30 | 2027-07-30 |  |  | 2
16 | Stanowisko do opieki poporodowej nad noworodkiem | SRN-10M | 18-162 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  | 2
17 | Stanowisko do opieki poporodowej nad noworodkiem | SRN-10M | 18-161 | 31.06.2026 | 31.06.2027 |  |  | 2
18 | Stanowisko do opieki poporodowej nad noworodkiem | SRN-10M | 18-160 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  | 2
19 | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI | Sunflower Warmer 61565 | 2311122 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
20 | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI | SRN-10M | 18-017 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
21 | Zesstaw do intensywnego nadzoru | Monako 2018 | 109 | 2026-08-30 | 2027-08-30 |  |  | 2
22 | KTG wraz z głowicą | Corometrics 174 | 18290019PAS | 2026-08-30 | 2027-08-30 |  |  | 2
23 | Kardiotokograf | BTL 350 | ADBD30158 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
24 | KTG wraz z głowicą | Corometrics 174 | 18280061PAS | 2026-08-30 | 2027-08-30 |  |  | 2
25 | KTG wraz z głowicą | Corometrics 174 | 18280062PAS | 2026-08-30 | 2027-08-30 |  |  | 2
26 | Kardiotokograf | Philips Avalon FM20 M2702A | DE65861242 | 2026-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 2
27 | Kardiotokograf | Philips Avalon FM20 M2702A | DE65861260 | 2026-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 2
28 | Kardiotokograf | Philips Avalon FM20 M2702A | DE65861250 | 2026-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 2
29 | Kardiotokograf | Philips Avalon FM20 M2702A | DE65861252 | 2026-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 2
30 | Teelemetria Płodowa | Philips Avalon CL 866074/ 2020 | DE64711484 | 2026-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 2
31 | Kardiotokograf | Philips Avalon FM20 M2702A | DE65857233 | 2026-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 2
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
32 | Lampa szczelinowa | 2008 | 8040046 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
33 | Tonometr aplanacyjny | 2008 | 5031999 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
34 | Tonometr Schiotz | Schiotz | 1398 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
35 | Tonometr Schiotz | Schiotz | 7660 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  | 2
36 | Tablica okulistyczna Panel optotypów | 2017 | XEAIQ1AU | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
37 | Tonofer III | 2021 | 137107 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
38 | Autorefraktometr | RT-7000 | 320112 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
39 | Pachymetr |  | 0300-11085774B | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
LABORATORIUM
40 | Wirówka MPW-55 | MPW-55 | 10055070020 | 2026-08-29 | 2027-08-29 |  |  | 2
41 | Stacja Robocza do DNAi PCR | 2020 | 04010219110180 | 2026-11-30 | 2027-11-30 |  |  | 2
42 | Wirówka MPW MB 12-56 | MPW MB 12-56 | 102M021222 | 2026-11-30 | 2027-11-30 |  |  | 2
43 | Wirówka | MPW Diagnostic | 102MD075921 | 2026-09-05 | 2027-09-05 |  |  | 2
44 | Mikroskop HUND | H 500 | 1000953 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
45 | Mikroskop HUND Medicus | H 500 | 1002413 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
46 | Mikroskop Delta Optical Genetic | DO-3403 | G2021062206 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
47 | Wirówka | MPW 223 e | 040103 | 2026-09-05 | 2027-09-05 |  |  | 2
48 | Wirówka | MPW 223 e | 323314 | 2026-09-05 | 2027-09-05 |  |  | 2
49 | Inkubator WPL-30BE | WPL-30BE | 31879 | 2026-07-10 | 2027-07-10 |  |  | 2
50 | Inkubator WPL-45BE | WPL-45BE | 34490 | 2026-07-10 | 2027-07-10 |  |  | 2
51 | Inkubator CO 2 | CO2 | 17090139 | 2026-07-10 | 2027-07-10 |  |  | 2
PRACOWNIA IMMUNOLOGII Z BANKIEM KRWI
52 | Sahara III z drukarką (lokalizacja Bank Krwi) | 2007 | 99123304 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
53 | Wytrząsarka orbitalna + Minutnik Brown | VWR | 210422002/290308-1 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
MIKROBIOLOGIA
54 | Wirówka NF-1215 | Brench-Top | 06/1870TSE 01-2269 | 2026-09-05 | 2027-09-05 |  |  | 2
55 | Wirówka Eppendorf | 5452 | LK616618 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
56 | Cieplarka laborytaroyjna | IB-11E | 45270 | 2026-04-30 | 2027-04-30 |  |  | 2
57 | Inkubator CO 2 | MCO-5AC | 17090139 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  | 2
58 | Inkubator 3 M | ATTEST 3M | 951086 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
59 | Inkubator 3 M | ATTEST 3M | 703122 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
60 | Komora Laminarna | LVAC K700 ALPINA | 221798 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
61 | Wytrząsarka Vortex | Vortex | 1020323061415 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
62 | Mikroskop bad Biolar | BIOLAR | 10128 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
63 | Mikroskop | ALPHA XSP-10 | 25745 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
64 | Mikroskop Studar | STUDAR | 1753 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
APTEKA
65 | Komora laminarna | Farmafil 3 | 976 | 2026-08-30 | 2027-08-30 |  |  | 2
BLOK OPERACYJNY
66 | Cieplarka do tkanin i płynów 3DW | 3DW | 2156-00060 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala przygotowawcza chirurgiczna
67 | Cieplarka do tkanin i płynów 3DW | 2D | 2221-00403 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
68 | Cieplarka do tkanin i płynów 3DW | 3DW | 2156-00057 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala przygotowawcza chirurgiczna
69 | Autoklaw kasetowy STATIM | STATIM 5000S | SN 140811B00013 | 2026-10-31 | 2027-10-31 |  |  | 2 |  |  |  |  | Myjnia narzędzi
70 | Nóż harmoniczny GN300 | GN300 | GN4048437 | 2026-08-31 | 2027-08-31 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala urologiczna co 5 lat
71 | Mikroskop laryngologiczny | LEICA 11320F12 | 211221006 |  | 2027-02-18 |  |  | 1 |  |  |  |  | sala laryngologiczna
72 | Winda do podnoszenia płynów infuzyjnych | brak | brak | 2026-08-31 | 2027-08-31 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala urologiczna – endoskopowa
73 | Statim 5000G4 G4-222317 | G4-222317 | 320717J00009 |  | 2027-03-31 |  |  | 1 |  |  |  |  | C
74 | Statim 5000G4 G4-222317 | G4-222317 | 320717K00010 |  | 2027-03-31 |  |  | 1 |  |  |  |  | D
75 | Autoklaw Parowy kasetowy | Statim 5000-LAR | 52008A1023 | 2026-07-22 | 2027-07-22 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala urologiczna
76 | Autoklaw kasetowy | Statim 5000G4 SciCan B | 320820J00001 |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | Myjnia-brudna strona
77 | Autoklaw kasetowy | Statim 5000G4 SciCan B | 320820J00006 |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | Myjnia-brudna strona
78 | Autoklaw kasetowy | Statim 5000G4 SciCan 3 | 320820J00008 |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | Myjnia-brudna strona
79 | Autoklaw kasetowy | Statim 5000G4 SciCan 4 | 320820J00009 |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | Myjnia-brudna strona
80 | Sterylizator parowy kasetowy STATIM | STATIM 5000 | 320820J00007 |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | Myjnia-brudna strona
81 | Mikroskop operacyjny LEICA | M822F40 | 150514001 | 2026-04-30 | 2027-04-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala laryngologiczna
82 | Podgrzwacz płynów infuzyjnych | EmTherm 2D | 2221-00403 | 2026-06-06 | 2027-06-06 |  |  | 2 |  |  |  |  | sala urologiczna
POGOTOWIE
83 | Lucas | Lucas | 3520L254 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | karetka P1 OK7966A
84 | Lucas | Lucas | 3520L609 | 2026-10-31 | 2027-10-31 |  |  | 2 |  |  |  |  | karetka P2 OK99697
85 | Lucas | Lucas | 3522A509 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
86 | Lucas | Lucas | 3520L265 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | karetka P3 OK3401A
87 | Kapnograf | Emma | 261300 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | karetka P2 OK99697
88 | Kapnograf | MB | 143133 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | karetka P3 OK3401A
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
89 | REJESTRATOR | ASPEL 712 | 1293 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
90 | REJESTRATOR | ABPM 308 | 315 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2
91 | REJESTRATOR DŁUGOTRWAŁYCH ZAPISÓW EKG | ASPEKT 702 | 143/09 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2
RAZEM poz 1 - 91
Zakres zadania:
Pomiary Bezpieczeństwa elektrycznego
Sprawdzenie funkcjonalności
Pomiary parametrów CO2
Czyszczenie optyk
Pomiary parametrów chłodzenia |  | sprzęt chłodzniczy
Pomiary zapisu EKG - Holtery
Wymagania:
Certyfikaty
Holtery Aspekt- Certyfikat producenta
Holtery Holcard 07- Certfikat producenta
Sterylizatory Statim - certyfikat
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 2
Zadanie 2- Przegląd lasera okulistycznego
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
BLOK OPERACYJNY
1 | Laser | Vitra 810 | TSCP 390 | 2026-05-28 | 2027-05-28 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
Pomiary mocy lasera
Testy bezpieczeństwa elektycznego
Wymagania:
Certyfikaty producenta
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 3
Zadanie nr 3 – Przeglądy sprzętu medycznego - Diatermie
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
PRACOWNIA ENDOSKOPII
1 | Elektrodiatermia | ERBE-ICC-200 | D/3539 | 2026-10-31 | 2027-10-31 |  |  | 2 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopii
2 | Elektrodiatermia | ES 350 | 601278 |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopii
ODDZIAŁ LARYNGOLOGII
3 | Aparat Elektrochirurgiczny | ES 350 | 361086 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  | 2
BLOK OPERACYJNY
4 | Diatermia ERBE | ICC300 | 10128-071 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala ortopedyczna
5 | Diatermia ERBE | ICC300 | B1144/95 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala urologiczna
6 | Diatermia ERBE | ICC300 | 10128-032 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala chirurgiczna,
7 | Diatermia bipolarna | GN-060 | 1214 | 2026-10-31 | 2027-10-31 |  |  | 2 |  |  |  |  | Kolumna ginekolog
8 | Diatermia ERBE | VIO-300D | 11210822 | 2026-04-30 | 2027-04-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala urologiczna endoskopowa
9 | Przystawka Argonowa ARC PLUS do Diatermii ARC 400 | ARC 400 | 90100762 | 31.11.2026 | 31.11.2027 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala urologiczna
10 | Diatermia ARC 400 | ARC 400/2021 | 40003080 | 2026-11-30 | 2027-11-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala urologiczna
11 | Diatermia AESCULAP | AESCULAP GN 640 | SN 002475 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | sala ginekolog. Kolumna lasaroskop
12 | Diatermia chirurgiczna | MAXIUME | ME402E0703199173 MEWVL0000190225 |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | sala ginekologiczna
13 | Diatermia chirurgiczna | MAXIUME | ME402E0703209882 | 2026-04-30 | 2027-04-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | sala ginekologiczna
14 | Diatermia chirurgiczna | MAXIMUM E | ME402E0703209883 | 2026-05-02 | 2027-05-02 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala chirurgiczna,
15 | Diatermia ERBE | OFTHALMOBIPOLARE | 10739-002 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala okulistyczna
16 | Diatermia ES 350 | ES 350 | 354517 | 2026-11-30 | 2027-11-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala laryngologii
17 | Diatermia chirurgiczna | MAXIMUM E | ME402E0703199174 | 2026-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala chirurgiczna,
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY
18 | Diatermia ES 350 | ES 350 | 351142 | 2026-04-30 | 2027-04-30 |  |  | 2
RAZEM poz. 1 - 18 | [9 empty] | 0
Pomiary parametrów diatermii secjalistycznym cyfrowym miernikiem z ważnym certyfikatem walidacji.
Kasowanie terminów przeglądu w urządzeniach posiadanie kodów serwisowych.
Wymagania:
Referencje
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 4
Zadanie nr 4 – Przeglądy sprzętu medycznego firmy Storz
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
PRACOWNIA ENDOSKOPII
1 | Źródło światła Storz | 485B | 5262629 | 2026-10-31 | 2027-10-31 |  |  | 2
BLOK OPERACYJNY
2 | Monitor medyczny STORZ | STORZ | 51406060TV002 | 2026-11-30 | 2027-11-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala ginekologiczna – kolumna laparoskopowa
3 | Źródło światła typ 450 BV | 450 BV | EP0000042507-20211020 | 2026-11-30 | 2027-11-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala ortopedyczna
| Kamera TELECAM PAL | TEGRS47 STORZ | 20211020 JEGRS475
4 | Zestaw Urologiczny STORZ | STORZ | Optyka URS Zestaw bipolarny | 2026-11-30 | 2027-11-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala urologiczna
5 | Źródło światła STORZ halogen | 250 TWIN | SNKC 13062 | 2026-11-30 | 2027-11-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Sala chirurgiczna
6 | Insuflator STORZ | EI 5919 26430520 | EI 5919 26430520 | 2026-11-30 | 2027-11-30 |  |  | 2 |  |  |  |  | Magazynek bloku
7 | Tor wizyjny- kolumna laparoskopowa chirurgiczna | Tro wizyjny larygologiczny Monitor 27" Żródło światła 20161420 Pompa UP 210 Shaver 40701620 Głowica kamery TH100 Sterownik kamery TC300 Sterownik kamery TC200 | S271PA20370205 SNNVP20234 RP02747 TP4039 UPO28167-K UP833965-P VP834462-P |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | Sala laryngologiczna
8 | Tor wizyjny- kolumna laparoskopowa laryngologiczna | Monitor 27" Źródło światła Pompa UP 210 Shaver Głowica kamery TH100 Sterownik kamery TC300 Sterownik kamery RC200 | S271PA20370205 20161420 SNNVP20234 40701620 RP02747 TP4039 UP028167-K UP833965 VP834462-P |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | sala chirurgiczna
9 | Pompa Artroskopowa | Stryker A06 | 0201CM158 |  | 2027-01-30 |  |  | 1 |  |  |  |  | Sala Ortopedyczna
10 | Pompa Artroskopowa | Stryker Flo Control | 0709CE856 |  | 2027-01-30 |  |  | 1 |  |  |  |  | Sala Ortopedyczna
11 | Tor wizyjny urologiczny | Monitor LED HD32 Nagrywarka TC200 Kamera TC301 Źródło światła Głowica kamery TH113 | LED HD32 FS-L3202D YN869860-P 20161420 ZN24668 YN061966-K |  | 2027-02-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | sala urologiczna
RAZEM poz. 1 - 9 | [9 empty] | 0 |  | 0
Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego
Sprawdzenie pracy urządzeń do laparoskopii
Wymagania:
Referencje
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 5
Zadanie nr 5 – Przeglądy w lokalizacji Pracownia Chorób Siatkówki , Oddział Okulistyczny
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
1 | Laser okulistyczny VISUALS YAG III COMBI | VISUALS YAG III COMBI | 1200506, 1204917 |  | 2027-03-30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Funduskamera do andiografii dna oka | Visucam Nmfa | 1455678/3443 SN 979354 |  | 2027-03-30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Mikroskop spekularny | 2009 | 310846 |  | 2027-03-30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Tomograf komputerowy HD-OCT Carl Zeiss | Cirrus 5000 | 1496627/2607 SN 5000-18916 |  | 2027-04-30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
RAZEM poz. 1 - 4 | [9 empty] | 0 |  | 0
Testy , porządkowanie bazy danych , czyszczenie optyki
Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego
Wymagania :
Certyfikat
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 6
Zadanie nr 6 – Przeglądy sprzętu medycznego - Miernik do przezskórnego pomiaru bilirubiny u noworodków
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
ODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA
1 | Miernik do przezskórnego pomiaru bilirubiny u noworodków Drager | JM 105 | B3701202 |  | 2026-07-30 | 2027-07-30 |  | 2 |  | 0 |  | 0
Testy , kalibracje
Wymagania:
Certyfikat producenta
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 7
Zadanie nr 7 – Przeglądy holterów ciśnieniowych
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 8
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
1 | Holter ciśnieniowy | BR-102 Plus | 1 |  | 2027-03-31 |  |  | 1
2 | Holter ciśnieniowy | BR-102 Plus | 2 |  | 2027-03-31 |  |  | 1
3 | Holter ciśnieniowy | BR-102 Plus | 3 |  | 2027-03-31 |  |  | 1
4 | Holter ciśnieniowy | BR-102 Plus | 4 |  | 2027-03-31 |  |  | 1
5 | Holter ciśnieniowy | BR-102 Plus | 5 |  | 2027-03-31 |  |  | 1
Testy , pomiary ciśnień , kalibracje
Wymagania:
Referencje
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 8
Zadanie nr 8 – Przeglądy sprzętu medycznego - Aparat do badań urodynamicznych
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 8
OA I IT
1 | Monitor hemodynamiczny | Edwards Lifesciences EV 1000 | EV055739 | 2026-10-30 | 2027-10-30 |  |  | 2
Pomiary , symulatorem pacjenta produkowanym przez serwis Edwards
Wymagania:
Certyfikat producenta
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 9
Zadanie nr 9 – Przeglądy sprzętu medycznego - Tympanometr
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 8
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY
1 | Tympanometr | ZODIAK 901 | 302263 |  | 2027-03-31 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
Pomiary , kalibracje specjalistycznym sprzętem
Testy bezpieczeństwa elektrycznego
Wymagania:
Certyfikat producenta
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 10
Zadanie nr 10 – Przeglądy sprzętu medycznego - Audiometr diagnostyczny
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 8
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY
1 | Audiometr diagnostyczny | AU 1 DC | 13101084002388 | 2026-08-04 | 2027-08-04 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
Pomiary , kalibracje specjalistycznym sprzętem
Wymagania:
Certyfikat producenta
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 11
Zadanie nr 11 – Przeglądy sprzętu medycznego - Analizator tkanek
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 8
BLOK OPERACYJNY
1 | Analizator tkanek | KRIOSTAT | CM-1850 Nr 1615/04.200 | 2026-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
Przegląd , wymiana zestawu serwisowego
Wymagania:
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 12
Zadanie 12- Przegląd Generatora Noża Harmonicznego
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
BLOK OPERACYJNY
1 | Generator noża harmonicznego Gen11 | Johnson &Johnson | (21)1112329026 | 2026-10-30 | 2027-10-30 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
Sprawdzenie funkcjonalności | [9 empty] | 1200 zł netto |  | 1296 zł brutto
Pomiary parametrów
Testy funkcjonalne
Wpis do paszportu technicznego
Wymagania :
Referencje
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 13
Zadanie 13- Przegląg Komory Laminarnej
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII
1 | Komora laminarna | Biotectum 1.2 | 91512.551 |  | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  | 2
Sprawdzenie funkcjonalności
Pomiary cząstek
Testy funkcjonalne
Wpis do paszportu technicznego
Wymagania :
Referencje
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 14
Zadanie 14 - Przegląd Miernika Wodoru
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
ODDZIAŁ PEDIATRII
1 | Miernik Wodoru | H2 Check | 2617 |  | 2027-02-13 |  |  | 1
Sprawdzenie funkcjonalności
Kalibracja
Testy funkcjonalne
Wpis do paszportu technicznego
Wymagania :
Certyfikat Producenta
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 15
Zadanie nr 15 – Monitor hemodynamiczny Picco
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 8
OA I IT
1 | Monitor hemodynamiczny | Pulsio Flex | 20400012350 | 2026-08-31 | 2027-08-31 |  |  | 2
Pomiary , symulatorem pacjenta produkowanym przez serwis Edwards
Wymagania:
Certyfikat producenta
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 16
Zadanie nr 16 – Poradnia Okulistyczna ul. Harcerska
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 14
1 | Autorefraktometr | KR800 | 4781931 |  | 2027-06-30 |  |  | 1
2 | Synoptofor | V223B | 562054522306 |  | 2027-08-31 |  |  | 1
3 | Pupilometr cyfrowy | HX 400 | 08080738 |  | 2027-09-30 |  |  | 1
4 | Foropter z iluminacją | RX Master 11636 | 91028-0323 |  | 2027-09-30 |  |  | 1
5 | Rzutnik ortotypów | ACP-900 Unicos | CPP23E002A |  | 2027-09-30 |  |  | 1
6 | Unit Okulistyczny | YRT-2000 Yuratek | 23083651 |  | 2027-09-30 |  |  | 1
7 | Skiaskop Beta 200 | LED Heine | 1108188737 |  | 2027-09-30 |  |  | 1
8 | Reczna lampa szczelinowa | PSZ Classic Keller | 3010/20830 |  | 2027-02-28 |  |  | 1
9 | Autorefraktometr Ręczny | Handyref K | 5302336 |  | 2027-02-28 |  |  | 1
10 | Tonometr Indukcyjny | IC-200 Icore | 241813M044 |  | 2027-06-30 |  |  | 1
11 | Reczny aparat ERG | Reteval | R002667 |  | 2027-04-30 |  |  | 1
RAZEM poz. 1 - 11 | [9 empty] | 0
Sprawdzenie funkcjonalności
Kalibracja
Testy funkcjonalne
Wpis do paszportu technicznego
Wymagania :
Referencje
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy

## Zadanie 17
Zadanie nr 17 – Fiberoskop Olympus
l.p | Nazwa | Symbol | Numer fabryczny | Data 1 przeglądu | Data 2 przeglądu | Data 3 przeglądu | Data 4 przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=12+VAT | 8
ODDZIAŁ LARYNGOLOGII
1 | Nosofiberoskop Olympus | ENF-GP2 | 7307544 |  | 2027-03-31 |  |  | 1
Sprawdzenie szczelności , oględziny zewnętrzne , sprawdzenie mechanizmu zginania końcówki
Wymagania:
Certyfikat producenta
Wpis do paszportu technicznego
Czas trwania umowy: Kwiecień 2026 - Listopad 2027 - 19 miesięcy