## Kosztorys
Załącznik nr 2 do SWZ
Oznaczenie zamówienia: 33/2026/TE/KP
PRZEDMIAR ROBÓT
Wykonanie sieci światłowodowej oraz zasilania kamer IP na terenie Sosnowieckich Wodociągów S.A.
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
WYKONANIE SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ ORAZ ZASILANIA KAMER IP NA TERENIE SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW S.A.
1 |  | Wykop
1 | KNR-W 2-01 0702-0204 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 1000 |  | 0
d.1
2 | KNR 2-01 0610-01 | Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa | m3 | 200 |  | 0
d.1 | analogia
3 | KNR 5-01 0301-03 | STUDNIA KABLOWA QUALITY BOX EK388K1 800X800 Z POKRYWĄ STALOWĄ WYBETONOWANĄ KLASA OBCIĄŻENIA d400 | stud. | 22 |  | 0
d.1 | analogia
4 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 800 |  | 0
d.1 | analogia
5 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - RRURA RHDPE 32x2 z pilotem | m | 1000 |  | 0
d.1 | analogia
6 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - Bednarka ocynkowana 25x4 mm2 | m | 1000 |  | 0
d.1
7 | KNR 2-18 0408-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV - Rura RHDPE 110mm | m | 50 |  | 0
d.1 | analogia
8 | KNR 2-01 0705-0204 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 1000 |  | 0
d.1
9 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV | m3 | 200 |  | 0
d.1
Razem dział: Wykop | [5 empty] | 0
2 |  | Kable
10 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel BiT 1000 5G10 | m | 30 |  | 0
d.2
11 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel Bit 1000 3G4 | m | 10 |  | 0
d.2
12 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel Bit 1000 3G2,5 | m | 150 |  | 0
d.2
13 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel Bit 1000 5G4 | m | 452 |  | 0
d.2
14 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel Bit 1000 5G35 | m | 185 |  | 0
d.2
15 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel BiT 1000 5G6 | m | 180 |  | 0
d.2
16 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel Cat6U/UTP AWG24 CU POE PVC+PE Fco | m | 900 |  | 0
d.2
17 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel Z-XOTKtsdD 48G 50/125 | m | 730 |  | 0
d.2
18 | KNR AT-14 0104-01 | Spawanie kabla światłowodowego | szt. | 12 |  | 0
d.2 | analogia
19 | KNP 18 0415-01.17 | Oznaczenie trasy kabla oraz usytuowanie muf przez wkopanie na trasie oznaczników (słupków) betonowych | szt. | 50 |  | 0
d.2 | analogia
Razem dział: Kable | [5 empty] | 0
3 |  | Oświetlenie zewnętrzne
20 | KNR 5-10 0709-03 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III - SŁUP STALOWY OCYNKOWANY 7M WRAZ Z FUNDAMENTEM ORAZ ZŁĄCZAMI | szt. | 13 |  | 0
d.3
21 | KNR 2-25 0620-01 | Wysięgniki jednoramienne stalowe na słupach do opraw | kpl. | 26 |  | 0
d.3
22 | KNR 5-10 1005-07 | OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO LENA LIGHTING CORONA 2 LED BASIC S 20W 5700K | szt. | 29 |  | 0
d.3 | analogia
Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne | [5 empty] | 0
4 |  | Szafy CCTV
23 |  | Przygotowanie podłoża pod montaż szaf CCTV | szt. | 2 |  | 0
d.4 | kalk. własna
24 | KNR 5-14 0102-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 300 kg - SZAFA SRCCTV | szt. | 1 |  | 0
d.4
25 | KNR 5-14 0102-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 300 kg - SZAFA SR2CCTV | szt. | 1 |  | 0
d.4
Razem dział: Szafy CCTV | [5 empty] | 0
5 |  | Szafki SZ
26 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ1 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
27 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ2 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
28 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ3 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
29 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ4 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
30 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ5 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
31 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ6 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
32 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ7 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
33 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ8 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
34 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ9 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
35 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ10 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
36 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ11 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
37 | KNP 18 2210-03.01 | Montaż szafki SZ12 | skrzyn. | 1 |  | 0
d.5 | analogia
Razem dział: Szafki SZ | [5 empty] | 0
6 |  | Prace uzupełniające
38 |  | Pomiary elektryczne | kpl. | 1 |  | 0
d.6 | kalk. własna
39 |  | Pomiary światłowodu: | kpl. | 1 |  | 0
d.6 | kalk. własna | – reflektometryczne w pełnym zakresie okien pomiarowych,
– tłumienności w pełnym zakresie okien pomiarowych,
– dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej,
– reflektancji złączek rozłącznych.
40 |  | Uporządkowanie terenu | kpl. | 1 |  | 0
d.6 | kalk. własna
41 |  | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
d.6 | kalk. własna
Razem dział: Prace uzupełniające | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
___________________________________________________________________ (kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty*)