- Opis stanu istniejącego

Zadanie polega na wyremontowaniu i wyposażeniu pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Ozorzycach, 55-010 Ozorzyce, gmina Siechnice. Pomieszczenie „kuchnia” na planie prostokąta o wymiarach 6,41 m x 3,27 m wysokości h=2,66m. Ściany do wysokości 1,50m obłożone płytkami ściennymi na jednej ze ścian piec kaflowy razem z okapem. Prace objęte zakresem zapytania, mają być wykonane zgodnie oraz na podstawie dołączonych do postępowania dokumentów:

- Przedmiarem,

- Projektem aranżacji wnętrz kuchni.

Poniżej zdjęcia przedstawiające stan obecny pomieszczenia:

- Zakres robót do wykonania

Szczegółowy zakres prac w przedmiarze. Na potrzeby Opisu Przedmiotu Zamówienia, przedstawione poniżej charakterystyczne elementy zadania:

- Roboty budowlane i instalacyjne

- Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami,

- Demontaż, wyniesienie i utylizacja istniejącej zabudowy (okap) oraz wyposażenia kuchni,

- Rozebranie wykładzin ściennych z płytek,

- Przecieranie, gruntowanie, malowanie powierzchni poziomych sufity – farba lateksowa biała,

- Wykonanie okładzin z płyt kartonowo gipsowych na zaprawie - ściany,

- Gruntowanie powierzchni pionowych,

- Wykonanie okładziny ściennej z płytek o wymiarach 30x60 cm, moha Bricks white, Zamawiający dopuszcza materiały równoważne, posiadające parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe nie gorsze niż w skazanym modelu.

- Malowanie powierzchni pionowych, farba lateksowa kolor S-1510-B,

- Wymiana kratek wentylacyjnych,

- Prace instalacyjne pod montaż: umywalki, zlewozmywaków, zmywarki z wyparzaniem

- Prace na instalacji c.o. – wymiana grzejnika, likwidacja grzejnika wraz z wykonaniem próby szczelności,

- Prace instalacyjne elektryczne, wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów

- Dostawa i montaż wyposażenia (zgodnie z projektem aranżacji wnętrz)

- Zakup (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) i montaż baterii umywalkowej, baterii zlewozmywakowych oraz umywalki, zlewozmywaków (jeden 1-komorowy, jeden 2-komorowy),

- Zakup (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) i montaż zabudowy meblowej. Fronty koloru orzech. Blat kuchenny EGGER F021 ST75 Terrazo Triestino. Zamawiający dopuszcza blat równoważny, posiadający parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe nie gorsze niż w skazanym modelu. Do zapytania dołączony projekt aranżacji kuchni z wymiarami zabudowy.

- Zakup (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) i montaż okapu kuchennego o parametrach:

- Okap przyścienny kominowy o szerokości 120 cm – 150 cm,

- Klasa energetyczna A-C

- Okap ze stali nierdzewnej,

- Okap z wyciągiem podłączonym do komina,

- Poziom hałasu w granicach 55-65dB

- Okap o wydajności przemysłowej.

- Zakup (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) i montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym o parametrach:

- Kuchenka wymiarów szerokość 1000 – 1200 mm; głębokość 900 mm; wysokość 800mm

- Liczba palników 5 - 6 szt.

- Urządzenie ze stali nierdzewnej

- Klasa energetyczna A-C

- Pojemność piekarnika 100 – 150 litrów

- Zakup (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) i montaż zmywarki gastronomicznej z wyparzaniem o parametrach:

- Wymiary - dopasowana do zabudowy, szerokość 600 mm,

- Liczba cykli na godzinę 40 – 60 cykli,

- Wyparzarka musi podgrzewać wodę w końcowej fazie do 80ºC - 90ºC,

- Urządzenie ze stali nierdzewnej,

- Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego oraz bojlera o odpowiedniej mocy do podgrzania wody do wymaganej temperatury,

- Klasa energetyczna A - C

- Zakup (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) i posadowienie witryny chłodniczej gastronomicznej jednodrzwiowej grafitowej o parametrach:

- Wymiary – Wysokość 190 – 200 mm; Szerokość 60 – 70 mm; Głębokość 70 - 75 mm

- Urządzenie ze stali nierdzewnej,

- Urządzenie z automatycznym odszranianiem,

- Klasa energetyczna A – C

- Oświetlenie LED

- Zakup (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) i posadowienie lodówki chłodniczej 2- drzwiowej z zamrażarką na dole o parametrach:

- Wymiary – Wysokość 190 – 200 mm; Szerokość 80 – 90 mm; Głębokość 70 – 75 mm,

- Urządzenie ze stali nierdzewnej,

- Klasa energetyczna A-E,

- Pojemności – chłodziarka 330 – 380 l; zamrażarka 160 – 200 l,

- Oświetlenie LED, Alarm niedomkniętych drzwi, szybkie chłodzenie, szybkie zamrażanie, sterowanie elektroniczne, dozownik wody,

- Urządzenie Bezszronowe (No Frost),

- Zakup (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) i posadowienie lodówki jednodrzwiowej z zamrażarką o parametrach:

- Wymiary – Wysokość 200 mm, Szerokość 60 mm, Głębokość 65 – 70 mm,

- Urządzenie ze stali nierdzewnej,

- Klasa energetyczna A – C

- Pojemność chłodziarki 250 -270 l; zamrażarki 110 – 115 l,

- Automatyczne odszranianie chłodziarki i zamrażarki, zdalne sterowanie smartfonem.

Dokładny Zakres prac został określony w przedmiarze robót dołączony do postępowania.

Razem z ofertą wymagane jest złożenie kosztorysu ofertowego.

Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy meblowej wykonawca jest zobowiązany do dokonania dokładnych pomiarów pomieszczenia w stanie rzeczywistym. Wymiary przedstawione w projekcie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić jedynej podstawy do wykonania elementów na wymiar. Przed wykonaniem zabudowy meblowej należy bezwzględnie zweryfikować rzeczywiste wymiary po remoncie lub odnowieniu pomieszczenia.

- Postanowienia końcowe

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom w tym Norma PN-EN 1090-1+A1:2012 lub wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Materiały, Urządzenia przed wbudowaniem, użyciem muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE, będącym załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Przed rozpoczęciem prac zostanie protokolarnie Wykonawcy przekazany teren budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Zlecenia, zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematycznego porządkowania miejsca wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zadania.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach z dnia 15.04.2021 r. Dz.U. z 2021 poz. 779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz. 1648 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Rozliczenie przedmiotu prac nastąpi jedną fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru robót. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, za pośrednictwem Przedstawiciela Zamawiającego i przez niego zaakceptowaną, protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z dokumentem Procedura Dokumentacja Powykonawcza stanowiącym Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja ma zostać przygotowana po jednym egzemplarzu. Jeden egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie PDF tożsamym z wersją papierową.

Spis Załączników

- Zatwierdzenie materiałowe

- Procedura Dokumentacja Powykonawcza