OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

na wykonanie prac budowlanych związanych z budową komory redukcyjno-pomiarowej i zasuwy odcinającej w Pogórzu w rejonie ulic: Kościuszki, Czarnieckiego, Dorsza

- INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni

ul. Witomińska 29

81-311 Gdynia

www.pewik.gdynia.pl

e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl

- ZAKRES ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie komory redukcyjno-pomiarowej i zasuwy odcinającej w Pogórzu w rejonie ulic: Kościuszki, Czarnieckiego, Dorsza.

- Ramowy zakres prac:

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do umowy;

- dostawa materiałów i urządzeń, przeprowadzenie badań i pomiarów odbiorowych;

- aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót zgodnie z załącznikiem do umowy.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU ROBÓT WYKONAWCY:

- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i wysokim standardom. Zastosowane przez Wykonawcę wyroby, materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego, posiadać oznakowanie i aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz muszą być zaakceptowane na wniosku przez Inspektora nadzoru.

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego pełnić będzie wyznaczony inspektor nadzoru ds. sanitarnych.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż i środowiska.

- Wykonawca wskaże koordynatora BHP. Kierownik budowy może jednocześnie pełnić funkcję Koordynatora BHP. Koordynator BHP musi być obecny podczas przekazania terenu budowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zaktualizuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania prac w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i odpadach i jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku wystąpienia szkody w mieniu lub środowisku Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na własny koszt.

- Zamawiający ma prawo sprawdzić Wykonawcę robót pod kątem przestrzegania wymogów ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, w celu wyeliminowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

- Wykonawca dopuści swoich pracowników do wykonywania robót pod warunkiem:

- posiadania aktualnych szkoleń bhp oraz badań;

- posiadania i stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej, odzieży 
i obuwia ochronnego/roboczego;

- posiadania stosownych kwalifikacji zawodowych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz mienia z tytułu prowadzonych czynności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili jego przejęcia, aż do chwili oddania, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych aktów normatywnych.

- Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu realizacji i fakturowania.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt energię elektryczną na czas prowadzenia robót.

- Wykonawca pokryje koszt zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia (dla potrzeb socjalnych i budowy) oraz koszt najmu nastawy hydrantowej i kaucji zwrotnej.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do umowy:

•	w wersji papierowej w 2 egz.;

•	w wersji elektronicznej w 2 egz.; wersja edytowalna i pliki pdf.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację budowlaną oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy nastawę hydrantową z zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotną kaucją wynoszącą 2.400,00zł.

- Zamawiający wskaże miejsce poboru wody.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.

- Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych                      w umowie.

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  zgodnie, z którą należy zrealizować przedmiot umowy m.in. w zakresie użytych materiałów, urządzeń itp. sporządzona została przez Gamma-Projekt Mariusz Piotr Burakowski z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ul. Jaworzniaków 41:

- Projekt budowlany /PZT, PAB/

- Projekt techniczny

- Projekt wykonawczy

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiar robót

- Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu- ulice: Kościuszki, Czarnieckiego

- Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu- ul. Dorsza