| L.p. | Nazwa materiału | Dane techniczne | Jednostka miary | Ilość | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZAFA RACK | Szafa rack 19" pyłoszczelna IP54 24Ux800x600 SABAJ WR19-24U-68-DP-S | Szt. | 1 |  |
| 2. | COKÓŁ | Cokół do szaf rack 19" 600x100x800mm RAL7035 SABAJ 10-68-SCOK-10-68-S | Szt. | 2 |  |
| 3. | PRZEPUST PIANKOWY | Przepust piankowy do obudów WR SABAJ | Szt. | 1 |  |
| 4. | CZUJNIK OTWARCIA DRZWI | Czujnik otwarcia drzwi SABAJ RS-CD01 SABAJ | Szt. | 1 |  |
| 5. | TERMOSTAT | Termostat NO do sterowania wentylacją Kod produktu: 19-2500 SABAJ | Szt. | 1 |  |
| 6. | WENTYLATOR | Wentylator SUNON A2123HBT.(7).GN | Szt. | 1 |  |
| 7. | UCHWYT | Uchwyt tworzywowy Cargo E116 CARGO-E116 INTERCARS | Szt. | 6 |  |
| 8. | PANEL DYSTRYBUCJI NAPIĘĆ | Panel dystrybucji ARADIN1 Panel dystrybucji napięć 24×S PULSAR | Szt. | 1 |  |
| 9. | SZYNA MONTAŻOWA | Szyna ERGOM TSE 35/2P | Szt. | 1 |  |
| 10. | SZYNA MONTAŻOWA | Szyna ERGOM TSE 35/15/2P | Szt. | 1 |  |
| 11. | APARATURA MODUŁOWA | Modułowy rozłącznik Hager HAB303 | Szt. | 1 |  |
| 12. | ZŁĄCZKA | Złączka przelotowa PTV 2,5 BU 1078962 | Szt. | 1 |  |
| 13. | ZŁĄCZKA | Złączka przelotowa PTV 2,5-PE 1078963 | Szt. | 1 |  |
| 14. | BLOK POTENCJAŁOWY | Blok PTFIX 6/6X2,5 GY 3273330 | Szt. | 1 |  |
| 15. | BLOK POTENCJAŁOWY | Blok PTFIX 6/6X2,5 BK 3273344 | Szt. | 1 |  |
| 16. | BLOK POTENCJAŁOWY | Blok PTFIX 6/6X2,5 BN 3273340 | Szt. | 1 |  |
| 17. | BLOK POTENCJAŁOWY | Blok PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU 3273112 | Szt. | 1 |  |
| 18. | BLOK POTENCJAŁOWY | Blok PTFIX 6/18X2,5 GNYE 1091670 | Szt. | 1 |  |
| 19. | APARATURA MODUŁOWA | Lampka kontrolna LK-BZ-3G | Szt. | 1 |  |
| 20. | APARATURA MODUŁOWA | Czujnik zaniku fazy CAM-01 | Szt. | 1 |  |
| 21. | APARATURA MODUŁOWA | Wyłącznik HAGER MCN104E | Szt. | 1 |  |
| 22. | APARATURA MODUŁOWA | Wyłącznik HAGER ADC906D | Szt. | 1 |  |
| 23. | APARATURA MODUŁOWA | Gniazdo na szynę HAGER SN216 | Szt. | 1 |  |
| 24. | ZASILACZ | Zasilacz Meanwell SDR-120-24 | Szt. | 2 |  |
| 25. | MODUŁ REDUNDANCJI | Moduł redundancji Meanwell DRDN20-24 | Szt. | 1 |  |
| 26. | MODUŁ BUFOROWY | Moduł buforowy Meanwell DUPS20 | Szt. | 1 |  |
| 27. | BLOK POTENCJAŁOWY | Blok PTFIX 10/6X4-SILED 24 (5X20) 1172142 | Szt. | 2 |  |
| 28. | BLOK POTENCJAŁOWY | Blok PTFIX 4/18X1,5-NS35 BK 1047460 | Szt. | 2 |  |
| 29. | BLOK POTENCJAŁOWY | Blok PTFIX 6X2,5-NS35A RD 3273136 | Szt. | 1 |  |
| 30. | BLOK POTENCJAŁOWY | Blok PTFIX 4/18X1,5-NS35 YE 1047459 | Szt. | 1 |  |
| 31. | OBUDOWA AKUMULATORÓW | Panel na akumulatory RAKU3 | Szt. | 1 |  |
| 32. | SZYNA MONTAŻOWA | Zestaw szyn montażowych 350mm RASM600 | Kpl. | 1 |  |
| 33. | PRZEWÓD | Przewód DC 2x0,5mm2, wtyk kątowy 5,5/2,1 2m DC.CAB.4201.0200 TME | Szt. | 3 |  |
| 34. | ORGANIZATOR POZIOMY KABLI | Organizator poziomy kabli Producent: Fibrain Symbol Producenta: ORG-VP-1U-B-V2 | Szt. | 2 |  |
| 35. | PATCHPANEL | Panel krosowy HD, 1U, hybrydowy, ekranowany Model: XPS00 Producent: Fibrain | Szt. | 1 |  |
| 36. | KASETA POŁĄCZEŃ ŚWIATŁOWODOWYCH | Kaseta światłowodowa HD FO SPL pod spawy 6x SC/APC, SM, G.652 Model: XMG1051GA Producent: Fibrain | Szt. | 1 |  |
| 37. | UCHWYT DO PANELA HD | Uchwyt do panela HD 6 x RJ45, z uziemieniem, niewyposażony Model: XMS00 Producent: Fibrain | Szt. | 1 |  |
| 38. | MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY RJ45 | Moduł przyłączeniowy RJ45/s, Kat.5, ekranowany, z adapterem Model: XE210 Producent: Fibrain | Szt. | 3 |  |
| 39. | ROUTER | Router Mikrotik L009UiGS-RM | Szt. | 1 |  |
| 40. | UCHWYT MONTAŻOWY | Zestaw montażowy MikroTik K-79 w szafie 19" | Kpl. | 1 |  |
| 41. | KONWERTER PROTOKOŁÓW | Konwerter protokołów Weintek cMT-SVR-100 | Szt. | 1 |  |
| 42. | SERWER PORTÓW | Serwer portów MOXA NPort 6650-8-48V-G2 | Szt. | 1 |  |
| 43. | WTYK RJ45 | Wtyk RJ45, kat.6A, ekranowany do zarabiania ręcznego FIBRAIN XR300 | Szt. | 10 |  |
| 44. | KONWERTER RS232/RS485 | Konwerter RS232/RS485 Lumel PD51A3 | Szt. | 4 |  |
| 45. | MODUŁ DI | 8-kanałowy moduł DI Lumel SM5-2000 | Szt. | 1 |  |
| 46. | PRZETWORNIK TEMPERATURY | Przetwornik wilgotności i temperatury P18D 000M0 | Szt. | 1 |  |
| 47. | OBUDOWA | Obudowa 4U ARADIN3 | Szt. | 2 |  |
| 48. | ŚRUBA MONTAŻOWA | Śruba montażowa do szaf 19 AK-1302-S TIM | Kpl. | 2 |  |
| 49. | SZUFLADA RACK | Szuflada Rack 19" 2U 320 mm do szafy Rack szara Symbol: RD19-2U-320G StalFlex | Szt. | 1 |  |
| 50. | PÓŁKA RACK WYSUWANA | Półka Wysuwana RACK 19" 1U 350 mm Flex II pod Klawiaturę i Myszkę z Regulacją Szara Symbol RSR-F2-19-1U-350G-KM StalFlex | Szt. | 1 |  |