Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy remontu pokrycia dachowego w budynku sali gimnastycznej OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71.

ADRES LOKALIZACJI:

OPP w Łodzi

ul. Pienista 71

91-001 Łódź

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Ocenę stanu pokrycia dachowego o powierzchni około 1160 m kw.

- Dobór technologii wykonania remontu pokrycia.

- Naprawy kominów, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej + pomiary.

- Usuniecie ew. odpadów i usuniętych elementów pokrycia dachowego we własnym zakresie.

- Szczegółowe dane, pomiary do pobrania w trakcie obowiązkowej wizji lokalnej.

- Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty przyjęcia zamówienia.

Wszelkie prace konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia a jednoznacznie nieokreślone w niniejszym zapytaniu winny być wykonane i wycenione w ramach kwoty ofertowej.