Załączniki nr 2.12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ADAPTER PS-PCU 
Wymagana ilość: 12 (dwanaście) sztuk

Ja/My oferuję/-my ADAPTER PS-PCU, zgodny z niżej wymienionymi parametrami:

| Lp. | Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Wymagane wartości /funkcje/ | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adapter wtyk IEC C14 - 2 gniazda P+Z. Długość 0,3m; 10A/230~ 2300W | 6 sztuk | TAK/NIE |
| 2. | Adapter wtyk IEC C14 - 3 gniazda P+Z. Długość 0,3m; 10A/230~ 2300W | 6 sztuk | TAK/NIE |

Wykonawca wypełnia prawą stronę tabeli, musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie „Parametry oferowane/podać zakres lub opisać”,

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

…………………………………………………………

podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy