## Arkusz1
| Postępowanie nr 48774389 |  |  |  | Załącznik nr 5 do SWZ
"Modernizacja indywidualnych węzłów ciepłowniczych -zaprojektowanie i dostawa elementów węzła ciepłowniczego”
L.p. | Zadanie | Zakres | Cena jednostkowa (za jedną sztukę komponentu) netto | Ilość [szt.] | Wartość (łączna) netto
| "Modernizacja indywidualnych węzłów ciepłowniczych -zaprojektowanie i dostawa elementów węzła ciepłowniczego” | Projekt tehnologiczny
Projekt elektryczny
WYMIENNIKI CIEPŁA
Wymiennik ciepła + izolacja (CO)
Wymiennik ciepła + izolacja (CWU)
MODUŁ WP
Filtoodmulnik magnetyczny + izolacja
Zawór odcinający gwint. - spust
Zawór odcinający gwint. - odpowietrzenie
Licznik ciepła
Czujnik temperatury - licznik ciepła
Regulator różnicy ciśnień z ogr. przepł.
Regulator Δp - pomiar ciśnienia - zawór odcinajacy gwint.
Regulator Δp - pomiar ciśnienia złączka zaciskowa
Zawór odcinający gwint.
AUTOMATYKA
Przetwornik ciśnienia
Czujnik temperatury c.o. - n.p.
Czujnik temperatury c.o. - w.p.
Czujnik temperatury c.w.u.
Czujnik temp. zewnętrznej
Termostat
Termostat
Zawór regulacyjny
Siłownik sprężyna powrotna
Zawór regulacyjny
Siłownik sprężyna powrotna
MODUŁ C.O.
Zawór odcinający spawany
Pompa c.o.
Zawór odcinający gwint.
Filtr siatkowy gwint.
Zawór bezpieczeństwa
Zawór odcinający gwint.
MODUŁ C.W.U.
Zawór odcinający spawany
Pompa c.w.u.
Zawór odcinający gwint.
Zawór odcinający gwint.
Filtr siatkowy gwint.
Filtr siatkowy gwint.
Zawór zwrotny gwint.
Zawór zwrotny gwint.
Zawór bezpieczeństwa
Reduktor ciśnienia zimna woda
Zawór odcinający gwint.
UZUPEŁNIANIE ZŁADU
Zawór odcinający gwint.
Filtr siatkowy gwint.
Wodomierz wody goracej z nadajnikiem imp.
Zawór zwrotny gwint.
Zawór odcinający gwint.
Zawór elektromagnetyczny z cewką
Pompa uzupełniająca
POMIAR TEMPERATURY I CIŚNIENIA
Manometr
Manometr
Kurek manometryczny
Termometr
Termometr
POZOSTAŁE URZĄDZENIA
Pionowy zasobnik c.w.u. bez wężownicy z izolacją
Zawór odcinający gwint.
Naczynie wzb. przepon.
Złącze samoodcinające
Manometr
Kurek manometryczny
ROZDZIELNIA
Obudowa
Sterownik z wyświetlaczem
Dioda led
Gniazdo modułowe
Ogranicznik przepięć
Przełącznik schodowy
Rozłącznik
Stycznik
Transformator
Blokada końcowa na szynę
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B10A
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B6A
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C2A
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C4A
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C6A
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zasilacz
Złączka szynowa 2-przewodowa
Złączka szynowa 2-przewodowa
Złączka szynowa 2-przewodowa
Złączka szynowa 2-przewodowa
Złączka szynowa 2-przewodowa
∑ RAZEM PRZEDMIOT UMOWY NETTO
Wydanie nr 2 z dnia 27.11.2025 r.