Lądek-Zdrój, 17.04.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320)

Dotyczy zadania:  „Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy i modernizacji lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 17 w Lądku-Zdroju”.

1. Zamawiający

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój

2. Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy realizacji prac projektowych realizowanych w ramach zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy i modernizacji lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 17 w Lądku-Zdroju”.

2.1. Charakterystyka obiektu i lokali

a) Lokale objęte opracowaniem znajdują się w budynku:
Zakład Przyrodoleczniczy „Nowy Jerzy”, ul. Ostrowicza 1–2, 57-540 Lądek-Zdrój

- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A/4290/948/Wł decyzją z dnia 20.09.1983 r.

- obiekt objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

b) Powierzchnia lokali użytkowych:

- Lokal 1 - powierzchnia ok. 112 m2

- Lokal 2 - powierzchnia ok. 45 m2

- Lokal 3 - powierzchnia ok. 31 m2

Każdy lokal posiada osobne wejścia od strony ulicy. Lokale znajdują się na kondygnacji pierwszej nadziemnej budynku (parter). Istniejące przed powodzią instalacje: wod-kan., elektryczna, c.o. (z budynku głównego oraz indywidualne), wentylacja.

Lokale zostały oczyszczone po powodzi zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 05.05.2025 r.

2.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest:

- przywrócenie funkcjonalności lokali użytkowych po szkodach powodziowych,

- poprawa stanu technicznego przy zachowaniu wartości zabytkowych,

- modernizacja i dostosowanie lokali użytkowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

2.3. Zakres opracowania projektowego

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania:

a) Dokumentacja projektowa

  - inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obejmującej pomiary lokali, rzuty, przekroje, dokumentację fotograficzną oraz identyfikację elementów istniejących i uszkodzeń,

  - ekspertyzy technicznej (jeśli wymagana), obejmującej ocenę stanu technicznego, zawilgocenia, zasolenia oraz wskazanie technologii naprawczych,

  - projektu budowlanego (PB, PAB, PZT), sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami konserwatorskimi,

  - projektu wykonawczego wielobranżowego, obejmującego w szczególności:

- branżę architektoniczną (rozwiązania materiałowe, przegrody, stolarka, wykończenia techniczne),

- branżę konstrukcyjną (jeśli wymagana),

- branże instalacyjne: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji/klimatyzacji,
wraz z koordynacją międzybranżową,

  - przedmiaru robót, sporządzonego w podziale na branże,

  - kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego metodą szczegółową,

  - STWiORB dla wszystkich branż, z uwzględnieniem technologii robót w obiekcie zabytkowym.

Zakres opracowania nie obejmuje aranżacji wnętrz lokali. Dokumentacja projektowa ma obejmować wyłącznie rozwiązania funkcjonalno-techniczne umożliwiające doprowadzenie lokali do stanu umożliwiającego ich wynajem (stan techniczny/deweloperski), w szczególności wykonanie niezbędnych instalacji oraz sanitariatów, bez uwzględniania indywidualnych potrzeb przyszłych najemców.

b) Uzgodnienia i decyzje

- uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (art. 36 ust. 1 pkt 1 u.o.z.),

- przygotowania dokumentacji i uzyskania wymaganych uzgodnień branżowych,

- przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,

- uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę (jeśli wymagane),

- udziału w procedurach administracyjnych, w tym uzupełniania dokumentacji i składania wyjaśnień.

2.4. Wytyczne konserwatorskie (obowiązkowe do uwzględnienia)

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 05.05.2025 r., stanowiące Załącznik nr 1 do OPZ.

# 2.5. Forma opracowania

# Dokumentację należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w ilości 4 egzemplarzy papierowych oraz wersja elektroniczna (w tym PDF, DWG).

# 3. Termin realizacji zadania – do 31.10.2026 r.

4. Wymagania wobec Wykonawcy

- Uprawnienia budowlane i/lub konserwatorskie uprawniające do pełnienia funkcji głównego projektanta,

- Członkostwo w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego,

- Doświadczenie w realizacji co najmniej 1 pracy projektowej przy zabytkach wpisanych do rejestru w ciągu ostatnich 5 lat.

5. Forma i termin złożenia oferty

Oferta powinna zawierać:

- Dane wykonawcy (nazwa, adres, NIP, dane kontaktowe),

- Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień i członkostwie w izbie zawodowej,

- Cenę ryczałtową brutto za wykonanie zamówienia.

- Informację o doświadczeniu oraz wykaz zrealizowanych podobnych projektów.

6. Załączniki

Załącznik 1 – Wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 05.05.2025 r.

Załącznik 2 - Rysunek poglądowy rozmieszczenia lokali użytkowych w budynku Zakładu Przyrodoleczniczego „Nowy Jerzy” (przyziemie).

Załącznik 3 – Zdjęcia – stan obecny lokali użytkowych.

Termin składania ofert: 27.04.2026 r.

Sposób składania ofert: platforma zakupowa

7. Kryteria oceny ofert

Cena za zamówienia 100%