# Załącznik nr 1 do umowy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Tytuł zapytania ofertowego:

Przygotowanie cystern paliwowych i stacji paliw do badań dozorowych przez Wojskowy Dozór Techniczny i legalizacja dystrybutorów (odmierzaczy) przez Urząd Miar.

# Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotować cysterny paliwowe, wraz z węzłami dystrybucyjnymi w ruchu, filtrami i przewodami elastycznymi, motopompy oraz zbiorniki bezciśnieniowe do badań przez Wojskowy Dozór Techniczny niżej wymienione ilości sprzętu:

- Badanie okresowe:

- cysterna paliwowa CD - 5W – 4 szt.

- cysterna paliwowa CD - 10 – 2 szt.

- cysterna paliwowa na przyczepie CP – 11B – 1 szt.

- Pompa paliwowa motorowa PMP-60 – 8 szt.

- Badanie pośrednie:

- cysterna paliwowa CD - 5W – 1 szt.

- cysterna paliwowa CD - 5WK – 1 szt.

- cysterna paliwowa CD - 10 – 2 szt.

- Zbiorniki bezciśnieniowe:

- Zbiornik bezciśnieniowy podz. o poj. 25 m3 – 4 szt.

- Wzorcowanie przepływomierzy:

- Z cystern – 5 szt.

- Badanie przewodów z cystern:

- Z 2 szt. Cystern Paliwowych CD-5W

- Z 2 szt. Cystern Paliwowych CD-10

- Badanie węży z cysterny CD-10

Badanie wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MON  z 9.11.2012 r. 
(Dz. U. z 2012, poz. 1364, w obecności Inspektora Delegatury WDT Kraków, według normy PN-EN 12972.

Badanie cystern paliwowych wykonać w kompleksach koszarowych w których dany sprzęt się znajduje. Dopuszcza się wykonanie usługi poza kompleksami w których dany sprzęt się znajduje, wówczas wszelkie koszty związane

z transportem sprzętu pokrywa wykonawca. Wykonać rewizję zewnętrzną 
i rewizję wewnętrzną, wykonać pomiar rezystancji. Sprawdzić stan techniczny węży ssawnotłocznych dystrybucyjnych w cysternach paliwowych, wykonać badania poddozorowe z próbą ciśnieniową, wykonać zastępczą dokumentację odbiorczą dla węży oraz tabliczek znamionowych, wymienić niesprawne przewody elastyczne i łączniki gumowe. Uzyskać decyzje WDT i świadectwa legalizacji zezwalającej na eksploatację badanych cystern paliwowych. Utylizować wytworzone odpady. W trakcie realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ppoż. i bhp obowiązujące na terenie 
35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Wykonawca uzgodni terminy badań okresowych cystern paliwowych objętych niniejszą umową 
z Wojskowym Dozorem Technicznym w Krakowie oraz termin legalizacji i wzorcowania z Okręgowym Urzędem Miar w Krakowie. Wykonawca zabezpieczy niezbędny sprzęt, materiały i ich transport do przeprowadzenia badań okresowych i pośrednich oraz legalizacji. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia paliwa i jego transport we własnym zakresie celem sprawdzenia węzła dystrybucyjnego cystern będących 
w eksploatacji. Wykonać prace związane z wykonaniem rewizji zewnętrznej czterech podziemnych zbiorników stacjonarnej stacji paliw. Przygotować dokumentację, zakres i technologię  wykonania czynności związanych z rewizją zewnętrzną zbiorników uzgodnić z Wojskowym Dozorem Technicznym w Krakowie. Wykonać rewizję zewnętrzną – badania poddozorowe pośrednie. Sprawdzić stan techniczny otworów pomiarowych,  odnowić zewnętrzną i wewnętrzną powłokę lakierniczą skrzyń zaworowych, instalacji rurowej stacji paliw. Uzyskać decyzje WDT i świadectwa legalizacji z Urzędu Miar zezwalające na eksploatację stacji paliw oraz odmierzaczy paliw - dystrybutorów..

Utylizować wytworzone odpady.

Termin wykonania zamówienia:

Termin 1:

Termin zakończenia prac przygotowawczych przy Pompach paliwowych motorowych PMP-60 i uzyskania decyzji WDT dopuszczającej pompy do eksploatacji upływa

z dniem 31.05.2026 r. na niżej wymieniony sprzęt znajdujący się 
w miejscowości Kłaj:

- Pompa paliwowa motorowa PMP-60 – 8 szt.

- Oraz do 31.05.2026 r. ważność decyzji odnośnie przewodów z  2 cystern CD-5W

Termin 2:

Termin zakończenia prac przygotowawczych przy zbiornikach bezciśnieniowych podziemnych o poj. 25 m3 i uzyskania decyzji WDT upływa

z dniem 31.07.2026 r. na niżej wymieniony sprzęt znajdujący się 
w miejscowości Kraków:

            - Zbiornik bezciśnieniowy podz. o poj. 25 m3 – 4 szt.

Termin 3:

Termin zakończenia prac przygotowawczych przy stacjonarnej stacji paliw
 i uzyskania decyzji WDT dopuszczającej stację do eksploatacji upływa
 z dniem 30.09.2026 r. na niżej wymieniony sprzęt znajdujący się 
w miejscowości Kłaj:

- Wzorcowanie przepływomierzy: Z 5 sztuk cystern – CD-5W

- Badanie węży z cysterny CD-10

Termin 4:

Termin zakończenia prac przygotowawczych przy cysternach paliwowych
 i uzyskania decyzji WDT dopuszczającej cysterny do eksploatacji upływa

z dniem 31.10.2026 r. na niżej wymieniony sprzęt znajdujący się 
w miejscowości Kraków:

- cysterna paliwowa CD-10W - badanie pośrednie – 1 sztuka

- cysternia paliwowa CD-5W – badanie pośrednie – 2 sztuka

- cysterna paliwowa CD-10 - badanie okresowe – 2 sztuka

- cysterna paliwowa na przyczepie CP – 11B – badanie okresowe – 1 szt.

- Badanie przewodów z 2 szt. Cystern Paliwowych CD-10

Termin 5:

Termin zakończenia prac przygotowawczych przy cysternach paliwowych
 i uzyskania decyzji WDT dopuszczającej cysterny do eksploatacji upływa

z dniem 30.11.2025 r. na niżej wymieniony sprzęt znajdujący się 
w miejscowości Kraków:

- cysterna paliwowa CD-5W - badanie okresowe – 1 sztuka

- cysterna paliwowa CD-5W - badanie pośrednie – 1 sztuki

- cysterna paliwowa CD-5WK - badanie pośrednie – 2 sztuki

- cysterna paliwowa CD-10 - badanie okresowe – 1 sztuka

Ostateczny termin zakończenia realizacji usługi a tym samym odbiór jej wykonania przez Zamawiającego nastąpi w dniu roboczym, w którym Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego, 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy Rząska ul. Krakowska 1, 30 – 901 Kraków:

-  Protokoły z wykonania czynności zleconych  w  niniejszej umowie;

- Decyzje Wojskowego Dozoru Technicznego i Urzędu Miar dopuszczające cysterny paliwowe, stacje i odmierzacze paliw  do eksploatacji;

- Kartę przekazania do utylizacji odpadu wytworzonego w trakcie realizacji niniejszej umowy.