Opis przedmiotu zamówienia:	Wapno hydratyzowane jako proszek przeznaczone do półsuchej metody odsiarczania spalin. Wtryskiwane w strumień spalin ma za zadanie usuwanie kwaśnych zanieczyszczeń gazowych: takich jak dwutlenek siarki, trójtlenek siarki chlorowodór , fluorowodór.

Cena jednostkowa netto:             …...……..zł/t , luzem

Wartość zlecenia całkowita:	……………. zł netto ; ……………… zł brutto

Lokalizacja	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku.

Ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek
 Realizacja dostawy:	ul Teligi 1 , 	87-800 Włocławek

Jednorazowa dostawa: 		ok 24 ton (autocysterna )

Ilość gwarantowana:	384 ton +/- 48 tony w okresie od dnia 05.05.2026r. do dnia 31.08.2026r.

Termin realizacji:		do 5 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego złożenia zamówienia,

Warunki płatności :	przelew, 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po każdej dostawie

Dostawy:	w dni robocze (poniedziałek – piątek 6.00-22.00), z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem

Transport:			samochodowy – autocysterna z własnym kompresorem,

Jakość:				Wymagane parametry wapna hydratyzowanego

- Czystość : 			ok. 95  [%]

- Wielkość cząstki d 50 		≤ 5 ±3 [µm]

- Powierzchnia właściwa (BET) 	powyżej 18 [ m2/g ]

- Zawartość wilgoci 		max  2 [ %]

- Ciężar nasypowy 		350 -450 kg/m3

Wymagane dokumenty: 	świadectwo jakości do każdego auta / dostawy

KCHSN:                                           załączona do oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania wapna hydratyzowanego niespełniającego podane warunki, Zamawiający ma prawo zaprzestać odbioru sorbentu.
Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Harmonogram dostaw:

- 05.05.2026

- 12.05.2026

- 19.05.2026

- 26.05.2026

- 09.06.2026

- 16.06.2026

- 23.06.2026

- 30.06.2026

- 07.07.2026

- 14.07.2026

- 21.07.2026

- 28.07.2026

- 04.08.2026

- 11.08.2026

- 18.08.2026

- 25.08.2026