Załącznik do SWZ

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw na osiedlu Kozia Góra.

- Stan prawny i opis terenu istniejącego:

Teren objęty niniejszym zamówieniem zlokalizowany jest w Radomiu, w obszarze dzielnicy

Kozia Góra, w sąsiedztwie ulicy Kleeberga. Obejmuje działki o nr ew. nr 506/4 (obręb: 0060 Zamłynie, arkusz 47) stanowiące własność Gminy Miasta Radomia.

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Stan istniejący zagospodarowania działki:

- w północnej części działki zlokalizowany jest ogrodzony plac zabaw, przewidziany do modernizacji.

- istniejący ciąg pieszy stanowiący dojście do placu zabaw o nawierzchni utwardzonej
z płyt chodnikowych,

Teren placu zabaw od strony zachodniej bezpośrednio sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

- Dokumenty udostępnione przez Zamawiającego:

- Mapa zasadnicza 1:500.

- Zakres prac projektowych do zrealizowania w ramach przedmiotowego zamówienia:

      - Wymianę na istniejącym placu zabaw, ławek  i koszy na śmieci na nowe. (Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości aktualnie istniejących urządzeń zabawowych na rzecz zastosowania większych i bardziej urozmaiconych) np. z uwzględnieniem zestawu zabawowego trzywieżowego.

      - Wymianę istniejącego ogrodzenia placu zabaw na nowe, w miejscu istniejącego, wraz z dwoma nowymi furtkami i bramą.

      - Zaprojektowanie dodatkowego fragmentu ogrodzenia pełnego o wysokości około 2,20 m
i długości około 13 mb, od strony zachodniej placu zabaw wzdłuż granicy z sąsiednią działką prywatną. Ogrodzenie np. z drewna, ograniczające uciążliwość dla sąsiedniej działki.

      - Zaprojektowanie nowych nasadzeń krzewów wzdłuż ogrodzenia placu zabaw.

      - Zaprojektowanie dodatkowych ławek parkowych z oparciem po zewnętrznej stronie placu zabaw.

      - Zaprojektowanie w sąsiedztwie placu zabaw altany np. drewnianej wolnostojącej, o nowoczesnej formie, trwale związanej z gruntem, wraz z utwardzeniem terenu pod altaną oraz stołami i ławkami. Od strony zachodniej altana wyposażona w ściankę z ażurowych osłon np. lameli drewnianych. Powierzchnia altany około 35 m2.

      - Zaprojektowanie kilku urządzeń siłowni plenerowej w ilości uzależnionej od istniejących warunków terenowych. Urządzenia siłowni na pylonach.

      - Nowe elementy małej architektury, tj. kosze na śmieci (umożliwiające segregację odpadów), stojaki rowerowe, tablice informacyjne w sąsiedztwie projektowanej altany.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań niż te zawarte w przekazanej wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu, polegających m.in. na optymalizacji                                i ulepszeniu rozwiązań projektowych w zakresie zagospodarowania terenu, architektury, zieleni, itp..

Dokumentację o której mowa powyżej należy sporządzić w 2 fazach:

1) FAZA 1: Opracowanie koncepcji dotyczącej modernizacji istniejącego placu zabaw wraz z terenem przyległym, zawierającej m.in:

a) koncepcja zagospodarowania terenu placu zabaw wraz z opisem projektowanych rozwiązań.

b) rysunki poglądowe lub karty techniczne projektowanych urządzeń zabawowych, siłowni plenerowej, altany i małej architektury.

c) rysunki dotyczące altany (rzut, przekrój, rzut dachu)

d) rozmieszczenie i dobór zieleni.

UWAGA: W/w ostateczną koncepcję należy przedłożyć zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag i propozycji zmian do w/w koncepcji, które Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2) FAZA 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw w skład której wchodzi:

a) Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz.

b) Projekt architektoniczno-budowlany – 5 egz.

c) Projekt techniczny– 5 egz.

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru w/w robót (dla wszystkich branż)  – 2 egz.

e) Kosztorysy inwestorskie – 2 egz.

f) Przedmiary robót – 2 egz.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Opracowanie koncepcji modernizacji placu zabaw wraz z terenem przyległym
w ramach pierwszej fazy prac projektowych, zawierającej główne założenia dotyczące zagospodarowania terenu, funkcji,  małej architektury, zieleni, zastosowanych materiałów, itp.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag i propozycji zmian do w/w koncepcji (w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania), które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Opracowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu
- w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno- budowlanego, w zakresie umożliwiającym złożenie w/w zgłoszenia.

- Opracowanie projektu technicznego.

- Uzyskanie ewentualnych niezbędnych uzgodnień oraz sprawdzeń w zakresie wymaganym prawem i obowiązującymi przepisami. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w tym zakresie.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Opracowanie przedmiarów robót w programie kosztorysowym umożliwiającym odczytanie przez program Norma, w podziale zgodnym z podziałami dotyczącymi obiektów i infrastruktury technicznej.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich w układzie takim samym jak przedmiary robót.

- Kompletną dokumentację należy przekazać w formie papierowej w teczkach z pismem                            w języku polskim oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku CD-ROM lub przenośnej pamięci zewnętrznej (pendrive) z podziałem zastosowanym w wersji papierowej dokumentacji:

- rysunki winny być zapisane w formacie *.dwg i *.pdf,

- specyfikacje  techniczne  należy zapisać w formatach  *.doc  i *.pdf,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary  robót  należy zapisać w formatach *.ath  i  *.pdf

- wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. należy zapisać
 i załączyć do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM lub przenośnej pamięci zewnętrznej (pendrive) w formacie  *.pdf.

- Wymagania ogólne

- Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi  przepisami prawa, w tym techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami na dzień jej odbioru.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych, w tym w ramach ceny ofertowej uwzględni również wszelkie koszty ewentualnych niezbędnych uzgodnień, decyzji, itp.

- Zastosowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej materiały i urządzenia winny być opisane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych (nie należy stosować nazw producentów).

- Dokumentacja projektowa winna zawierać i opisywać rozwiązania technologiczne
i materiałowe w sposób jednoznaczny  za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń
z wyłączeniem wszelkich opisów i nazw producentów.

- W opracowanej dokumentacji nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie oraz sformułowania mogące utrudnić uczciwą konkurencję, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.

W przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które charakteryzują materiały lub rozwiązania technologiczne, a Wykonawca nie może opisać ich w wystarczająco  precyzyjny i zrozumiały sposób, należy dopisać „lub równoważny”
i wskazać w dokumentacji kryteria (parametry) do oceny równoważności.

- Przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej nastąpi wraz
z oryginałami i odpisami dokonanych ewentualnych koniecznych uzgodnień, oryginałami decyzji administracyjnych, map oraz innych źródłowych dokumentów umożliwiających odtworzenie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego.

Przekazana dokumentacja będzie zawierać również pisemne oświadczenie Wykonawcy (autorów projektu), że nie istnieją żadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz jest kompletna i pełna dla celu, któremu ma służyć.

- Przy projektowaniu należy uwzględniać zasadę racjonalności kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymania i eksploatacji terenu.

- Urządzenia przewidziane do zastosowania powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i spełniać wymagania bezpieczeństwa stawiane przez odpowiednie normy i przepisy.

- Należy przewidzieć mocowanie do prefabrykowanych betonowych fundamentów elementów małej architektury, aby wyeliminować możliwość ich przenoszenia.

Załączniki:

      - Mapa zasadnicza 1:500.