|  | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| Tytuł: | Opieka serwisowa z zakresu ochrony ppoż w SKF Polska Sp. z o.o. |  | Zakład: | SKF Polska Sp. z o.o. |
| Projekt ID: |  |  | Kanał: |  |
| Tech. Spec. ID: | 16.04.2026 |  | Lider projektu: | Tomasz Walczak |
| Wydanie: | 1 |  | Autorzy: | Tomasz Walczak |
| Last Edited: |  |  | Telefon: | +48 603649169 |
| Status: |  |  | Fax: | - |
| Grupa towarowa: |  |  | Adres: | 61-022 Poznań, Nieszawska 15, Polska |
| IRE Numer: |  |  | Email | tomasz.walczak@skf.com |

1. Wymagania procesu

  - Cel zadania

Celem zadania jest zapewnienie realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie SKF Polska Sp. z o.o.

  - Przedmiot zamówienia

Jest zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń ppoż, wykonywanie cyklicznych przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi producentów poszczególnych systemów, rozporządzeniami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów oraz wytycznych Ubezpieczyciela na podstawie umowy serwisowej.

Zakres konserwacji powinien obejmować następujące obszary/urządzenia:

- konserwacja SSP (centrala Schrack z całą infrastrukturą przynależną),

- konserwacja komputerowego systemu wizualizacji,

- konserwacja urządzeń oddymiających,

- konserwacja bram ppoż,

- konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego,

- konserwacja hydrantów zewnętrznych,

- konserwacja SUG (zbiorowych i indywidualnych),

- konserwacja systemów detekcji gazów,

- konserwacji instalacji tryskaczowych,

- usługi i obsługi doradczo – informacyjnej w zakresie ochrony ppoż. (m.in. reprezentowanie zakładu przed instytucjami zewnętrznymi, organizacja szkoleń z zakresu ppoż, prowadzenie cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, analiza projektów wymagających wiedzy ppoż, prowadzenie kontroli obiektów i ocena stanu bezpieczeństwa ppoż na podstawie harmonogramu przeglądów.

2. Termin realizacji i wizji lokalnej

- wizja lokalna do 15.05.2026r. (obowiązkowa)

- składanie ofert do 30.06.2026r.

4. Serwis i gwarancja

Na podstawie umowy konserwacyjno-serwisowej

5. Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zlecający posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania EHS, na który składają się: system zarządzania środowiskiem (ISO 14001), energią (ISO 50001) i bezpieczeństwem (ISO 45001). Zlecający zobowiązuje się, w ramach swojej polityki w zakresie ochrony środowiska, energii, zdrowia i bezpieczeństwa, między innymi do spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i innych oraz do ciągłego doskonalenia w zakresie EHS. Zlecający wymaga także od Wykonawcy, aby zasady niniejszej polityki zostały przyjęte i były stosowane. Z tego powodu Zlecający wychodzi z założenia, że również Wykonawca dotrzymuje wymogów prawnych w odniesieniu do środowiska, energii, zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz prowadzone są w tym zakresie daleko idące działania.

Wykonawca będzie stosować się do wszelkich przepisów i wymogów przeciwpożarowych.

6. Załączniki

Zasady EHS