Załącznik nr 1 do umowy ……………………………………..

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W OBIEKTACH KWP WE WROCŁAWIU OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM SERWISOWYM

| L.p. | Nazwa jednostki, adres | Nazwa pomieszczenia | Asortyment | Ilość urządzeń | Ilość serwisów w okresie obowiązywania umowy | Koszt jednostkowy przeglądu serwisowego (zł brutto) | Koszt całkowity przeglądu serwisowego w roku 2026 (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab. Krym. Daktyloskopia | AIRWELL HKD018 | 1 | 2 |  |  |
| 2 | KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab .Krym. Daktyloskopia | Fujitsu RSG-09LL/ROG09LL | 1 | 2 |  |  |
| 3 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab. Krym. Mechanoskopia piwnica | Daikin FTK S-50FV1D | 1 | 2 |  |  |
| 4 | KWP we Wrocławiu Ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab. Krym. Daktyloskopia pok. 12, 13, 14 | Elektra | 3 | 6 |  |  |
| 5 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab. Krym. pok. 53 | AUX Qsmart plus II 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 6 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab. Krym. pok. 59 | LG PC18SQ | 1 | 2 |  |  |
| 7 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab. Krym. Pok. 57 | Gree GWHN09EANK3A2A | 1 | 2 |  |  |
| 8 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab. Krym. Pok. 92 | Gree GWHN09EANK3A2A | 1 | 2 |  |  |
| 9 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab. Krym. Pok. 281, 282, 283, 285, 286, 289, 290 | Samsung AQV09FKN/X – 3 szt. AQV18UGAN/X – 4 szt. parownik, skraplacz | 7 | 14 |  |  |
| 10 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Lab. Krym. Pok.58, 60, 63, 64, 65, 66 | Panasonic multi Jedn zewn. CU-4E23 2 szt. Jedn wewn. CS – E12QKEW – 6 szt. | 6 | 12 |  |  |
| 11 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 015 | AIRWELL HKD018 | 1 | 2 |  |  |
| 12 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. A13 | Samsung AQ12FXN/X | 1 | 2 |  |  |
| 13 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Wywiadu Kryminalnego pok. 36, 37, 38, 39 | Multi split Vesser WX 09 X4 4 szt. + Vesser GF 21 2 szt. | 4 | 8 |  |  |
| 14 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 72 | AIRWELL HKD018 | 2 | 4 |  |  |
| 15 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 145-149 | Saunier Duval 31-026MHWI-3 multi 1 szt. + 2 szt. GREE GWHD24NK3DO – 1 szt. Multi + 3szt. Lomo | 5 | 10 |  |  |
| 16 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 269 | Rotenso S12ETNSY | 1 | 2 |  |  |
| 17 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 269A | Vesser WTA Compact+WTA12D | 1 | 2 |  |  |
| 18 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 331 | FUJI ELECTRIC RSG12LE 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 19 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 324 | FUJI ELECTRIC RSG12LE 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 20 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Centrum Operacyjne | LG E12EM NSH Basic 3,5kW | 2 | 4 |  |  |
| 21 | KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 173, 174, 175, 177, 180, 181, 182, 184 | Multi split Mitsubishi Electric MZX-3C68VA/3x MSZ-GE25VA, Muliti split Mitsubishi Electric MZX-2C52VA/2x MSZ-GE25VA, Multi split Mitsubishi Electric MZX-3C68VA/3x MSZ-GE25VA | 8 | 16 |  |  |
| 22 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Sala 213 | Mitsubishi SRC/SRK 71 ZE-S1 parownik, skraplacz – 3 kpl. HAIER FLARE AS71S2SF2FA – 1 kpl. | 4 | 8 |  |  |
| 23 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Sztab Policji pok. 191, 192, 193 | Haier R-126ABL, LG09, Mitsubishi | 3 | 6 |  |  |
| 24 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pom. Komendanta i sekretariatu | LG Multi PM 09 | 3 | 6 |  |  |
| 25 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pom. Komendanta (kuchnia, poczekalnia) | LG II Multi P12EN | 2 | 4 |  |  |
| 26 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pom. Zastępców Komendanta | LG P24, P18, P12 | 5 | 10 |  |  |
| 27 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pom. N-ka ZZPiFP, pok. 136 sekretariat | SAMSUNG | 2 | 4 |  |  |
| 28 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 069 | ARGO AWR 322HLE, 0020397 | 1 | 2 |  |  |
| 29 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Serwerownia / UPS Serwerownia | Klimatyzatory podsufitowe Kaisai MUB-48HRD MOUB-48HDN Seria i nr D20146395011202160008, D201463950812707160013 Kaisai MUB-48HRD MOUB-48HDN Seria i nr D201463950112702160007D201464360812707160002 Kaisai MUB-48HRD MOUB-48HDN Seria i nr D20146395112702160006, D201464360812707160010 ROTENSO JATO 14kW | 4 | 8 |  |  |
| 30 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 118 Wydział Prewencji | Rotenso Ukura U35X 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 31 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 157 | Rotenso Ukura U35Wo | 1 | 2 |  |  |
| 32 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. 237, 238, 239, 240 | Multi split 2x Rotenso Ukura 3,5kW +Rotenso HiroH70 Rotenso Ukura 3,5kW, Rotenso Ukura 5kW +Rotenso Hiro H80 | 4 | 8 |  |  |
| 33 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Po. 234 | Vesser 3,5Kw | 1 | 2 |  |  |
| 34 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pok. kierownictwa IVp. | Vesser 5kW | 1 | 2 |  |  |
| 35 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pom. biurowe IVp. | Multi Vesser 3,5kW 2szt. +jedn. Zewn. | 2 | 4 |  |  |
| 36 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | WTO pok. 356 | Split Vesser WTA12 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 37 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | WTO pok. 352-353 | Multi split Vesser WSX09 2szt+Vesser 1GF | 2 | 4 |  |  |
| 38 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | WTO pok. 363 | WTA 12 D | 1 | 2 |  |  |
| 39 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | WTO pok.363a | Mc Quay M4LC030CAFFA/MCK030A | 1 | 2 |  |  |
| 40 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | WTI serwis faks pok. 32 | Panasonic CS-KE35TKE 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 41 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Wywiadu Kryminalnego pok. 242 | AIRWELL AWSI-HKDO18 | 1 | 2 |  |  |
| 42 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Prewencji pok. 425 | AIRWELL AWSI-HKDO18 | 1 | 2 |  |  |
| 43 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Prewencji, Kierownictwo, sekretariat pok. 110-115 | 3 kpl. Multi split 2,5kW, 3,5kW, 5kW, 3x3,5kW, 3,5kW, 5kW - 2szt. | 8 | 16 |  |  |
| 44 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Teleinformatyki pok. 141 | Vesser WTA18D | 1 | 2 |  |  |
| 45 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Teleinformatyki serwerownia | Rotenso Ukura U70Xi R15 | 4 | 8 |  |  |
| 46 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Finansów pok. 3-4, 5-6, piwnica, pok. 71 | LG Standard Multi i split LG S18EQ, LGS12EQ, LG Multi PM09 PM12 | 7 | 14 |  |  |
| 47 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Finansów, sekretariat, pom. Naczelników | LG Standard 2 multi MU5R30/ S09ET, S12ET, S18ET | 3 | 6 |  |  |
| 48 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pom. 269, 273, 274, 275 | LG Standard 2 multi, split S12ET MU5R30/S09ET, S12ET, S18ET | 4 | 8 |  |  |
| 49 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Radcy prawni | LG Standard multi LG Multi PM09, PM18, | 3 | 6 |  |  |
| 50 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Zaopatrzenia, pom. 230 | GREE GWH 12QB | 1 | 2 |  |  |
| 51 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział Zaopatrzenia, pom. 228 | LG Split S09EQ | 1 | 2 |  |  |
| 52 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Wydział OIN | Midea 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 53 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pom. ODN Wydz. Kryminalny | Rotenso Ukura U35X | 1 | 2 |  |  |
| 54 | KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | Pomieszczenia biurowe 5 piętro Wydz. dw. z Korupcją | LG S09ET.NSJ – 2 szt. LG S12ET.NSJ MULTI 1 szt. 3 jedn. Wewn + jedn zewn. MU4R25.U22 LG S09ET.NSJ 3 szt. jedn. wewn. + jedn. zewn. MU | 6 | 12 |  |  |
| 55 | KWP we Wrocławiu ul. Druckiego- Lubeckiego 50-040 Wrocław | Brama wjazdowa | KAISAI KEX09KTBI | 1 | 2 |  |  |
| 56 | KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 | Kontener – wartownia przed budynkiem konsulatu | Fujitsu RSG-09LL/ROG09LL | 1 | 2 |  |  |
| 57 | KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek Wydziału Transportu – M, pomieszczenia Naczelnika i Zastępcy Pom. biurowe Ip. | Fujitsu ASYG009LMCA FUJITSU 3,5kW | 6 | 12 |  |  |
| 58 | KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek Wydziału Transportu – M pok. 7 | Vesser WTA12D | 1 | 2 |  |  |
| 59 | KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek sztabowo – stołówkowy A, dyżurka pok. 18, dowódca pok. 20, pok. 103, pok. 101 Pok. 121 ambulatorium, | Fuji Electric HAIER | 5 | 10 |  |  |
| 60 | KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek sztabowo – stołówkowy A, serwerownia | Fujitsu ASYG18LF | 2 | 4 |  |  |
| 61 | KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek sztabowo – stołówkowy A, pok. 107 | Rotenso Ukura 3,5kW U35Wi | 1 | 2 |  |  |
| 62 | KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek sztabowo – stołówkowy A, OPP, Zastępcy Dowódcy OPP pok. 127, 122 | Fujitsu ASYG12LMCE | 2 | 4 |  |  |
| 63 | KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek sztabowo – stołówkowy A, OPP sala odpraw, pok. 117 | Vesser WAE18 | 2 | 4 |  |  |
| 64 | KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek sztabowo – stołówkowy A pok. 118 | Rotenso | 1 | 2 |  |  |
| 65 | KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek B, poddasze – strona lewa | LG multi VS ARUN040LSSO – 2szt. Klimatyzator ścienny LG ARUN09GSJCR – 8 szt. | 8 | 16 |  |  |
| 66 | KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek B – pom. na poddaszu – strona prawa | Kaisai KFU-18HRDI/KFU-18HRDO split Kaisai 3OE-27HFN4/KWF-12HRDI, KWF12HRDI multi | 3 | 6 |  |  |
| 67 | KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek B, dyżurka I piętro | AUX -12QC 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 68 | KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek B, pok. 103 | Vesser 3,5kW split | 1 | 2 |  |  |
| 69 | KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1, Wrocław | wartownia | LG Standard S12EQNSJ | 1 | 2 |  |  |
| 70 | KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek A – pom. akumulatorów | FUJITSU ASYG 12KGTB | 1 | 2 |  |  |
| 71 | KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1, Wrocław | Budynek A – sala odpraw | Vesser WAE18 split – 2 szt. | 2 | 4 |  |  |
| 72 | KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1 Wrocław | Wydział Doboru i Szkolenia bud. B sala odpraw | AUX Freedom Plus 5kW split | 2 | 4 |  |  |
| 73 | KWP we Wrocławiu, ul. Zelwerowicza, Wrocław | wartownia | LG Standard S12EQ | 1 | 2 |  |  |
| 74 | Komisariat Wodny Policji KWP we Wrocławiu | Serwerownia | FUJITSU AOYG12KGCA | 1 | 2 |  |  |
| 75 | Komisariat Wodny Policji KWP we Wrocławiu | Pom. komendanta i sekretariat | Multi split AUX-12FA3H 2szt.+jedn. zewn. | 2 | 4 |  |  |
| 76 | KWP we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 12 | Magazyny | Haier 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| KWP we Wrocławiu (Razem) |  |  |  | 178 | 356 |  |  |
| 77 | KP w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1c | Serwerownia | FUJITSU KG 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 78 | KP w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1c | Pom. Komendanta | Fujitsu AOG12LEC | 1 | 2 |  |  |
| 79 | PP w Warcie Bolesławieckiej | Serwerownia, pom. Kierownika | Fujitsu AOG09LE Fujitsu LGP12R4 | 2 | 4 |  |  |
| 80 | KP w Nowogrodźcu ul. Szkolna 2 | Pom. Komendanta | Fujitsu AOG12LEC | 1 | 2 |  |  |
| 81 | KP w Nowogrodźcu ul. Szkolna 2 | Serwerownia | Rotenso S35Ui | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Bolesławcu (Razem) |  |  |  | 6 | 12 |  |  |
| 82 | KPP w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 57 | Dyżurka | GREE GWH 24 KG | 1 | 2 |  |  |
| 83 | KPP w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 57 | Pok.21 | Midea MSHACU | 1 | 2 |  |  |
| 84 | Komisariat Policji w Bielawie, ul. Chrobrego 14 | serwerownia pok. 3 | GREE GWH12KF-K3DNA56 | 1 | 2 |  |  |
| 85 | Komisariat Policji w Bielawie, ul. Chrobrego 14 | dyżurka | SEVRAJ-Smart 2,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 86 | PP w Pieszycach, ul. T. Kościuszki 18a | Serwerownia | Kaisai Focus KWF12HRDI | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Dzierżoniowie (Razem) |  |  |  | 5 | 10 |  |  |
| 87 | KPP w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 17 | Dyżurka | Fujitsu AOYG18LALL, 5kW | 1 | 2 |  |  |
| 88 | KPP w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 17 | WRD | Electra IU-ALPHA-17-R410 | 1 | 2 |  |  |
| 89 | KPP w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 17 | Pom. 218 | Vesser WTA12D 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 90 | KPP w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 17 | Pom. 117, 215 | ANDE Basic+ 2,5kW, ANDE Basic+ 3,5kW | 2 | 4 |  |  |
| 91 | KPP w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 17 | Pokoje biurowe Komendanci, sekretariat | LG standard S12SQ, S18SQ, | 3 | 6 |  |  |
| KPP w Głogowie (Razem) |  |  |  | 8 | 16 |  |  |
| 92 | KPP w Górze, ul. Podwale 26 | Stanowisko kierowania | LG Standard S12EQNSJ | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Górze (Razem) |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| 93 | KPP w Jawor, ul. Armii Krajowej 2 | dyżurka | FUJITSU ASYG12LMCA | 1 | 2 |  |  |
| 94 | KP Bolków, ul. Rycerska 28 | Serwerownia, dyżurka | Innova IGZLE09NI/O-1 IGZLE12NI/O-1 | 2 | 4 |  |  |
| KPP w Jaworze (Razem) |  |  |  | 3 | 6 |  |  |
| 95 | KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejskiej 43 | Stanowisko kierowania | Vivax ACP 12CH35AELI 3,5 kW – 1 szt. Vivax ACP 22CH65AELI 7,2kW – 3 szt. | 4 | 8 |  |  |
| 96 | KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejskiej 43 | Pom. kierownictwa | Daikin Sensira FTXC35BV1B | 3 | 6 |  |  |
| 97 | KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejskiej 43 | Poddasze III p. | Daikin Sensira FTXC25V1B | 4 | 8 |  |  |
| 98 | KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejskiej 43 | Pok. 115, 116, 315 | AUX 18QC, AUX 12QC | 3 | 6 |  |  |
| 99 | Wydział Teleinformatyki KMP w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 | Centrala Telefoniczna | Fujitsu ASYG12KGTA 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 100 | KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejskiej 43 | Wejście główne | Klimatyzator GREE GFH36KI3FI | 1 | 2 |  |  |
| 101 | KP I w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5 | Pom. nr 103 | Fuji Electric RSG12LE 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 102 | KP I w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5 | Dyżurka | Fujitsu ASYG18KMTB | 1 | 2 |  |  |
| 103 | KP II w Jeleniej Górze pl. Piastowski 10 | Serwerownia | FUJITSU ASYG 12KGTB | 1 | 2 |  |  |
| 104 | KP II w Jeleniej Górze Pl. Piastowski 10 | Dyżurka | FUJITSU ASHG12KGTB | 1 | 2 |  |  |
| 105 | KMP w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 22 | Serwerownia | Fuji Electric RSG12LE 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 106 | KP w Karpaczu, ul. Obrońców Pokoju 2b | Serwerownia | Fuji Electric 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 107 | KP w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 1 | Serwerownia | FONKO typ EOE-124G | 1 | 2 |  |  |
| 108 | Wydział Teleinformatyki kontener „Łysa Góra” Dziwiszów | Kontener komunikacyjny | FUJITSU ASYA24LC | 1 | 2 |  |  |
| 109 | KMP w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5 | WTO | Fujitsu ROG12LMCA | 1 | 2 |  |  |
| 110 | KP w Kowarach, ul. Grabskiego 7 | Stanowisko kierowania | Kaisai 3,5kW split | 1 | 2 |  |  |
| 111 | KP w Kowarach, ul. Grabskiego 7 | Kierownictwo | Rotenso multi 3+1 | 3 | 6 |  |  |
| KMP w Jeleniej Górze (Razem) |  |  |  | 29 | 58 |  |  |
| 112 | Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze, ul. Lubawska 6 | Stanowisko kierowania | Fujitsu ASYG12KGCA | 1 | 2 |  |  |
| 113 | Komisariat Policji w Lubawce, Al. Wojska Polskiego 14 | serwerownia | Rotenso Ukura 2,6kW | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Kamiennej Górze (Razem) |  |  |  | 2 | 4 |  |  |
| 114 | KPP w Kłodzku, ul. Chopina 2 bud. B | Serwerownia | Rotenso | 1 | 2 |  |  |
| 115 | KPP w Kłodzku, ul. Chopina 2 | dyżurka | AIRWELL HKDO18 | 1 | 2 |  |  |
| 116 | KPP w Kłodzku, ul. Chopina 2 | Sala odpraw | AIRWELL HKDO18 | 2 | 4 |  |  |
| 117 | KPP w Kłodzku, Ul. Chopina 2 |  | GREE GWH09 | 1 | 2 |  |  |
| 118 | KP w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Słowackiego 8 | Serwerownia pok. nr 114 | Vivax | 1 | 2 |  |  |
| 119 | KP w Nowej Rudzie bud. B, ul. Boh. Getta 29 | Pomieszczenia aresztu | Fuji Electric | 1 | 2 |  |  |
| 120 | KP w Nowej Rudzie bud. A, ul. Boh. Getta 29 | Sekretariat | Fuji Electric RSG12LMCA | 1 | 2 |  |  |
| 121 | KP w Nowej Rudzie bud. A, ul. Boh. Getta 29 | Świetlica | Fuji Electric | 2 | 4 |  |  |
| 122 | KP w Nowej Rudzie, ul. Boh. Getta 29 | Serwerownia pok. Nr 8 | VIVAX ASH12AIEZ | 1 | 2 |  |  |
| 123 | KP w Nowej Rudzie, ul. Boh. Getta 29 | Sekretariat Sekcji Kryminalnej Bud. B | FUJITSU 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 124 | KP w Polanicy Zdroju ul. Warszawska 1 | Serwerownia | Rotenso | 1 | 2 |  |  |
| 125 | KP w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25 | Serwerownia | Sinclair ASH-12AIE | 1 | 2 |  |  |
| 126 | KP w Lądku Zdroju ul. Kłodzka 36 | Serwerownia | LG 12EQ | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Kłodzku (Razem) |  |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 127 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 | Sala odpraw | MIDEA MS12FU-12HRFN1-QRC8W | 1 | 2 |  |  |
| 128 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 | Serwerownia | Kaisai Eco 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 129 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 | Pok. 104, 124, 128, 309 | Split KAISAI Eco 2,6kW | 4 | 8 |  |  |
| 130 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 |  | Kaisai Eco | 6 | 12 |  |  |
| 131 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 | Pomieszczenie Zastępcy Komendanta | Kaisai Eco 2,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 132 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 5 | Pok. 105 | Kaisai Eco 2,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 133 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 | dyżurka | Kaisai 5,3kW | 1 | 2 |  |  |
| 134 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 | Pomieszczenie Komendanta | KAISAI 2,6kW | 1 | 2 |  |  |
| 135 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 | Pok. 227, 228, 223, 202 | Kaisai Eco 2,6kW | 4 | 8 |  |  |
| 136 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 | Naczelnik Wydziału PG | Kaisai Eco 3,6kW | 1 | 2 |  |  |
| 137 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 3 | Pom. poddasza | Kaisai Eco 2,6kW | 4 | 8 |  |  |
| 138 | KMP w Legnicy ul. Asnyka 5 | Pom. Biurowe IIp. | Kaisai One 2,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 139 | KMP w Legnicy, ul. Staffa 2 | Serwerownia, Piwnice, p.136, p.131, dyżurka, p.021, p.106, p.019, p.203, p.204, p.013, p.012, p.29, p.102 | Muliti split MDV Split MDV | 20 | 40 |  |  |
| 140 | SPPP w Legnicy, ul. Jaworzyńska 134 | Pom. 1, 2, 37, 13, 321, 322, 323, 324, 303, 305, 317, 421, 422, 416 | Panasonic | 17 | 34 |  |  |
| 141 | KMP w Legnicy, ul. Złotoryjska 59 (kontener na terenie Huty Miedzi Legnica) | kontener | Daikin 5kW | 1 | 2 |  |  |
| 142 | KP w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 15 | Serwerownia | ROTENSO | 1 | 2 |  |  |
| 143 | KP w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 15 | Kierownictwo | KAISAI Split 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 144 | KP w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 15 | Stanowisko kierowania | LG Standard S12EQ | 1 | 2 |  |  |
| KMP w Legnicy (Razem) |  |  |  | 67 | 134 |  |  |
| 145 | KPP w Lubaniu, ul. Sikorskiego 4 | Dyżurka | AIRWELL HKD018 | 1 | 2 |  |  |
| 146 | KP w Leśnej, ul. Żeromskiego 10, | Serwerownia | FUJITSU 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Lubaniu (Razem) |  |  |  | 2 | 4 |  |  |
| 147 | KPP w Lubinie, ul. Traugutta 3 | Pomieszczenie biurowe Komendanta | GREE GWH12AGB- K6DNA1A | 1 | 2 |  |  |
| 148 | KPP w Lubinie, ul. Traugutta 3 | Stanowisko kierowania | Kaisai KFU-18HRF/KFU-18HRF | 1 | 2 |  |  |
| 149 | KPP w Lubinie, ul. Traugutta 3 | Pom. zastępcy Komendanta | GREE GWH1AGB-K6DNA1A | 1 | 2 |  |  |
| 150 | KPP w Lubinie, ul. Traugutta 3 | sekretariat | Haier 1U35S2SM1DA | 1 | 2 |  |  |
| 151 | KPP w Lubinie, ul. Traugutta 3 | Pom. Komendanta | Gree GQH12AGB-K6DNA1A | 1 | 2 |  |  |
| 152 | KPP w Lubinie, ul. Traugutta 3 | Sala odpraw | Haier 1U50S2SJ2FA | 1 | 2 |  |  |
| 153 | KPP w Lubinie, ul. Traugutta 3 | Pom. Nacz. D-Ś | Haier AS35SF2FA-1/1U35S2M1FA | 1 | 2 |  |  |
| 154 | KPP w Lubinie, ul. Traugutta 3 | serwerownia | Kaisai MSR1-09HRN1-QC2/MSR1-09HRN1-QC2-Z | 1 | 2 |  |  |
| 155 | KPP w Lubinie, ul. Łokietka 6a | Pok. nr 5, Wydział Ruchu Drogowego | Kaisai | 1 | 2 |  |  |
| 156 | KPP w Lubinie, ul. Łokietka 6a | Pok. nr 4, Wydział Ruchu Drogowego | Kaisai | 1 | 2 |  |  |
| 157 | KPP w Lubinie, ul. Łokietka 6a | Pok. nr 1, Wydział Ruchu Drogowego | Kaisai | 1 | 2 |  |  |
| 158 | KPP w Lubinie, ul. Łokietka 6a | Serwerownia pok. nr 3, Wydział Ruchu Drogowego | Kaisai | 1 | 2 |  |  |
| 159 | KPP w Lubinie, ul. Łokietka 6a | Pok. nr 11, 10, 9, 8, 14, 15 Wydział Prewencji | Kaisai | 6 | 12 |  |  |
| 160 | KPP w Lubinie, ul. Łokietka 6a | Kierownik Referatu Interwencyjnego | Kaisai | 1 | 2 |  |  |
| 161 | KPP w Lubinie, ul. Łokietka 6a | Sala odpraw Wydziału Prewencji pok. nr 16 | Kaisai | 2 | 4 |  |  |
| 162 | KP w Rudnej ul. Kolejowa 7 | Serwerownia, pom. biurowe Ip. | Mitsubishi MSY-TP35VF/MUY-TP35VF AUX 09FH, AUX 12FH | 3 | 6 |  |  |
| 163 | KP w Ścinawie ul. Grodzka 1 | Serwerownia | FONKO, FO-094LG | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Lubinie (Razem) |  |  |  | 25 | 50 |  |  |
| 164 | KPP w Lwówku Śląskim, ul. Przyjaciół Żołnierza 22 | Pom. A041, A034, A104, A106, A105, A109, A113, A030, A032, A033, A031, A118, A121, B1.16, A140, A137, A136, A135, A124, A122, A138, A134 | Samsung AR18TXFCAWKNEU 5kW – 13 szt. Samsung AR12TXFCWKNEU 3,5 kW – 15 szt. Samsung AR09TXFCAWKNEU 2,5kW – 2 szt. | 30 | 60 |  |  |
| 165 | KPP w Lwówku Śląskim, ul. Przyjaciół Żołnierza 22 | Siłownia telekomunikacyjna przy maszcie | GREE GWH12QB-K6DNA5I/I | 1 | 2 |  |  |
| 166 | KP w Gryfowie Śląskim ul. Polna 7 | Serwerownia pok. nr 11 | Rotenso Ukura 2,6kW | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Lwówku Śląskim (Razem) |  |  |  | 32 | 64 |  |  |
| 167 | KPP w Oleśnicy ul. Hallera 3, nowy budynek | Dyżurka | Panasonic CS-TZ 35 TKEW | 1 | 2 |  |  |
| 168 | KPP w Oleśnicy, ul. Hallera 3, nowy budynek | świetlica | Panasonic CS-RE18PKE-3 | 1 | 2 |  |  |
| 169 | KPP w Oleśnicy, ul. Hallera 3, nowy budynek | serwerownia | Panasonic CS-TZ20TKEW | 1 | 2 |  |  |
| 170 | KPP w Oleśnicy, ul. Hallera 3, nowy budynek | Pom. Komendanta i Zastępcy Komendanta, sekretarriat | Multi Split Haier AS25RBAHRA – 2 szt, AS35RBAHRA – 1 szt +4U85S2SR5FA – 1 szt. | 3 | 6 |  |  |
| 171 | KP w Twardogórze, ul. 1 Maja 10 | Serwerownia | Midea Blanc 09HRDN1 | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Oleśnicy (Razem) |  |  |  | 7 | 14 |  |  |
| 172 | KPP w Oławie, ul. Kopernika 1 | Pom. 2.26, 2.27, 2.28 | LG LCGMV4M27 jedn. zewn. MS12SQNBO605KCJZOFA80, MS12SQNBO605KCFA79, MS12SNBO605KCCSFOF982 jedn. wewn. Multi | 3 | 6 |  |  |
| 173 | KPP w Oławie, ul. Kopernika 1 | Pom. nr 1.02, 1.07, 1.08, 1.09 | FUJITSU ASYA09LACM wew. FUJISTU AOYG3OLAT4 multi | 4 | 8 |  |  |
| 174 | KPP w Oławie, ul. Kopernika 1 | Pom. 0.05 | Daikin FCQG50 FV EB | 1 | 2 |  |  |
| 175 | KP w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 35 | Serwerownia | Rotenso U35IIR14/U35X014 | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Oławie (Razem) |  |  |  | 9 | 18 |  |  |
| 176 | KP w Chocianowie, ul. Ratuszowa 12 | Serwerownia | FUJITSU KGTB, 2,5kW | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Polkowicach (Razem) |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| 177 | KPP w Strzelinie, ul. Wolności 15 | Dyżurka | Artel AGXI18RL24 | 1 | 2 |  |  |
| 178 | PP w Wiązowie, ul. Poczta 2 | Serwerownia | Fuji Electric RSG12LE 3,5 kW | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Strzelinie (Razem) |  |  |  | 2 | 4 |  |  |
| 179 | KPP w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 2 | Pok. 26 | LG LS-H0561AL | 1 | 2 |  |  |
| 180 | KPP w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 2 | Pom. Komendanta | LG LS-R126AL | 1 | 2 |  |  |
| 181 | KPP w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 2 | dyżurka | Chigo CS 35H3A-M94AH4 | 1 | 2 |  |  |
| 182 | PP w Miękini, ul. Willowa 4 | Serwerownia | VESSER Compact+ | 1 | 2 |  |  |
| 183 | PP w Udaninie, Udanin 84 | Stanowisko kierowania, dyżurka | Fujitsu AOYG12KMTA 3,5kW | 2 | 4 |  |  |
| 184 | RD w Malczycach | Serwerownia | LG DC09RQNST | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Środzie Śląskiej (Razem) |  |  |  | 7 | 14 |  |  |
| 185 | KPP w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 15 | Pom. biurowe nr 15 | FONKO FO-E224LG | 1 | 2 |  |  |
| 186 | Komenda Powiatowa Policji W Świdnicy ul. Boczna 2 | Centrala | Daikin | 1 | 2 |  |  |
| 187 | Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy ul. Jagiellońska 23 | Dyżurka, świetlica, pom. Komendanta, | Daikin | 5 | 10 |  |  |
| 188 | Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy ul. Jagiellońska 23 | Serwerownia pok. 9 | Fujitsu ASYG24LFC1 | 1 | 2 |  |  |
| 189 | Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy ul. Jagiellońska 23 | Serwerownia, pok. 9 | Midea MS9V-18HRDN1-QC2 | 1 | 2 |  |  |
| 190 | Komisariat Policji w Strzegomiu, al. Wojska Polskiego 5, | Pok. 1/8, 21 | FUJITSU ASYG12KGTB, Blyss | 2 | 4 |  |  |
| 191 | Komisariat Policji w Strzegomiu, al. Wojska Polskiego 5, | Pok. 15, 1, 5 | AUX AMWM-H09 | 3 | 6 |  |  |
| 192 | Komisariat Policji w Świebodzicach, ul. Wiejska 22B | Dyżurka, pok. Komendanta | ANDE 2,5kW | 2 | 4 |  |  |
| 193 | Posterunek Policji w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 2 | Pok. 5,13,10 | DAIKIN ZTXN35LU1B, Kaisai | 3 | 6 |  |  |
| KPP w Świdnicy (Razem) |  |  |  | 19 | 38 |  |  |
| 194 | Komisariat Policji w Żmigrodzie ul. 1 Maja 28 | Pom. ups 1.09, pom. 0.17, pom. 2.02, sala odpraw, pok. Dyżurnego i Komendanta, serwerownia | Mistsubishi City VRF Jedn. Wewnętrzna FDCA 224 Jedn. Zewnętrzna FDK36KXE6 – 1 szt. Vesser WTA Compact+WTA 12D | 6 | 12 |  |  |
| KPP w Trzebnicy (Razem) |  |  |  | 6 | 12 |  |  |
| 195 | KMP w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2, | Sala odpraw | GREE GWH18KG | 2 | 4 |  |  |
| 196 | KMP w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2, | Pomieszczenie Komendanta | DAIKIN ATX692UE3 | 1 | 2 |  |  |
| 197 | KMP w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2, | Serwerownia | SANYO parownik, skraplacz Vesser WTA Compact + WTA 18D | 2 | 4 |  |  |
| 198 | KMP w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2, | Pomieszczenie Zastępcy Komendanta | Inventor Live 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 199 | KMP w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2 | Dyżurka | SANYO | 2 | 4 |  |  |
| 200 | KMP w Wałbrzychu Kontener na Górze Wielka Sowa | Kontener Wielka Sowa | Haier Revive 5kW | 1 | 2 |  |  |
| 201 | KP II w Wałbrzychu ul. Psie Pole 7 | Pok. 16 | AIRWELL AWSI-HDDE012-N11 | 1 | 2 |  |  |
| 202 | KP V w Wałbrzychu, ul. Łączyńskiego 34 | Pok. 6 | MDV MA-18NX D0-1 | 1 | 2 |  |  |
| 203 | KP w Boguszowie Gorcach, ul. Główna 32 | Pok. 2 | FUJTSU 3,5 kW ASYG12LMCE | 1 | 2 |  |  |
| 204 | Komisariat Policji w Głuszycy, ul. Psie Pole 7 | Pok. 2 | FONKO FO-E124LG | 1 | 2 |  |  |
| 205 | KP II w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 | Sala odpraw, pomieszczenia Komendanta i Zastępcy | Klimatyzatory split MDV MSR23U-12HDU1-QRC410 | 4 | 8 |  |  |
| KMP w Wałbrzychu (Razem) |  |  |  | 17 | 34 |  |  |
| 206 | KPP w Wołowie, ul. Piłsudskiego 23 | dyżurka | GREE GWH09KI | 1 | 2 |  |  |
| 207 | KP w Brzegu | Dyżurka, serwerownia | Sinclair ASH-I3bIF2 | 3 | 6 |  |  |
| KPP w Wołowie (Razem) |  |  |  | 4 | 8 |  |  |
| 208 | Komisariat Policji Wrocław Krzyki, ul. Ślężna 115-129 | Pok. komendanta, Serwerownia pok. 235 | Mitsubishi Electric Multi | 7 | 14 |  |  |
| 209 | Komisariat Policji Wrocław Krzyki, ul. Ślężna 115-129 | Serwerownia pok. 228 | AIRWELL AWSI-HDDE018-N11 | 1 | 2 |  |  |
| 210 | Komisariat Policji Wrocław Krzyki, ul. Ślężna 115-129 | dyżurka | AIRWELL HKD018 5kW | 1 | 2 |  |  |
| 211 | Komisariat Policji Wrocław Krzyki, ul. Ślężna 115-129 | Dyżurka, pok. socjalny | Rotenso HIRO H80wm4, 3x jedn. wewn. Nevo Wm kanałowe 3,5kW | 3 | 6 |  |  |
| 212 | Komisariat Policji Wrocław Krzyki, ul. Ślężna 115-129 | Serwerownia pok. 123 | FUJITSU ASYG24LFCC | 1 | 2 |  |  |
| 213 | Komisariat Policji w Sobótce, ul. Ogrodowa 8/10 | Dyżurka | KAISAI 09KTAO | 1 | 2 |  |  |
| 214 | Komisariat Policji Wrocław – Fabryczna, ul. Połbina 1 | Serwerownia | LG P18EN | 1 | 2 |  |  |
| 215 | Komisariat Policji Wrocław – Fabryczna, ul. Połbina 1 | Dyżurka | CHIGO CS-35V3A-M127AY4H | 1 | 2 |  |  |
| 216 | Komisariat Policji Wrocław – Grabiszynek, ul. Grabiszyńska 255 | Serwerownia | Rotenso Ukura 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 217 | Komisariat Policji Wrocław – Grabiszynek, ul. Grabiszyńska 255 | Stanowisko kierowania | Rotenso Ukura 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 218 | Komisariat Policji Wrocław Psie – Pole, pl. Piłsudskiego 6/8 | Serwerownia | Fuji Electric, RSG12LE, 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 219 | Komisariat Policji Wrocław Psie – Pole, pl. Piłsudskiego 6/8 | poddasze | Multi split jedn. wewnętrzna szt. 5 Airwell HKD09, jedn. zewn. Airwell YCZ218, AirwellYCZ327, YKD012 | 5 | 10 |  |  |
| 220 | Komisariat Policji Wrocław Psie – Pole, pl. Piłsudskiego 6/8 | Dyżurka | AIRWELL AWU-YKD012-H11 | 1 | 2 |  |  |
| 221 | Komisariat Policji Wrocław – Śródmieście, ul. Grunwaldzka 6 | Serwerownia, | FUJI Electric RSG 18LFCA | 1 | 2 |  |  |
| 222 | Komisariat Policji Wrocław – Śródmieście, ul. Grunwaldzka 6 | Stanowisko kierowania | Rotenso Ukura U35Wo | 1 | 2 |  |  |
| 223 | Komisariat Policji Wrocław – Rakowiec, ul. Traugutta 94 | sala odpraw, dyżurka, serwerownia | Fujitsu ASYG14KGT5E AUX Qsmart Plus 2 5kW | 3 | 6 |  |  |
| 224 | Komisariat Policji Wrocław – Ołbin, ul. Rydygiera 46 | Serwerownia, dyżurka, monitoring | CHIGO CS35H3A GREE CHANGE GWH12KF-K3DNA5A | 3 | 6 |  |  |
| 225 | Wydział Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu, ul. Hubska 29/33 | Serwerownia pok. 106 | FUJI RSG 12LE 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 226 | Wydział Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu, ul. Hubska 29/33 | Pom. akumulatorów | LG Standard S09EQ.NSj | 1 | 2 |  |  |
| 227 | Wydział Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu ul. Hubska 29/33 | Dyżurka | Saunier Duval 14-035HWI | 1 | 2 |  |  |
| 228 | KP Wrocław Leśnica, ul. Średzka 42 | Serwerownia pok. 10 i 11 | Saunier Duval 14-036HWI – 2 szt. Fuji Electric RSG18LFCA | 3 | 6 |  |  |
| 229 | KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21 | Serwerownia pok. 101 | AIRWELL 5kW HKDO18 | 1 | 2 |  |  |
| 230 | KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21 | Pok. Kierownictwa Ip. | LG | 1 | 2 |  |  |
| 231 | KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21 | Serwerownia pok. 101 | FUJI ELECTRIC RSG12LE 3,5kW AIRWELL 5kW HKDO18 | 2 | 4 |  |  |
| 232 | KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21 | Parter i Ip. strona prawa Układ I | DAIKIN VRV III RXYQ8P7W1B DAIKIN VRV III RXYQ10P7W1B DAIKIN VRV III RXYQ8P7W1B (ZEWNĘTRZNE) DAIKIN POK.121 split FXAQZ5MAVE DAIKIN POK. 113 split FXAQZOMAVE DAIKIN POK. 124 split FXAQ32MAVE DAIKIN POK.101 split FXAQ20MAVE UWAGA! Urządzenie do naprawy. DAKIN PARTER WTK kaseta FXFQ80P8VEB DAKIN PARTER WTK kaseta FXFQ80P8VEB DAKIN PARTER WTK kaseta FXFQ80P8VEB DAIKIN POK.22 lewy split FXAQ20MAVE DAIKIN POK.22 split FXAQ20MAVE 164DAIKIN POK.23 split FXAQ20MAVE DAKIN pok. 120 kaseta FXFQ50P8VEB DAIKIN POK. 112 split FXAQ32MAVE DAKIN PARTER WTK kaseta FXFQ80P8VEB DAIKIN POK. 118a split FXAQ25MAVE DAKIN Pok.119 kaseta FXFQ50P8VEB DAIKIN POK. 114 split FXAQ25MAVE DAIKIN POK. 118 split FXAQ25MAVE DAIKIN POK. 118bsplit FXAQ25MAVE DAKIN Pok.123 kaseta FXFQ50P8VEB DAIKIN parter przy portierni split FXAQ20MAVE | 20 | 40 |  |  |
| 233 | KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21 | Parter i Ip. strona lewa Układ II | DAIKIN VRV III RXYQ10P7W1B DAIKIN VRV III RXYQ10P7W1B DAIKIN VRV III RXYQ10P7W1B (ZEWNĘTRZNE) DAIKIN parter, korytarz split FXAQZ5MAVE DAKIN pok. 2 kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 1 split FXAQ20MAVE DAKIN pok. 3 kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 2 split FXAQ20MAVE DAKIN pok. 11 split FXAQ32MAVE DAKIN pok. 110 split FXAQ25MAVE DAKIN pok. 103 kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 109 split FXAFQ25MAVE DAKIN pok. 108 split FXFQ25MAVE DAKIN pok. 106c kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 106a kanałowy FXCQ63M8V3B DAKIN pok. 104 kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 106b split FXAFQ32MAVE DAKIN sala odpraw, kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 102 split FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 111 split FXAFQ32MAVE | 17 | 34 |  |  |
| 234 | KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21 | Ip. i IIp. strona lewa Układ III | Układ niesprawny, nie należy serwisować |  |  |  |  |
| 235 | KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21 | IIp. i IIIp. strona prawa Układ IV | DAIKIN VRV III RXYQ10P7W1B DAIKIN VRV III RXYQ8P7W1B DAIKIN VRV III RXYQ10P7W1B (ZEWNĘTRZNE) DAKIN IIp. naczelnik, kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN IIp. sala odpraw B kanałowy FXCQ63M8V3B DAKIN IIp. sala odpraw C kanałowy FXCQ63M8V3B DAKIN IIp. sala odpraw A kanałowy FXCQ63M8V3B DAKIN pok. 206 kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 209 kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 303 kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 304 kanałowy FXCQ63M8V3B DAKIN pok. 302 kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 305a kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN sekretariat split FXAFQ32MAVE DAKIN pok. 207 kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 305b split FXAFQ40MAVE DAKIN pok. 309 split FXAFQ32MAVE DAKIN pok. 312 split FXAFQ50MAVE DAKIN pok. 313 split FXAFQ25MAVE DAKIN pok. 314 split FXAFQ20MAVE DAKIN pok. 308a kaseta FXFQ50P8VEB DAKIN pok. 308 split FXAFQ25MAVE | 19 | 38 |  |  |
| 236 | KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21 | IVp. Układ V | DAIKIN VRV III RXYQ10P7W1B DAIKIN VRV III RXYQ10P7W1B (ZEWNĘTRZNE) DAKIN pok. 420 split FXAFQ40MAVE DAKIN pok. 422 split FXAFQ40MAVE DAKIN pok. 423 split FXAFQ32MAVE DAKIN pok. 424a split FXAFQ32MAVE DAKIN pok. 403 split FXAFQ40MAVE16 DAKIN pok. 421 split FXAFQ32MAVE DAKIN pok. 418 split FXAFQ32MAVE DAKIN pok. 408 split FXAFQ24MAVE DAKIN pok. 407 split FXAFQ32MAVE DAKIN pok. 405 split FXAFQ40MAVE DAKIN pok. 409 split FXAFQ40MAVE DAKIN pok. 406 split FXAFQ40MAVE DAKIN pok. 404 split FXAFQ40MAVE DAKIN pok. 402 split FXAFQ40MAVE DAKIN pok. 419 split FXAFQ40MAVE DAKIN pok. 424 split FXAFQ50MAVE UWAGA! Urządzenie do naprawy. Błąd „U1”. | 16 | 32 |  |  |
| 237 | KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21 | Układ 6 serwerownie | Układ niesprawny, nie należy serwisować |  |  |  |  |
| 238 | KP Kobierzyce, ul. Witosa 11 | Serwerownia, dyżurka | Fuji Electric RSG12LJCA Haier ASO92MGERA | 3 | 6 |  |  |
| 239 | KP Wrocław Osiedle, ul. Kiełczowska 15 | Serwerownia | Fujitsu ASYG12LNCA | 1 | 2 |  |  |
| 240 | KP Wrocław Osiedle, ul. Kiełczowska 15 | Stanowisko kierowania | LG Standard S12EQ.NSJ | 1 | 2 |  |  |
| 241 | KP Wrocław Długołęka, ul. Wrocławska 24 | Dyżurka, serwerownia, sala odpraw, Pok. Komendanta | Midea MDV-V36CQ4/N1 | 4 | 8 |  |  |
| 242 | KP Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 16 | Dyżurka | Airwell AWSIHGP012-N11 | 1 | 2 |  |  |
| KMP we Wrocławiu (Razem) |  |  |  | 125 | 250 |  |  |
| 243 | KPP w Ząbkowicach Śląskich, al. Niepodległości 10 | Dyżurka | Fujitsu ASYG18KLCA/AOYG18KLTA | 1 | 2 |  |  |
| 244 | KPP w Ząbkowicach Śląskich al. Niepodległości | Kierownictwo, sekretariat | Multi Vesser WSX09 3 szt. +Vesse1 GF jedn. Zewn. | 3 | 6 |  |  |
| 245 | Komisariat Policji w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 20 | Serwerownia | FUJITSU ASYG12LMCE | 1 | 2 |  |  |
| 246 | Komisariat Policji w Ziębicach, ul. Wałowa 12 | Pok. 1 serwerownia | FONKO – FOE 124LG | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Ząbkowicach Śląskich (Razem) |  |  |  | 6 | 12 |  |  |
| 247 | KPP w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 12 G | Dyżurka pok. 229 | Fujitsu | 1 | 2 |  |  |
| 248 | KPP w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 12 G | Sala odpraw | FONKO | 1 | 2 |  |  |
| 249 | KPP w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 12 G | Pok. K-ta | GREE | 1 | 2 |  |  |
| 250 | Komisariat Policji w Pieńsku, ul. Zgorzelecka 31 | Serwerownia, pomieszczenie K-ta i Z-cy, sekretariat, UPS | LG | 6 | 12 |  |  |
| 251 | Posterunek Policji w Węglińcu, ul. K. Wojtyły 16 | Serwerownia | Gree GWH12QC- K6DNB2D | 1 | 2 |  |  |
| 252 | Komisariat Policji w Zawidowie, ul. Szkolna 7 | Serwerownia | Vesser WAE18 5kW | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Zgorzelcu (Razem) |  |  |  | 11 | 22 |  |  |
| 253 | KPP w Złotoryi, ul. Kościuszki 5 | Stanowisko kierowania | FUJI Electric RSG12LE 3,5kW | 1 | 2 |  |  |
| 254 | PP w Świerzawie, ul. Jeleniogórska 2 | Serwerownia | Haier AS09TA2HRA | 1 | 2 |  |  |
| KPP w Złotoryi |  |  |  | 2 | 4 |  |  |
| ŁĄCZNIE SZTUK KLIMATYZATORÓW |  |  |  | 589 | 1178 |  |  |