Załącznik nr 2 do umowy………………………………………

WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Czynności wchodzące w zakres przeglądu serwisowego klimatyzatora:

          - Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania i automatyki.

          - Ocena stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana.

          - Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin.

          - Dokładne czyszczenie oraz mycie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

          - Sprawdzenie i badania pracy sprężarki: prąd, zabezpieczenia, temperatura oleju.

          - Sprawdzenie i badanie systemu freonowego: szczelność systemu, ciśnienie tłoczenia ssania, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

          - Sprawdzenie pilota, wymiana baterii.

          - Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń.

Przegląd serwisowy 589 szt. klimatyzatorów należy wykonać 
dwukrotnie w terminach:

- do dnia 31 lipca 2026 r.

- do dnia 20 grudnia 2026 r.