Zał. Nr …....  do umowy .......... /FIN/6WOG/2026/INFR

Data …………………………… 2026 r.

PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI I SERWISU BRAM PRZESUWNYCH
 URCHAMIANYCH ELEKTRYCZNIE

wykonany w ……………………………………………………………………….……..……………………………………………..……………………

Nazwa …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

Zakres wykonywanych czynności zgodnie z umową Nr .......... /FIN/6WOG/2026/INFR z dnia ................ 2026 r.          
         										       (wykonano/ nie wykonano)

| - oczyszczenie elementów jezdnych bramy z nieczystości (piasek, błoto, pajęczyny,) oraz toru przesuwu bramy z traw i zalegających liści ……………………………………………………………………...............……...….….……..………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2) sprawdzenie działania centralek, sprawdzenie napięć zasilających i liniowych …………....………………..…….………. |  |  |  |  |
|  | 3) sprawdzenie stanu technicznego napędu bramy i furtki ………………………………………………....…………..……………… |  |  |  |  |
|  | 4) sprawdzenie działania przycisków sterowniczych …………………………………………………………………..……....…………… |  |  |  |  |
|  | 5) sprawdzenie działania wyłączników krańcowych bramy i ich regulacja …………………………………………………..……. |  |  |  |  |
|  | 6) sprawdzenie działania układów przenoszenia napędów (regulacja) ……………………………………………....…..………. |  |  |  |  |
|  | 7) sprawdzenie działania pilotów …………………………………………………………………………………………………....….……………. |  |  |  |  |
|  | 8) regulacja elementów zamknięcia bramy i furtki oraz ich konserwacja ………..…………….....………..…....….…..…….. |  |  |  |  |
|  | 9) regulacja w zakresie wyważenia bramy w stosunku do napędu …………………………………………………....………..……. |  |  |  |  |
|  | 10) sprawdzenie stanu naładowania baterii w pilotach, wymiana rozładowanych ……………………………......…………… |  |  |  |  |
|  | 11) przeprowadzenie prób działania bramy i furtki …………………………………………………………....……………….........…....…........ |  |  |  |
|  | 12) sprawdzenie stanu technicznego silnika 24V oraz naładowania akumulatorków podtrzymujących działanie w przypadku zaniku napięcia z sieci ……………………………………………………………………………………...…….. |  |  |  |
|  | 13) regulacja naciągu sprężyny (cięgna) wspomagającej pracę bramy …………………………….………………………...……. |  |  |  |
|  | 14) sprawdzenie poprawności działania urządzenia odsprzęgającego umożliwiającego ręczne przesunięcie bramy w przypadku braku zasilania lub awarii napędu ……………………………………….…………………………..………….. 15) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji przewodów co najmniej jeden raz w okresie obowiązywania umowy ……………………………………………..………….. 16) ............................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |

Uwagi: (opis usterek i niesprawności) ......................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………                                                               …………………………………………………
czytelny podpis Użytkownika                                                                           czytelny podpis Serwisanta

………………………………………………….
                                                                  czytelny podpis Kierownika SOI