Budynek sprężarkowni – naprawa pęknięć i zarysowań – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC Międzyrzecz

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC Międzyrzecz, ul. Fabryczna 3, 66-300 Międzyrzecz,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Dariusz Janicki, Kierownik SPC, tel. 693 134 079,

Termin wykonania prac: do 29.05.2026

Opis przedmiotu remontu: Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz niezbędnych napraw elementów ścian budynku sprężarkowni zlokalizowanego na terenie SPC w Międzyrzeczu.

| - Budynek sprężarkowni - zakres prac remontowych | 1. Naprawa pęknięć i zarysowań budynku sprężarkowni 1.1. Wykonać naprawy zgodnie z zakresem z ekspertyzy (pkt. 4) 1.2. Ewentualne usunięcie lub naprawa elementu wspornikowego wystającego poza lico ściany przy okapie (zgodnie z ekspertyzą pkt. 4.5) . Decyzja w sprawie jego pozostawienia lub usunięcia zostanie podjęta do 08.05.2026 i przekazana Wykonawcy w formie pisemnej. 2. Gospodarka odpadami 2.1. Usunięcie, segregacja oraz zagospodarowanie wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. 2.2. Utylizacja odpadów zgodnie z: - ustawą o odpadach, - obowiązującymi przepisami wykonawczymi, 2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarki odpadami określone są w sekcji „Uwagi”. 3. Wymagania ogólne Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną ekspertyzą techniczną, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej. |
| --- | --- |
| - Wymagania materiałowe: | Materiały użyte do realizacji robót muszą być dopuszczone do stosowania, posiadać aktualne atesty i certyfikaty oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów BHP. |
| - Warunki realizacji: | - Czas pracy obiektu Stacja Przesypowa Cementu pracuje w godzinach: poniedziałek–piątek, godz. 7:00–15:00. Roboty należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. - Plan bezpieczeństwa i ochrony zrdrowia (Plan BIOZ) oraz Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do zatwierdzenia Planu BIOZ i IBWR. Zakres i wymagane elementy IBWR określono w sekcji „Uwagi”. - Organizacja i koordynacja robót Prace należy prowadzić w ścisłym porozumieniu z Kierownikiem Stacji Przesypowej Cementu (SPC). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego planu realizacji prac, umożliwiającego zaplanowanie bieżącego funkcjonowania stacji. - Bezpieczeństwo i ochrona środowiska Wykonawca zobowiązany jest do: - właściwego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, - przestrzegania przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) oraz ochrony środowiska, - stosowania się do wewnętrznych procedur obowiązujących na terenie SPC. - Warunki atmosferyczne Roboty należy planować i prowadzić w warunkach sprzyjających ich prawidłowemu wykonaniu. W szczególności prace związane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi powinny być realizowane w okresie bezdeszczowym i przy warunkach zgodnych z zaleceniami producentów stosowanych materiałów. - Trwałość wykonanych robót Zastosowane materiały i technologie powinny zapewniać trwałość minimum 2 lata w warunkach przemysłowych. |
| - Warunki odbioru: | - Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony po: - wykonaniu wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, - sporządzeniu oraz podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru technicznego. - W ramach procedury odbiorowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej w szczególności: a. aktualne atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów, b. karty techniczne zastosowanych materiałów c. dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan: - przed rozpoczęciem robót, - w trakcie realizacji, - po zakończeniu prac. - Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów może stanowić podstawę do wstrzymania odbioru końcowego do czasu ich uzupełnienia. |
| - Uwagi: | - Charakter dokumentacji Wszelkie załączone zdjęcia, schematy oraz wymiary mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu rozbieżności ilościowych lub wymiarowych. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu dokonania dokładnych obmiarów oraz ustalenia szczegółowych warunków realizacji robót. - Gospodarka odpadami i BDO Wykonawca staje się wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania, w tym odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż komunalne (przemysłowych), z wyłączeniem odpadów o kodach: - 17 04 05 – żelazo i stal, - 17 04 07 – mieszaniny metali, które stanowią własność Zamawiającego. Wszystkie powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zestawienia wytworzonych odpadów. Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do Bazy Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzić ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) IBWR powinna zawierać co najmniej: - nazwę zadania, imię i nazwisko autora instrukcji oraz zatwierdzenie, - planowany termin realizacji zadania z uwzględnieniem przerw w pracy, - dokładne miejsce wykonywania robót wraz z określeniem sposobu dotarcia oraz zasad ewakuacji na wypadek sytuacji awaryjnej, - zakres robót i kolejność etapów ich realizacji, - opis zidentyfikowanych oraz potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją poszczególnych etapów prac, - opis przyjętych bezpiecznych metod wykonywania robót, - wykaz wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej stosowanych przy poszczególnych czynnościach, - określenie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania robót wraz z podaniem zakresu obowiązków, odpowiedzialności i wymaganych uprawnień, - określenie zasobów sprzętowych niezbędnych do wykonania robót, - wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych podczas robót wraz z odniesieniem do właściwych kart charakterystyki, - informację o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku stosowania substancji niebezpiecznych, - listę osób zapoznanych z IBWR wraz z ich podpisami. IBWR powinna w szczególności uwzględniać zagrożenia związane z pracami na wysokości, pracami spawalniczymi, pracami pożarowo‑niebezpiecznymi oraz prowadzeniem robót na czynnym obiekcie przemysłowym. |
| - Dodatkowe załączniki: | EKSPERTYZA TECHNICZNA |