| Lp. | Nazwa produktu | Opis produktu | jm. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PODCHLORYN WAPNIA PROSZEK 400G | Nazwa produktu: Podchloryn wapnia proszek 400g 1 sztuka (porcja) odczynnika=400g proszku. Zastosowanie: Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych ZME-5 Filtra wody FPW-2000. Jeden zestaw zawiera 30szt(porcji) podchlorynu wapnia zamkniętego w pojemnikach z tworzywa sztucznego po 400g. | szt. | 120 |
| 2. | SIARCZAN GLINU 500G | Nazwa produktu: Siarczan glinu 500g 1 sztuka (porcja) odczynnika=500g proszku siarczanu glinu. Zastosowanie: Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych ZME-5 Filtra wody FPW- 2000. W zestaw wchodzi 20szt(porcji)po 500g siarczanu glinu zamkniętego w pojemniki z tworzywa sztucznego. | szt. | 80 |
| 3. | FOSFORAN TRÓJSODOWY | Fosforan trójsodowy Fosforan trójsodowy. Synonim: natrium phosphoricum. Symbol chemiczny: Na3P04-12H20 Otrzymywany jest ze stężonych roztworów fosforanu dwusodowego krystalicznego z nadmiarem ługu sodowego. Fosforan trójsodowy jest białym, drobnokrystalicznym proszkiem, łatwo rozpuszczalnym w wodzie, o c. wł. 1,62. Według normy PN winien on zawierać co najmniej 18,7% P2O3; dopuszczalne zanieczyszczenia: do 0,05% części nierozpuszczalnych w wodzie, do 0,5% siarczanów (NaS04), do 0,05% tlenku magnezu (MgO) i ślady glinu, Wapnia oraz chlorków. Stosuje się go do zmiękczania wody w kotłach i zabezpieczania kotłów przed tworzeniem się kamienia. | kg | 15 |
| 4. | CHLOREK SODU op. 1 kg (sól kuchenna) | CHLOREK SODU. Odczynnik chemiczny używany do analiz chemicznych w laboratoriach. Odczynnik chemiczny wykorzystywany do sporządzania roztworów odkażających w temperaturach ujemnych. Podstawowe parametry: Wzór chemiczny NaCl, Ciężar cząsteczkowy 58 g/mol Gęstość w 20 st.C 2,16 g/cm3, Temperatura topnienia 800 st.C Temperatura wrzenia 1461 st.C Występuje w opakowaniach: 1kg, 10*1kg, 25kg, 50kg. | szt. | 90 |
| 5. | SIARCZAN GLINU PS-350-10 36G | SIARCZAN GLINU PS 350.10 36g. SYMBOL KATALOGOWY: PS 350.10 ZASTOSOWANIE: PRODUKT WYSTĘPUJE W FILTRZE WODY FPW-350. SIARCZAN GLINU SŁUŻY DO KOAGULACJI WODY I STRĄCANIA DROBNYCH ZAWIESIN I KOLOIDÓW, PRZECHOWYWANY JEST W BEZBARWNYM SZCZELNYM POJEMNIKU. PRODUKT TEN MOŻE ZAWIERAĆ PEWNE ILOŚCI KWASU SIARKOWEGO, DLATEGO TRZEBA ZACHOWYWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY JEGO DAWKOWANIU I STOSOWAĆ RĘKAWICE I OKULARY OCHRONNE. | szt. | 360 |
| 6. | PODCHLORYN WAPNIA PS-350-09 40G | PODCHLORYN WAPNIA PS 350.09 40g. SYMBOL KATALOGOWY: PS 350.09 ZASTOSOWANIE: PRODUKT WYSTĘPUJE W FILTRZE WODY FPW-350. PODCHLORYN WAPNIA JEST SILNYM ŚRODKIEM UTLENIAJĄCYM I DEZYNFEKCYJNYM, PRZECHOWYWANY JEST W BRĄZOWYM SZCZELNYM POJEMNIKU.CHLOR ZAWARTY W PODCHLORYNIE ZABIJA BAKTERIE I ROZKŁADA WIĘKSZOŚĆ TRUCIZN BOJOWYCH ORAZ CZĘŚCIOWO ODBARWIA WODĘ. PODCHLORYN MA POSTAĆ BIAŁEGO PROSZKU, W STANIE ŚWIEŻYM ZAWIERA OK. 60% CHLORU CZYNNEGO. W MIARĘ PRZECHOWYWANIA ZAWARTOŚĆ CHLORU SPADA.OPAKOWANY PODCHLORYN NALEŻY CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM, WILGOCIĄ I WYSOKĄ TEMPERATURĄ.PRODUKT TEN ZAWIERA ZWIĄZKI CHLORU, DLATEGO TRZEBA ZACHOWYWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY JEGO DAWKOWANIU I STOSOWAĆ RĘKAWICE I OKULARY OCHRONNE. | szt. | 450 |
| 7. | PODCHLORYN WAPNIA PS-350-08 0,7G | PODCHLORYN WAPNIA PS 350.08 0,7G. SYMBOL KATALOGOWY: PS 350.08 ZASTOSOWANIE: PRODUKT WYSTĘPUJE W FILTRZE WODY FPW-350. PODCHLORYN WAPNIA JEST SILNYM ŚRODKIEM UTLENIAJĄCYM I DEZYNFEKCYJNYM, PRZECHOWYWANY JEST W BRĄZOWYM SZCZELNYM POJEMNIKU. CHLOR ZAWARTY W PODCHLORYNIE ZABIJA BAKTERIE I ROZKŁADA WIĘKSZOŚĆ TRUCIZN BOJOWYCH ORAZ CZĘŚCIOWO ODBARWIA WODĘ. PODCHLORYN MA POSTAĆ BIAŁEGO PROSZKU, W STANIE ŚWIEŻYM ZAWIERA OK. 60% CHLORU CZYNNEGO. W MIARĘ PRZECHOWYWANIA ZAWARTOŚĆ CHLORU SPADA. OPAKOWANY PODCHLORYN NALEŻY CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM, WILGOCIĄ I WYSOKĄ TEMPERATURĄ. PRODUKT TEN ZAWIERA ZWIĄZKI CHLORU, DLATEGO TRZEBA ZACHOWYWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY JEGO DAWKOWANIU I STOSOWAĆ RĘKAWICE I OKULARY OCHRONNE. OPAKOWANIE: TOREBKA FOLIOWA. | szt. | 360 |
| 8. | PODCHLORYN WAPNIA 65% 1,5KG | PODCHLORYN WAPNIA 65% 1,5kg. 1 sztuka(porcja)odczynnika=1,5kg proszku Zastosowanie: Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych ZME-5 KSW-12 oraz w wyposażeniu stacji KSW-12. | szt. | 210 |
| 9. | SIARCZAN GLINU 1KG | Siarczan glinu 1kg. 1 sztuka(porcja)odczynnika=1kg proszku siarczanu glinu Zastosowanie: Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych ZME-5 do KSW-12 oraz w wyposażeniu stacji KSW-12. | szt. | 180 |
| 10. | CHLOREK SODU 25KG | CHLOREK SODU OPAKOWANIE 25KG Środek wykorzystywany do sporządzania roztworów odkażających w instalacjach rozlewczych IRS-2 w temperaturach ujemnych. Podstawowe parametry: Wzór chemiczny NaCl, Ciężar cząsteczkowy 58 g/mol Gęstość w 20 st.C 2,16 g/cm3, Temperatura topnienia 800 st.C Temperatura wrzenia 1461 st.C Opakowanie: 25kg, | szt. | 12 |
| 11. | KOLUMNA KATIONITOWA K1-01-04-00 | NAZWA CZĘŚCI: KOLUMNA KATIONITOWA SYMBOL KATALOGOWY: K1-01.04.00 ZASTOSOWANIE: KOLUMNA KATIONITOWA JEST ELEMENTEM ZESPOŁU POMPOWO- FILTRACYJNEGO K1-01.00.00 MONTOWANEGO W FILTRZE WODY FPW-50. KOLUMNA FILTRACYJNA SKŁADA SIĘ Z WKŁADU FILTRACYJNEGO,GŁOWICY I USZCZELEK TYPU "O". PRODUCENT: PARTNER Systems Sp. z o.o., Człuchów KATALOG CZĘŚCI FILTRA PRZENOŚNEGO WODY FPW-50 TABELA NR.2 POZ.4 | szt. | 8 |
| 12. | KOLUMNA ANIONITOWA K1-01-05-00 | NAZWA CZĘŚCI: KOLUMNA ANIONITOWA SYMBOL KATALOGOWY: K1-01.05.00 ZASTOSOWANIE: PRODUKT WYSTĘPUJE W ZESPOLE POMPOWO-FILTRACYJNYM K1- 01.00.00 MONTOWANYM W FILTRZE WODY FPW-50. KOLUMNA ANIONITOWA SKŁADA SIĘ Z WKŁADU FILTRACYJNEGO, GŁOWICY I USZCELEK TYPU "O". PRODUCENT: PARTNER Systems Sp. z o.o., Człuchów KATALOG CZĘŚCI FILTRA PRZENOŚNEGO WODY FPW-50 TABELA NR.2 POZ.5 | szt. | 8 |
| 13. | PODCHLORYN WAPNIA 65% 600G | PODCHLORYN WAPNIA 65% 600G 1 sztuka(porcja)odczynnika=600g granulatu zawiera ok. 65% chloru czynnego Zastosowanie: - Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych ZME-5 do FPW-30 - Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych ZME-5 do FPW-50 Gwarantowany okres przechowywania i ważności 5 lat PRODUCENT: PARTNER Systems Sp. z o.o., Człuchów | szt. | 1 |
| 14. | SIARCZAN GLINU 800G | SIARCZAN GLINU 800G 1sztuka(porcja)odczynnika=800g proszku siarczanu glinu technicznego o zawartości 17% Al2O3 Zastosowanie: Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych ZME-5 do filtra wody FPW-50 Siarczan glinu jest zdatny do użycia w ciągu 5 lat od daty produkcji. | szt. | 1 |
| 15. | UZDATNIACZ MICROPUR CLASSIC MC LISTEK/10 | UZDATNIACZ MICROPUR CLASSIC MC LISTEK 10 TABLETEK. Uzdatniacz wody Micropur Classic MC szybko i skutecznie zabezpiecza wodę pitną dzięki odpowiedniej kombinacji jonów srebra. Jest niezbędny dla osób podróżujących w tropikach czy krajach afrykańskich gdzie dostęp do wody pitnej bywa znacząco utrudniony. Substancja aktywna: Ag+ (jony srebra). Zasadnicza charakterystyka i przeznaczenie: - dezaktywuje bakterie, - konserwuje wodę pitną do 6 miesięcy, - bez smaku, bez chloru, - 10 lat przydatności do użycia, - czas, zanim osiągnięta zostanie pełna skuteczność: - 30 minut (bakterie i wirusy, - 2 h (pierwotniaki). Zawartość listka: 10 tabletek, gdzie 1 tabletka starcza na 10l wody. | szt. | 2 |
| 16. | KOLUMNA WĘGLOWA K1-01-03-00 | NAZWA CZĘŚCI: KOLUMNA WĘGLOWA SYMBOL KATALOGOWY: K1-01.03.00 ZASTOSOWANIE: KOLUMNA WĘGLOWA JEST ELEMENTEM ZESPOŁU POMPOWO- FILTRACYJNEGO MONTOWANEGO W FILTRZE WODY FPW-50. SKŁADA SIĘ Z WKŁADU FILTRACYJNEGO, GŁOWICY, USZCZELKI TYP O 13X1,5.USZCZELKI TYP O 35X3,5. PRODUCENT: PARTNER Systems Sp. z o.o., Człuchów KATALOG CZĘŚCI FILTRA PRZENOŚNEGO WODY FPW-50 TABELA NR.2 POZ.3 | szt. | 42 |
| 17. | PODCHLORYN WAPNIA | PODCHLORYN WAPNIA Podchloryn wapnia uzyskany z rozkomletowych zestawów ZME FPW-30, FPW-300, FPW-2000. Produkt nie spełniający parametrów użytkowych, przeznaczony do utylizacji. Poprzedni indeks materiałowy wewnętrzny 6 RBM. | szt. | 6 |
| 18. | SIARCZAN GLINU K1-08-00-00 | NAZWA CZĘŚCI: SIARCZAN GLINU SYMBOL KATALOGOWY: K1-08.00.00 ZASTOSOWANIE: PRODUKT WYSTĘPUJE W ZESPOLE K1-00.00.00 - GŁÓWNE ELEMENTY FILTRA WODY FPW-50. SIARCZAN GLINU SŁUŻY DO KOAGULACJI WODY I STRĄCANIA DROBNYCH ZAWIESIN I KOLOIDÓW,PRZECHOWYWANY JEST W BEZBARWNYM SZCZELNYM POJEMNIKU. PRODUKT TEN MOŻE ZAWIERAĆ PEWNE ILOŚCI KWASU SIARKOWEGO, DLATEGO TRZEBA ZACHOWYWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY JEGO DAWKOWANIU I STOSOWAĆ RĘKAWICE I OKULARY OCHRONNE. DOZOWANIE DO ZBIORNIKA NAPEŁNIONEGO WODĄ SUROWĄ POLEGA NA WSYPANIU DO NIEGO 2 PŁASKICH ŁYŻECZEK REAGENTA I INTENSYWNYM, KRÓTKOTRWAŁYM WYMIESZANIU. W ZBIORNIKU ZACHODZI KOAGULACJA, PODCZAS KTÓREJ TWORZĄ SIĘ KŁACZKI OPADAJĄCE NASTĘPNIE NA DNO (KLAROWANIE WODY). SIARCZAN GLINU JEST ZDATNY DO UŻYCIA W CIĄGU 5 LAT OD DATY PRODUKCJI UMIESZCZONEJ NA OPAKOWANIU. ETYKIETA NA OPAKOWANIU ZAWIERA RÓWNIEŻ OSTRZEŻENIA I SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z TYM ŚRODKIEM CHEMICZNYM. PRODUCENT: PARTNER Systems Sp. z o.o., Człuchów; KATALOG CZĘŚCI FILTRA PRZENOŚNEGO WODY FPW-50.TABELA NR.1 POZ.8 | szt. | 6 |