ZP : 04/2026

Załącznik nr 4

Wykaz urządzeń :

nieruchomość – Katowice, ul. Dąbrowskiego 23

| Lp. | Pomieszczenie | ilość | Rodzaj klimatyzatora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pok.-1.11 Archiwum | 2 | (1) LG D09 CM 503KAGSOGG71, (2)LG D09 CM503KAOJOGG68 |
| 2. | Pok.-1.14 Archiwum | 1 | Haier AS24NS1HRA-GU |
| 3. | Pok.-1.17a Archiwum | 1 | LG D09 CM 503KASKOGG70 |
| 4. | Pok.-1.17c Archiwum | 2 | TAC-18CHSD |
| 5. | Pok.-1.51 Archiwum | 2 | AS35RBAHRA-PL HAIER A535RBAHRA-PL |
| 6. | Pok.OA.35 Pom. Tech. | 1 | Fuji Electric RSG12LMCA |
| 7. | Pok.OA.18 Pom. Tech. | 1 | Fujitsu ASYB12LD/AOYS12LD |
| 8. | Sala Kolumnowa OB.35 | 2 | Centrale VTS-15-R-HC/S-T |
| 9. | Pok.2.51 Pom. Tech. | 1 | Fujitsu ASYB12LD/AOYS12LD nr EO 12844 |
| 10. | Pok.2.25 Pom. Tech. | 1 | Fujitsu ASYB12LD/AOYS12LD nr EO 12457 |
| 11. | Pok.4.53 Pom. Tech. | 1 | Fujitsu ASYB12LD/AOYS12LD nr EO 12423 |
| 12. | Pok.4.25 Pom. Tech. | 1 | Fujitsu ASYB12LD/AOYS12LD nr EO 12741 |
| 13. | Pok.-1.36 Pom. UPS | 2 | ASYA30LC/AOYR30LC nr(1) EO 02749, nr(2) EO 02754 |
| 14. | Pok. 552 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 15. | Pok. 553 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 16. | Pok. 554 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 17. | Pok. 555 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 18. | Pok. 556 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 19. | Pok. 557 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 20. | Pok. 558 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 21. | Pok. 559 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 22. | Pok. 563 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 23. | Pok. 564 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 24. | Pok. 565 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 25. | Pok. 401 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 26. | Pok. 402 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 27. | Pok. 403 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 28. | Pok. 417 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 29. | Pok. 418 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 30. | Pok. 419 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 31. | Pok. 420 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 32. | Pok. 421 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 33. | Pok. 422 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 34. | Pok. 423 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |
| 35. | Pok. 424 | 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC INWENTER RSG |