# Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz dokonanie wpisów do książek obiektów budowlanych prowadzonych w formie papierowej dla:

- budynku „Gorce”,

- budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego (CDB) „TATRY” wraz z garażem podziemnym,

zlokalizowanych przy ul. Kokoszków 71 w Nowym Targu.

### II. Zakres kontroli

- Dla budynku „Gorce”:

a) kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;

b) kontrola okresowa 5-letnia – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

- Dla budynku „TATRY” wraz z garażem podziemnym:

a) kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;

b) kontrola okresowa 5-letnia – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

### III. Dane podstawowe obiektów

1. Budynek „Gorce”

- powierzchnia zabudowy: 1325 m²

- powierzchnia użytkowa: 4904 m²

- kubatura: 19 574 m³

- powierzchnia dachu: 1850 m²

2. Budynek „Tatry”

- powierzchnia zabudowy: 3254 m²

- powierzchnia użytkowa: 6528,47 m²

- kubatura: 36 616 m³

- powierzchnia dachu: 4329 m²

### IV. Zakres merytoryczny kontroli

- Kontrola roczna obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:

- elementów budynku narażonych na wpływy atmosferyczne,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

- Kontrola 5-letnia obejmuje:

- ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu,

- ocenę estetyki obiektu i jego otoczenia,

- badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

- Kontrole półroczne (art. 62 ust. 1 pkt 3) obejmują:

- elementy narażone na wpływy atmosferyczne,

- instalacje środowiskowe,

- instalacje gazowe i przewody kominowe.

### V. Wyłączenia z zakresu zamówienia

- Z zakresu zamówienia wyłącza się elementy, dla których Zamawiający posiada aktualne protokoły, w szczególności:

- instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,

- instalacje gazowe i przewody kominowe,

- badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację, w szczególności:

- przeglądy SSP i oddymiania,

- wentylacji i klimatyzacji,

- UPS/EPS,

- oświetlenia awaryjnego,

- instalacji gazowej,

- pomiarów elektrycznych i odgromowych,

- hydrantów, gaśnic, kominów, kotłowni.

### VI. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia kontroli zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- sporządzenia odrębnego protokołu dla każdego obiektu,

- dokonania wpisu do książki obiektu budowlanego w terminie 7 dni,

- przekazania protokołów Zamawiającemu.

### VII. Wymagania dotyczące protokołów

Protokół powinien zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące obiekt,

- dane osoby kontrolującej wraz z uprawnieniami,

- zakres kontroli,

- ustalenia i nieprawidłowości,

- zalecenia wraz z terminami ich wykonania,

- ocenę wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.

Dodatkowo protokół powinien zawierać:

- analizę stanu technicznego elementów,

- określenie pilności napraw,

- wnioski końcowe,

- informację o zapoznaniu administratora.

### VIII. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej:

- minimum 80 zdjęć,

- opis każdego zdjęcia (lokalizacja, element, stan techniczny),

- parametry: 3000x4000 px, 180 dpi, 24-bit, sRGB.

### IX. Termin realizacji

- Budynek „Gorce”:

- do 31.05.2026 r. – kontrola półroczna

- do 30.11.2026 r. – kontrola półroczna + 5-letnia

- Budynek „Tatry”:

- do 31.05.2026 r. – kontrola półroczna

- do 30.11.2026 r. – kontrola półroczna + 5-letnia

### X. Forma przekazania dokumentów

Protokoły należy przekazać:

- 2 egzemplarze w formie papierowej,

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

### XI. Wymagania wobec osób wykonujących kontrole

Kontrole muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia określone w art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.