ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21, 07 – 410 Ostrołęka

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

..........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

FORMULARZ CENOWY

PAKIET Nr 1

zadanie pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Pakiet Nr 1 – ARMATURA WODOCIĄGOWA

| L.p. | Opis produktu | J.m. | Średnica dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (pln) | Wartość netto (pln) G=(ExF) | Nazwa producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie/nazwa pliku/folderu/nr katalogowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 200 | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 150 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 100 | 17 |  |  |  |  |
| 4 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 80 | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 50 | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Zasuwa do nawiercania przyłącza (gwint BSP 2-2" rura PE 63) | szt. | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Zasuwa do nawiercania przyłącza (gwint BSP 2-2" rura PE 40) | szt. | 32 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | Nawiertko zasuwa PCV (obejma + zasuwa gwint zew BSP2- 2" BSP1- rura PE DN40) | szt. | 160/32 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Nawiertko zasuwa PCV (obejma + zasuwa gwint zew BSP2-2" , BSP1 na rurę PE DN40) | szt. | 110/32 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Nawiertko zasuwa PCV (obejma + zasuwa gwint zew BSP2-2" , BSP1 na rurę PE DN40) | szt. | 90/32 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych sfero obustronnie z kielichem do rury PE | szt. | 32 | 16 |  |  |  |  |
| 12 | Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych sfero obustronnie z kielichem do rury PE DN63 | szt. | 50 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 200 | 7 |  |  |  |  |
| 14 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 150 | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 100 | 17 |  |  |  |  |
| 16 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 80 | 25 |  |  |  |  |
| 17 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 50 | 7 |  |  |  |  |
| 18 | Obudowa teleskopowa do przyłączy domowych długość 1050-1750 | szt. | 25-50 | 26 |  |  |  |  |
| 19 | Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem L = 1500 sfero | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem L = 1250 sfero | szt. | 80 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | Hydrant nadziemny L = 1500 | szt. | 80 | 13 |  |  |  |  |
| 22 | Skrzynka do hydrantów | szt. | X | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 400 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 300 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 250 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 200 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 150 | 7 |  |  |  |  |
| 28 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 100 | 7 |  |  |  |  |
| 29 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 80 | 11 |  |  |  |  |
| 30 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 250 | 4 |  |  |  |  |
| 31 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 150 | 6 |  |  |  |  |
| 33 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 100 | 6 |  |  |  |  |
| 34 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 80 | 6 |  |  |  |  |
| 35 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 50 | 6 |  |  |  |  |
| 36 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 250 | 4 |  |  |  |  |
| 37 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 38 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 150 | 10 |  |  |  |  |
| 39 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 100 | 10 |  |  |  |  |
| 40 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 80 | 8 |  |  |  |  |
| 41 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 250 | 4 |  |  |  |  |
| 42 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 200 | 6 |  |  |  |  |
| 43 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 150 | 6 |  |  |  |  |
| 44 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 100 | 6 |  |  |  |  |
| 45 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 80 | 6 |  |  |  |  |
| 46 | Króciec żeliwny kołnierzowy FF L=1000 sfero | szt. | 80 | 5 |  |  |  |  |
| 47 | Króciec żeliwny kołnierzowy FF L=500 sfero | szt. | 80 | 7 |  |  |  |  |
| 48 | Króciec żeliwny kołnierzowy FF L=300 sfero | szt. | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | Kolano żeliwne ze stopką sfero Typ N sfero | szt. | 80 | 12 |  |  |  |  |
| 50 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 200/80 | 4 |  |  |  |  |
| 51 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 150/150 | 3 |  |  |  |  |
| 52 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 150/100 | 3 |  |  |  |  |
| 53 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 150/80 | 4 |  |  |  |  |
| 54 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 100/100 | 6 |  |  |  |  |
| 55 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 100/80 | 8 |  |  |  |  |
| 56 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 80/80 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 100/50 | 5 |  |  |  |  |
| 58 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 250/200 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 200/150 | 4 |  |  |  |  |
| 60 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 150/100 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 100/80 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Kolano żeliwne FFR sfero 45 stopni | szt. | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Kołnierz żeliwny ślepy sfero | szt. | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 64 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna. Uszczelki guma NBR. | szt. | 300 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna. Uszczelki guma NBR. | szt. | 400 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna. Uszczelki guma NBR. | szt. | 250 | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna. Uszczelki guma NBR. | szt. | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 68 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna . Uszczelki guma NBR. | szt. | 150 | 4 |  |  |  |  |
| 69 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna .Uszczelka- guma NBR. | szt. | 100 | 4 |  |  |  |  |
| 70 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna .Uszczelka- guma NBR. | szt. | 80 | 4 |  |  |  |  |
| Łączna cena netto w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna cena brutto w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie  formularza cenowego  lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.