ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21, 07 – 410 Ostrołęka

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

..........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

FORMULARZ CENOWY

PAKIET Nr 5

zadanie pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Pakiet 5 – RURY STALOWE

| L.p. | Opis produktu | J.m. | Średnica dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (pln) | Wartość netto (pln) G=(ExF) |  | Nazwa producenta |  | Karta katalogowa (nr strony w ofercie/nazwa pliku/folderu/nr katalogowy) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  | H |  | I |  |
| 1 | Rura stalowa czarna osłonowa | mb. | 114x4,0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rura stalowa czarna osłonowa | mb. | 159x4,5 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rura stalowa czarna osłonowa | mb. | 219x5,0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rura stalowa czarna osłonowa | mb. | 274x5,5 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna cena netto w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna cena brutto w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie  formularza cenowego  lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.