Zaproszenie do złożenia oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

1.	Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
				ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej budynku garażowo – magazynowego oznaczonego lit. L, położonego na terenie bazy KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1.

Charakterystyka ogólna budynku:

1. Lokalizacja i historia obiektu – budynek znajduje się na działce nr 1/17 w obrębie Wrocław – Kozanów, wybudowany w ok. 1930, pełni funkcje magazynowe oraz garażowe, budynek nie posiada dokumentacji technicznej archiwalnej.

2. Parametry techniczne: powierzchnia użytkowa – 4537 m², kubatura – 25122 m³, budynek parterowy, niepodpiwniczony.

3. Stan techniczny:

1) nieszczelny stropodach i zalania powodujące korozję elementów nośnych,

2) znaczne zawilgocenie i zagrzybienie ścian,

3) uszkodzenia rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i elementów dachu.

Cel wykonania ekspertyzy

Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy - oceny stanu technicznego budynku z określeniem zakresu prac niezbędnych do wykonania, wytycznych odnośnie dalszego użytkowania i zabezpieczenia budynku.

Zakres ekspertyzy

Zakres ekspertyzy obejmuje w szczególności:

1. Inwentaryzacja, oględziny i badania w terenie:

1) oględziny wszystkich elementów konstrukcyjnych,

2) wykonanie odkrywek fundamentów, ścian i stropodachu,

3) badania makroskopowe materiałów budowlanych,

4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.

2. Ocena stanu technicznego elementów budynku obejmuje:

1) fundamenty i posadowienie,

2) izolacje przeciwwilgociowe,

3) ściany zewnętrzne i wewnętrzne,

5) stropodach.

3. Obliczenia statyczne:

1) sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych stropodachu (ugięcia),

2) sprawdzenie wytrzymałości ścian murowanych i fundamentów.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Ekspertyza zostanie wykonana w formie pisemnej (2 egzemplarze,) oraz elektronicznej (plik

w formacie PDF z opcją wyszukiwania oraz formacie *.docx) i będzie zawierać:

1) pełny opis techniczny budynku,

2) dokumentację fotograficzną i rysunkową,

4) zakres prac budowlanych i zabezpieczających,

5) wnioski końcowe i rekomendacje.

Zdjęcia powinny jednoznacznie dokumentować aktualny stan techniczny obiektu, w tym widoczne uszkodzenia, zawilgocenia, korozję oraz inne istotne wady.

Dokumentacja rysunkowa powinna zostać wykonana w formie cyfrowej (pliki w formacie PDF lub DWG) oraz dołączona w formie wydruków w skali umożliwiającej czytelne odczytanie szczegółów.

1) rzut parteru z oznaczeniem głównych elementów konstrukcyjnych i miejsc stwierdzonych uszkodzeń,

2) rzut dachu z zaznaczeniem miejsc ugięć, przecieków, uszkodzeń pokrycia i obróbek blacharskich,

4) przekrój przez budynek obrazujący układ warstw fundamentów, stropów i stropodachu,

5) szkic lokalizacyjny odkrywek i miejsc badań,

6) schemat konstrukcji nośnej obrazujący główne elementy przenoszące obciążenia.

Termin realizacji – do dnia 31 lipca 2026 r.

Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcje realizacji zakresu umownego.

Prace prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania jednostki w godz. 7.30 – 16.00.

- Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 47 87 145 18

- Kryteria wyboru ofert:

- Najniższa cena – 100 punktów