SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zamówienia pn:

Utrzymanie tężni solankowych na terenie miasta Krosna w 2026 r.

- Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.

- Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w ruchu ciągłym pracy tężni zlokalizowanych w Krośnie przy ul. Piastowskiej i kładce przy ul. Fredry.

- Szczegółowy zakres zamówienia:

  - Uruchomienie tężni przy udziale Wykonawcy odpowiedzialnego za budowę tężni. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokona regulacji tężni przy pierwszym uruchomieniu.

  - Kontrola poziomu solanki oraz jej stężenia. Zbiornik z solanką posiada czujnik informujący o poziomie solanki. W razie konieczności należy uzupełnić solankę. Stężenie solanki w zbiorniku powinno być utrzymywane na poziomie 4%.

  - Kontrola prawidłowości ociekania solanki po tarninie. W przypadku problemów ze stabilnością pracy teżni, niezłocznie należy ten fakt przekazać do Zamawiającego. Serwis związany z regulacją pracy tężni objęty jest gwarancją.

  - Kontrola drożności koryt opadowych oraz otworów rozprowadzających solankę. W razie potrzeby usunąć wszytskie zanieczyszczenia.

  - Utrzymanie czystośći wokół tężni.

  - Na wezwanie Zamawiącego dokonywać zmian nastawień czasowych pracy teżni.

  - Kontrola poprawności działania wszytskich urządzeń tężni. W przypadku wykrycia nieprawidłości należy niezłocznie o tym fakcie poinformować Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie okres zimowy urządzeń wodnych i elektrycznych tężni w sposób zapewniający ich ponowne funkcjonowanie. Serwis końcowy przy udziale Wykonawcy tężni w ramach udzielonej gwarancji.

- Inne istotne warunki zamówinia:

  - Tężnie objete są okresem gwarancji. Uruchomienie tężni następuje przy udziale Wykonawcy, w ramch gwarancji.

  - Zamawiający ponosić będzie koszty zakupu soli tężniowej. Wykonawca zgłosi potrzebę zakupu z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zoobowiązuje się do czasowego zmgazynowania soli.

  - Bieżące utrzymanie tężni na terenie miasta Krosna w 2026 r. należy prowadzić zgodnie z instrukcją obsługi tężni.

- Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji: od podpisania umowy do 30 października 2026 r.
W przypadku wystąpienia nieprzyjających warunków atmosferycznych lub innych uwarunkowań technicznych termin uruchomienia tężni może ulec zmianie.

- Warunki wymagane od Wykonawców:

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności winni w ofercie załączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

- Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik nr 1,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Informacje dodatkowe:

  - W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SST. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym miesięcznym, regulowanym fakturami miesięcznymi wystawionymi przez Wykonawcę nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca. Za wykonanie prac w niepełnych miesiącach. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalne do wynagrodzenia  określonego w ofercie. W przypadku awarii tężni trwającej dłużej niż 7 dni wynagrodzenie Wykonawcy w danym miesiącu zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wynagrodzenia określonego w ofercie.

  - W celu ustalenia całkowitej wartości zamówienia dla każdej z tężni, należy pomnożyć zaoferowana miesięczną kwotę ryczałtową brutto przez 6.

- Warunki i podstawa płatności:

  - Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli stron.

  - Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

- Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Agnieszka Piotrowska - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, tel. 13 47 43 665.

Sposób porozumiewania się:

1)	Pisemnie – Urząd Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

2)	Drogą elektroniczną przez platformę zakupową.