Piła, dnia 22.04.2026 r.

EZP.II-241/32/26/ZO

ZAPYTANIE OFERTOWE

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH, ASFALTOWYCH NA TERENIE SZPITALA

- Zamawiający

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

tel. (067) 210 62 98

REGON 002161820; NIP 764-20-88-098

http://szpitalpila.pl/

- Tryb postępowania

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie §  8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 001/2026 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 02.01.2026 r. – za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila

  - Wartość szacunkowa zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 i art. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2024 poz.1320 ze zm.)

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: remont części nawierzchni dróg wewnętrznych asfaltowych znajdujących się na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

- Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych – 1 zadanie

- Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

- Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń celem szczegółowego zapoznania się z ich specyfiką i charakterem . W celu uzgodnienia terminu wizji należy kontaktować się z Inspektorem ds. Nadzoru Budowlanego pod nr tel. (67) 210 62 65 lub pod adresem e-mail: jakub.sztekel@szpital.pila.pl

- Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności

- Roboty budowlane zostaną zrealizowane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

- Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 2a do zapytania ofertowego;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

- Pozostałe wymagania dotyczące złożenia oferty i dokumentów

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej.

  - Formularz ofertowy i wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę (dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową). Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożenia dodatkowych dokumentów.

  - Zamawiający zastrzega formę porozumiewania się z Wykonawcami w postaci elektronicznej (platforma zakupowa).

  - W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Małgorzata Krzycka 67/ 21 06 298, która to osoba jest upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  - Oferta zostanie odrzucona, jeśli nie będzie zgodna z zapytaniem ofertowym.

  - Wykonawcy zainteresowani niniejszym postępowaniem mogą zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania, na które Zamawiający niezwłocznie odpowie i umieści informację na platformie zakupowej. Termin zadawania pytań do 24.04.2026 r.

  - Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platforma zakupowa.pl: - tel. 22 101 02 02, - e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

- Kryteria oceny:

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Kryteria | Waga | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| CENA BRUTTO | 100% | skala 0 – 100 pkt |

Punktacja w kryterium „CENA BRUTTO” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

C= najniższa cena spośród ocenianych ofert niepodlegającyh odrzuceniucena oferty badanejx 100 pkt

Gdzie:  C – punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.

  - Cenę brutto należy wyrazić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

  - Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.

  - Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.

  - Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę (wartość brutto) spośród wszystkich ważnych ofert.

- Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej należy złożyć nie później niż do dnia 29.04.2026 roku do godziny 09:30.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2026 r. o godz. 09:35.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru (załącznik nr 3) przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

- załącznik nr 2a – formularz cenowy;

- załącznik nr 2b – opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 3 – wzór umowy;

- załącznik nr 4 – informacja RODO;

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

| Przedmiot zamówienia | REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH, ASFALTOWYCH NA TERENIE SZPITALA |
| --- | --- |
| Zamawiający | Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica; 64–920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1 |
| WYKONAWCA adres, telefon, e-mail NIP, REGON KRS/CEIDG |  |
| Oferowana wartość za wykonanie zadania (podlega ocenie) | wartość brutto: VAT %: wartość netto: |
| Termin realizacji zamówienia | 30 dni |
| Termin płatności | 30 dni |
| Oświadczamy, że: |  |
| - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. - posiadamy aktualne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy. - czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu składania ofert - zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń, co do jej treści - cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty - zapoznaliśmy się z informacją RODO |  |

- nie podlegam wykluczeniu z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:

- osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

telefon, e-mail:

Oświadczamy, iż powyższe zamówienie:* w całości zrealizujemy sami / zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:

* niepotrzebne usunąć

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową.

Załącznik nr ab do zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena netto zł | VAT % | Wstępne założenia ilości | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 |
| 1 | Remont cząstkowy masą na gorąco z termosu (wycięcie/ wyfrezowanie ubytków, oczyszczenie, przygotowanie, zabezpieczenie emulsją asfaltową, wykonanie remontu masą typu AC 11S KR 3-4 z wytwórni mas, uprzątnięcie urobku) - usługa kompleksowa zgodnie z OPZ -za remont 1m2 o grubości 4cm |  |  | x 200m2 |  |  |
| 2 | Regulacja urządzeń i naprawa nawierzchni asfaltowej wokół urządzenia (1,5 m2), dwie warstwy. Cena za 1 szt. urządzenia |  |  | x 2 urządzenia |  |  |
| Razem |  | x | x | x |  |  |

W celu porównania ofert zakłada się:

- około 200m2 remontów cząstkowych

- regulację 2 urządzeń

- średnio około 2 cm dodatkowych

|  | Cena netto zł | VAT % | Wstępne założenia ilości | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientacyjna cena za każdy następny 1 cm grubości dla 1 m2 wykonywanych remontów |  |  | x 2cm x 200m2 |  |  |

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową.

Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych, asfaltowych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wstęp:

1.1 Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych w Szpitalu.

Jest to w większości teren drogi wewnętrznej na działce o numerze 134/11 oraz 150 w obrębie 0024 Piła

1.2. Zakres robót objętych OPZ:

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i obejmują naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznej:

- mieszanką mineralno-asfaltową (ubytki, obłamane krawędzie),

- mieszanką mineralno-asfaltową z naruszeniem podbudowy i ewentualnym uzupełnieniem podbudowy kruszywem drogowym (wyboje).

1.3. Określenia podstawowe:

1.3.1. Naprawy cząstkowe nawierzchni – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „naprawa cząstkowa nawierzchni" mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni", a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg".

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.3.3.Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej.

1.3.4. Obłamana krawędź - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej zlokalizowane na obrzeżu ciągu jezdnego gdzie przynajmniej jedna z krawędzi powstałego ubytku jest tworzącą jezdni.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych napraw, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót, metody użyte podczas wykonywania napraw oraz za ich zgodność z wymaganiami norm.

2. Materiały

2.1. Rodzaje materiałów do wykonywania napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia.

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco z wytwórni mas

2.2. Mieszanka masy bitumicznej:

Nie dopuszcza się używania mas niewiadomego pochodzenia.

Zakłada się użycie masy  typu AC 11S KR 3-4 z wytwórni mas;

2.3. Lepiszcze

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.4. Kruszywo

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996.

3. Sprzęt:

3.1. Sprzęt do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- Piła do cięcia asfaltu, lub podobnie działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),

- młoty pneumatyczne z odpowiednimi końcówkami roboczymi

- sprężarka powietrza

- skrapiarka

- palnik gazowy do osuszenia i podgrzania ścianek ubytku lub wyboju

3.2. Sprzęt do wykonywania naprawy:

- urządzenie lub pojazd używany przy naprawach dróg asfaltowych do transportu, podgrzewania i utrzymywania odpowiedniej temperatury masy bitumicznej (termos)

- sprzęt do zagęszczania: płyta wibracyjna lub leki walec

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich ośrodków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usunie wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo powinno być transportowane zgodnie z wymogami jak w pkt. 4.1.

4.3. Transport innych materiałów

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

5. Wykonywanie robót

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową, warunkami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Nawierzchnię należy dokładnie oczyścić z luźnych kawałków nawierzchni i innych zanieczyszczeń.

5.1 Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

- pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia, wyrównanie dna poprzez nadanie kształtu prostej figury geometrycznej.

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu,

- osuszenie uszkodzonego miejsca, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego.

5.2. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno - asfaltowymi „na gorąco”

- Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2.

- Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni.

- Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu, nie powinny być większe od 3 mm.

- Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.

- Mieszankę mineralno - asfaltową należy podgrzać do temperatury zgodnej z technologią

- Likwidację wybojów należy prowadzić jak wyżej

- Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre między-warstwowe związanie.

6.. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiał - oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

6.2. Badania w czasie robót

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca;

- mieszanki mineralno – asfaltowej

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 – codziennie;

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment

- Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 3 mm.

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni Poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni do 3 mm.

6.3 Badania i pomiary po wykonaniu robót.

Po wykonaniu robót sprawdzeniu podlegają:

- wygląd zewnętrzny - nie powinien wykazywać miejsc przebitumowanych i suchych, porowatych, tekstura powinna być jednorodna;

- spadek warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni;

- warstwa wypełniająca powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni do 3 mm;

- złącza warstwy wypełniającej z istniejącą nawierzchnią powinny być ściśle związane i jednorodne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową wykonania remontu cząstkowego nawierzchni jest 1m2 powierzchni oraz grubość uzupełnionej warstwy. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wyremontowanych nawierzchni.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i przedkłada go w formie zgłoszenia do odbioru wykonanie remontów nawierzchni.

Obmiar wykonanych remontów powinien zawierać:

- lokalizację,

- zestawienie powierzchni.

- grubość uzupełnionego ubytku

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie każdorazowe (codzienne) danego zakresy przedstawicielowi Zamawiającego, celem potwierdzenia, odpowiedniego przygotowania miejsca, wielkości i grubości uzupełnianych ubytków

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami uprawnionego do nadzorowania jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zawiera umowa z wykonawcą.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 mieszanki mineralno–asfaltowej remontu cząstkowego o gr 4 cm obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów i ich utylizacja,

- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania remontów,

- wykonanie naprawy zgodnie ze zgłoszeniem i ustaleniami z Zamawiającym,

- odtransportowanie sprzętu z terenu, na którym wykonywany był remont,

- usunięcie tymczasowego oznakowania.

- jeśli zaszłaby by potrzeba dokonanie wymaganych zgłoszeń i poniesienie kosztów np. zajęcia pasa drogowego

W przypadku ubytków głębszych niż 4 cm, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłosić to przedstawicielowi Zamawiającego i uzyskać jego akceptację.

Wykonawca wraz z Zamawiającym dokona powykonawczego pomiaru powierzchni podlegającym naprawą (grubości poszczególnych miejsc naprawy będzie sprawdzana na bieżąco i ewidencjonowana). Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie formularza cenowego Wykonawcy.

Zamawiający wstępnie zaznaczył miejsca naprawy. Łączna powierzchnia miejsc naprawy to około 200m2. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zwiększenia powierzchni remontowanych +- 40%.

Na chwile obecną wyznaczono jedno miejsce na naprawy miejscowej /korekty studni kanalizacyjnej

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PROWADZONYCH PRAC

Wykonawca musi uwzględnić w organizacji prac i kosztach, wymóg ciągłego zapewnienia bezpiecznego przejazdu (choćby jednym pasem) zarówno ambulansom, ale również samochodom pracowników, pacjentów czy transportu.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji prac -  do 30 dni od dnia podpisania umowy

- TERMIN PŁATNOŚCI

Termin płatności -  do 30 dni.

Wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru robót (bez uwag).

Wykonawca musi zgłosić zakończenie prac i przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty rozliczeniowe oraz materiałowe.

- GWARANCJA

Wykonawca udziela min 2 letniej gwarancji na miejsce naprawy.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa - Projekt

UMOWA nr …………../ZP

zawarta w Pile w dniu  .... …… 2026 roku

pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000008246 - Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 001261820 		NIP: 764-20-88-098                              nr rejestrowy BDO: 000094313

który reprezentuje:

………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS …….. – Sąd Rejonowy w ………, ….. Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego,

REGON: .............................. 		NIP: ..............................

który reprezentuje:

………………………………………………………

wpisanym do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG)

REGON: .............................. 		NIP: ..............................

który reprezentuje:

………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego oferta została przyjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 001/2026 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 02.01.2026 r. prowadzonego pod hasłem „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH, ASFALTOWYCH NA TERENIE SZPITALA”, W Szpitalu Specjalistycznym W Pile (nr postępowania EZP.II-241/32/26/ZO) o następującej treści:

§ 1

- Umowa dotyczy „REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH, ASFALTOWYCH na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy stanowiący integralną część umowy (zał. nr 2b do zapytania ofertowego).

- Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, doświadczenie, możliwości 
i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Terminy wykonania i odbioru robót  wynosi maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1b do Umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac na terenie Zamawiającego oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za powstałe szkody.

- Materiały, o których mowa w załączniku 1 do umowy oraz robocizna powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w placówkach zdrowia.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę.

- Wymagane jest, aby usługa i wszelkie niezbędne roboty zostały wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby i urządzenia posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. z 2023r. poz.215 j.t. z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- rozpoczęcia prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- wykonania wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowego rozpoczęcia wykonania umowy,

- wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, bez wad pomniejszających wartość prac lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, uznanymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

- odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonania umowy w trakcie wykonywania prac,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- uporządkować miejsce wykonania umowy,

- zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.

- Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich, w tym również przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację Przedmiotu Umowy, w tym opóźnić realizację prac.

- Wykonawca będzie z najwyższą starannością współpracował z Zamawiającym celem terminowego, oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie Strony.

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady bądź usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia (nie krócej niż 3 dni).

- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (jeżeli te wady nie uniemożliwiają użytkowania drogi), odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad, będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

§ 3

CENA TOWARU

- Cena przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu umowy w tym koszty materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy.

- Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi:

netto: ........................ (słownie: ...................)

VAT%: .......................

brutto: ...................... (słownie: ...................)

- Cena za każdy dodatkowy 1 cm grubości dla 1 m2 remontowanej nawierzchni wynosi:

netto: ........................ (słownie: ...................)

VAT%: .......................

brutto: ...................... (słownie: ...................)

- Podstawę do zapłaty ceny stanowić będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawiona faktura.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bez uwag protokół zdawczo-odbiorczy.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura winna zawierać numer umowy, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości umieszczenia powyższej informacji na fakturze Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamieścił je w odrębnym dokumencie dołączonym do faktury.

- Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

- Strony zobowiązują się do przekazania sobie aktualnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawiania i odbioru faktur w KSeF. Każda zmiana danych wymaga niezwłocznego poinformowania drugiej Strony.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych. Termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności czy awarii KSeF. Okres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.

- W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 7 Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): e-faktury@szpital.pila.pl Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego.

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

- Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

- Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia i usunięcia wad i usterek nie później niż w okresie 14 dni następujących po dniu zgłoszenia.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji.

- Za działania firm serwisowych, działających na zlecenie Wykonawcy, wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada, jak za działania własne.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady remontowanej części drogi wynikłe na skutek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby.

    - Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony  Zamawiającego jest Jakub Sztekel tel. (067) 210-62-65.

    - Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony  Wykonawcy jest:…………………………………………….., tel.:................

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w realizacji postanowień określonych w § 5 ust. 6  umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego druga strona może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Jeżeli wysokość szkody powstała w wyniku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia zapłaty odszkodowania przekraczającego kwotę kary umownej.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekraczać 20% wartości umownej brutto.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadkach:

- nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy,

- stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania prac oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego,

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,

- naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie z umową, uznanymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi a także uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

- W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

ZMIANY DO UMOWY

    - Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na niekorzyść Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z mocy prawa.

    - Zmiana umowy może obejmować zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia przy spełnieniu następujących warunków:

- będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie usterek, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

- konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.

    - Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

    - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,

    - Zmiana postanowień niniejszej umowy, o której mowa w ust. 2 może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 10

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy/podwykonawców – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, którego wykonanie powierzył podwykonawcy/podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy/ podwykonawców, jak za własne.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim dążeniu stron do ugodowego załatwienia sporu.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA

Załącznik ………. do umowy

ZOBOWIĄZANIE

Jako Wykonawca ……………………………………………………………………………………..

(Nazwa firmy, adres, NIP)

realizujący na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica przedmiot

umowy ………………………………………………………………..,

zobowiązuje się do:

  - przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jakich dotyczy przedmiot umowy oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania postanowienia „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”, której kopię otrzymałem/am;

  - zapoznania swoich pracowników oraz innych osób wykonujących pracę na moją rzecz przy realizacja zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.

Zobowiązanie podpisał:

Imię i nazwisko ……………………………………………………….

Stanowisko służbowe / funkcja: …………………………………….

Data: ………………       Pieczęć i podpis: …………………..……..

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny prac

realizowanych przez podmioty zewnętrzne

na terenie

Szpitala Specjalistycznego w Pile

im. Stanisława Staszica

- Cel instrukcji

Celem przedmiotowej instrukcji jest określenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Podmiotów Zewnętrznych, realizujących zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.

- Zakres stosowania

Przedmiotowa instrukcja zawiera szczegółowe wytyczne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące Podmiotów Zewnętrznych działających na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, od momentu wyboru, podpisania umowy, rozpoczęcia zadania, bieżącej kontroli, aż do chwili ostatecznego zakończenia zadania. Niniejsza instrukcja obowiązuje na terenie całego Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile i dotyczy Podmiotu Zewnętrznego oraz wszystkich osób przez niego zatrudnionych (bez względu na formę powierzenia pracy) realizującego zadanie na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.

- Zagadnienia ogólne

Za Podmiot Zewnętrzny rozumie się Wykonawcę, realizującego na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im Stanisława Staszica usługi medyczne, innego rodzaju usługi oraz dostawy i wszelkie prace serwisowe, konserwacyjne, remontowe, budowlane i inne.

Za zadanie rozumie się usługi medyczne, innego rodzaju usługi oraz dostawy i wszelkie prace serwisowe, konserwacyjne, remontowe, budowlane i inne, realizowane na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, w ramach zawartych umów.

Wykonawca oraz jego pracownicy i inne osoby wykonujące pracę na jego rzecz, oddelegowani do Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile  celem realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów, zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym określonych w Kodeksie Pracy oraz wszelkich przepisach prawa materialnego, a także  stosowanie się do zaleceń osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szpitala lub Kierownika komórki organizacyjnej na terenie której realizowane jest zadanie.

- Szczegółowe zasady w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

- Całokształt spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny realizowanych w obowiązku do pracowników i innych osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy, oddelegowanych do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica celem realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica spoczywa na Wykonawcy w myśl zapisów Działu Dziesiątego oraz art. 304 § 1 Ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

- Wykonawca zobligowany jest zapewnić bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób oddelegowanych przez niego do pracy na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, na których wpływ mogą mieć czynności wynikające z realizacji powierzonego zadania.

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest zapewnić w stosunku do swoich pracowników, oddelegowanych do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica:

- poddanie ich profilaktycznym badaniom lekarskim celem posiadania orzeczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy;

- odbycie przez tych pracowników wymaganych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zapoznanie z wymaganymi instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy, obsługi maszyn i urządzeń oraz realizacji prac;

- zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy;

- wyposażenie w niezbędną odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej / środki ochrony zbiorowej;

- niezbędne kwalifikacje / uprawnienia pracownika, jeżeli takie są wymagane w myśl, stosownych przepisów prawa.

- Wykonawca zapewnia, że stosowne wymagania określone w pkt 3 będą spełnione wobec osób wykonujących pracę na jego rzecz w formie innej niż stosunek pracy, zatrudnionych celem realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

- Po stronie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica leży przekazanie wykonawcy „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników i inne osoby wykonujące prace na jego rzecz przy realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z zapisami zawartymi w „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.

- Fakt przekazania Wykonawcy przedmiotowej instrukcji, potwierdzony zostaje pisemnie na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

- Wykonawcy oraz jego pracownicy i inne osoby oddelegowane do realizacji zadania na terenie Szpitala specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zobowiązani są do przestrzegania zapisów „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.

- Wykonawca oraz jego pracownicy i inne osoby wyznaczone do realizacja zadania poruszają się i przebywają wyłącznie w miejscach niezbędnych do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

- Wykonawca oraz jego pracownicy i inne osoby wyznaczone do realizacja zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica powinni posiadać widoczne identyfikatory, a jeżeli do realizacji zadania konieczne jest stosowanie urządzeń, maszyn, narzędzi i innego rodzaju sprzętu to powinny one być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy.

- W przypadku, gdy do realizacji zadania konieczne jest podłączenie do instalacji elektrycznej, gazowej, wod-kan, CO i innej to Wykonawca musi to zrealizować zgodnie z wymaganym przepisami oraz stosownymi instrukcji, w uzgodnieniu z właściwymi służbami technicznymi Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszelkie narzędzia, urządzenia, maszyny i innego rodzaju sprzęt, konieczne do realizacji zadania, były sprawne technicznie, użytkowane zgodnie z przeznaczeniem posiadały wymaganą dokumentację i spełniał stosowne wymagania dotyczącego bezpieczeństwa jego użytkowania.

- W sytuacji, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca używać będzie substancji chemicznych i ich mieszanin zobligowany jest posiadać aktualne karty charakterystyki i bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.

- Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby oddelegowane przez niego do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zobowiązane są tak realizować prace, aby swoim zachowaniem nie narażać siebie oraz innych osób na utratę życia i zdrowia, dbać o mienie szpitala.

- Wykonawca zobowiązany jest magazynować materiały, substancje i inne przedmioty w miejscu do tego wyznaczonym oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w tym zakresie.

- W sytuacji, gdy zakres zadania będzie wymagał ograniczenia dostępu osób postronnych do miejsca prac, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsc, do których nie mogą mieć dostępu osoby trzecie.

- Zabronione jest demontowanie zabezpieczeń, barier i innych urządzeń ochronnych bez pisemnej zgody Służby BHP, służb technicznych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. W sytuacji, gdy przedmiotowy demontaż jest konieczny, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osób mogących przebywać w tym miejscu oraz niezwłocznego montażu w stanie niepogorszonym, przed ponownym oddaniem do eksploatacji.

- Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby oddelegowane przez niego do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zobowiązane są do stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu, zakazu i ostrzegawczych obowiązujących na terenie całego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

- Postępowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, awarii lub każdego innego zdarzenia niepożądanego.

- Wszyscy pracownicy oraz inne osoby realizujące prace na jego rzecz oddelegowane do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zostaną przez niego poinformowani o zasadach postępowania na wypadek awarii, wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, czy zdarzenia niepożądanego.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Służbę BHP Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica o każdym zaistniałym wypadku przy pracy, czy zdarzeniu potencjalnie wypadkowym mającym związek z realizacją zadania.

- Wykonawca, jego pracownicy lub inne osoby realizujące na jego rzecz zadanie na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, zobligowane są niezwłocznie wezwać odpowiednie służby ratunkowe, gdy zaistniały wypadek czy awaria wymaga bezwzględnej konieczności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym, zapobiegnięciu rozprzestrzeniania się skutkom awarii lub innych zdarzeń niepożądanych.

- Wykonawca zobligowany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób, które w wyniku awarii, wypadku pracy, czy innego zdarzenia niepożądanego mogłyby być narażone na utratę życia i zdrowia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, gdy istnieje prawdopodobieństwo jego uszkodzenia w wyniku zaistniałego wypadku przy pracy, awarii, czy innego zdarzenia niepożądanego związanego z realizacją zadania.

- Wykonawca poinformuje swoich pracowników i inne osoby realizujące prace na jego rzecz oddelegowane do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica o możliwości powiadomienia o wszelkich sytuacjach niepożądanych Dyspozytora Szpitala pod nr telefonu 67 210 62 44 lub wew. 244, albo pracowników ochrony w punkcie przy wejściu głównym do szpitala.

- Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica ma obowiązek wyznaczyć Koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników oraz ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposób postępowania w przypadku wystawienia zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.

- Informacji o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia wynikających ze środowiska pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile.

| lp. | ZAGROŻENIE | ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA |
| --- | --- | --- |
| CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE |  |  |
| 1. | Porażenie prądem elektrycznym, pożar, wybuch | Uszkodzone przewody zasilające urządzenia elektryczne, niesprawna instalacja elektryczna, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń. Brak okresowych badań ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu urządzeń, instalacji elektrycznych. Zaprószenie ognia, awaria instalacji gazowych, itp. |
| CZYNNIKI BIOLOGICZNE (WIRUSY, BAKTERIE, PASOŻYTY, GRZYBY Gr. 2 i 3), w tym m.in. |  |  |
| 2. | LegionellaFluoribacterbozemanae gr. 2 | Woda (zwłaszcza w temp. 20-45ºC), ścieki, wilgotna gleba, trociny, mgła olejowa Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa, bezpośrednia. |
| 3. | Herpesviridae ospy wietrznej, półpaśca. gr.2 | Ludzie Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa |
| 4. | Prątki gruźlicy Mycobacteriutuberculosis gr.3 | Ludzie Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa |
| 5. | Wirusgrypy (typ A, B, C) Orthomyxoviride gr.2 | Ludzie, zwierzęta. Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa |
| 6. | Paciorkowiec ropotwórczy Streptococcuspyogenes gr.2 | Ludzie Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa, bezpośrednio |
| 7. | Gronkowiec złocisty Staphylococcusaureus gr. 2 | Powłoki ludzi i zwierząt, pył, powietrze, woda i ścieki, żywność Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa, powietrzno-pyłowa, bezpośrednio i pokarmowa |
| CZYNNIKI FIZYCZNE, CHEMICZNE I PSYCHOFIZYCZNE |  |  |
| 8. | Powierzchnie, na których jest możliwy upadek (upadek na tym samym poziomie). | Nierówne, mokre, śliskie powierzchnie. Zatarasowane przejścia, dojścia do oddziałów, magazynów, warsztatów i innych pomieszczeń szpitala. |
| 9. | Różnica poziomów (upadek na niższy poziom). | Przemieszczanie się po schodach. Realizacja prac na wysokości. |
| 10. | Przeciążenie układu ruchu wskutek wymuszonej pozycji ciała i narządu wzroku. | Wymuszona pozycja ciała, skupienie wzroku w trakcie realizacji czynności służbowych, obciążeniu układu kostno-mięśniowego. |
| 11. | Ruch pieszych w ciągach komunikacyjnych, dźwigach osobowych. | Wykonywanie czynności w jednostkach org. szpitala, przemieszczanie zatłoczonymi korytarzami, wchodzenie, schodzenie po schodach, poruszanie się dźwigami osobowymi... |
| 12. | Potrącenie pojazdem w ruchu (wszelkiego rodzaju). | Podczas wykonywanych czynności służbowych na terenie szpitala – przemieszczanie się do pomieszczeń na zewnątrz, na parkingu. |
| 13. | Uderzenie o przedmioty niebędące w ruchu. | Wyposażenie pomieszczeń, sal operacyjnych, oddziałów szpitalnych, magazynów, zastawione ciągi komunikacyjne. |
| 14. | Pole elektromagnetyczne | Realizacja zadań w obrębie czynnych diatermii chirurgicznych. |
| 15. | Narażenie na działanie gazów techniczny i gazów medycznych. | Awaria instalacji, urządzeń zasilających w gazy techniczne i medyczne, butli; nieprawidłowa eksploatacja instalacji, urządzeń i butli |
| 16. | Kontakt z czynnikami chemicznymi. | Wszelkie substancje i mieszaniny chemiczne stosowane procesie pracy, w tym o działaniu rakotwórczym, produkty do dezynfekcji rąk |
| 17. | Promieniowanie jonizujące ( X, beta, gamma) | Konieczność realizacji prac w obszarze źródeł promieniowania jonizującego. |
| 18. | Hałas, drgania mechaniczne | Praca z urządzeniami lub w pobliżu maszyn i urządzeń generujących hałas pow. 80 dB |
| 19. | Pył: drewna z wyjątkiem drewna twardego (buku, dębu); pył bieliźniany | Realizacji czynności w miejscach uwalniania pyłów w środowisku pracy, takich jak kotłownia, magazyn na zrębki, stolarnia; pralnia. |
| 20. | Pochwycenie kończyn, zmiażdżenie, wyrzut czynnika | Obsługa maszyn, urządzeń, demonstrowanie sprzętu, nieosłonięte elementy maszyn i urządzeń grożące pochwyceniem, urazem, zmiażdżeniem, kontaktem z gorącą powierzchnią. |

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (dalej: RODO) informujemy:

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera Ludwika 1, 64-920 Piła.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD jest możliwy telefonicznie pod nr: +48 67 2106 669 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@szpitalpila.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szpital Specjalistyczny w Pile, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu na ich przetwarzanie.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe?

| Lp. | Cel przetwarzania | Podstawa prawna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających w Szczególności z Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Ustawy o komornikach sądowych | art. 6 Ust 1 lit c) RODO; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych |
| 2 | Realizacji obowiązków wynikających z ustawy Prawo o Ruch Drogowym oraz prawa do dysponowania nieruchomością | art. 6 Ust 1 lit. c) i f) RODO; ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym |
| 3 | Ewentualnego dochodzenia lub obrony przez roszczeniami – w celu realizacji prawnie Uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub obrony przed roszczeniami wobec Administratora | art. 6 Ust 1 lit. c) i f) RODO |

Czy moje dane będą komuś udostępniane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze umowy powierzenia.

Czy moje dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw spoza EOG. Przekazanie danych do Państw trzecich może nastąpić wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań spełnionych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń. Nie przewidujemy przekazywania Państwa danych do instytucji międzynarodowych.

Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Jakie są moje prawa związane z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Posiadają Państwo:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w siedzibie administratora, pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres: iod@szpitalpila.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych do powyżej wymienionych celów nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu.

Czy moje dane będą przetwarzane jeszcze w jakiś sposób?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle ograniczonym minimalnym zakresie niezbędnym do realizowania ww. celów, administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.