PROTOKÓŁ SERWISOWY PRZEGLĄDU I KONSERWACJI ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH ORAZ ZBIORNIKÓW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (c.w.u.)

Nr protokołu: ………………………… Data: …………………………

1. DANE ZLECENIODAWCY I LOKALIZACJA

Nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………
Adres instalacji: …………………………………………………………………………………………………………

Kontakt: …………………………………………………………………………………………………………

2. DANE URZĄDZEŃ

| Typ zbiornika | Producent | Pojemność [l] | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- |

Bufor c.o.

Zasobnik c.w.u.

3. ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH (Przegląd okresowy)

(Zaznacz odpowiednio: OK / Korekta / Nie dotyczy)

A. Kontrola ogólna i bezpieczeństwo

- Kontrola szczelności płaszcza zbiornika i przyłączy (wycieki).

- Kontrola izolacji termicznej (stan, uszkodzenia).

- Sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa (T&P) – upuszczenie wody.

- Kontrola działania zaworów odcinających.

B. Konserwacja zasobnika c.w.u. (higiena i antykorozja)

- Sprawdzenie/Wymiana anody magnezowej/aktywnej (zużycie >50% = wymiana).

- Czyszczenie wnętrza zbiornika z osadu/kamienia (jeśli dotyczy).

- Kontrola stanu grzałki elektrycznej (kamień, izolacja).

C. Konserwacja zbiornika buforowego

- Odpowietrzenie układu buforowego.

- Czyszczenie filtrów siatkowych na wlocie/wylocie.

D. Układ ciśnieniowy (Naczynia wzbiorcze)

- Sprawdzenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym c.w.u. (…... bar).

- Sprawdzenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym c.o. (…... bar).

4. PARAMETRY PRACY PO SERWISIE

- Ciśnienie wody użytkowej: ……………… bar

- Ciśnienie w układzie grzewczym: ……………… bar

- Temperatura c.w.u. (ostatni punkt): ……………… °C

5. UWAGI I ZALECENIA SERWISANTA

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. WNIOSKI

Urządzenia zostały sprawdzone, są sprawne/niesprawne* i przygotowane do dalszej eksploatacji.
Oczekiwany termin kolejnego przeglądu: …………………………

Podpis Serwisanta/Pieczątka Podpis Użytkownika

............................................ ............................................