OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Zamierzona działalności polegała będzie na wykonaniu sieci wodociągowej dostarczającej wodę do mieszkańców miejscowości Lipinki. Fragment sieci wodociągowej przebiegał będzie pod dnem potoku bez nazwy w km 1,00+370,00. Przejście pod dnem potoku bez nazwy wykonane zostanie bezwykopowo, przewiertem sterowanym.