## Arkusz1
Informacje | Proszę uzupełnić | Proszę uzupełnić | Proszę uzupełnić | Proszę uzupełnić (np. Klimatyzator szafy elektrycznej / Agregat wody lodowej itp.) | Proszę uzupełnić | Proszę uzupełnić | Proszę uzupełnić | Proszę uzupełnić | Proszę uzupełnić | Proszę uzupełnić | Jeśli nie ma podanej ilości ekwiwalentu tCO2, to proszę tylko o uzupełnienie Kg czynnika | Proszę uzupełnić | Proszę uzupełnić dla nowych lub modernizowanych maszyn | Jeśli posiadajają Państwo wiedzę proszę o uzupełnienie | W przypadku jakichkolwiek uwag proszę o informację ponizej | Proszę uzupełnić
L.p | Czy klimatyzator jest niezależy czy też jest podpięty pod agregat zbiorczy? | Wydział | Miejsce gdzie znajduje się klimatyzator np. pomieszczenie/hala/maszyna | Nazwa | Model | Producent | Numer seryjny | Data produkcji | Rodzaj czynnika | Ilość czynnika/substancji [kg] | Ilość czynnika chłodniczego - ekwiwalent tCO2 | Zainstalowany system wykrywania wycieków TAK / NIE | Urządzenie z zagranicy: TAK / NIE | Data ostatniej kontroli | Uwagi | CRO
1 | Niezależny | PD2 | B39 - T1- BRD 60 Rotary | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK3368.615/ JET 15C.AM0P | Rittal | 2017K000124539 | 25/05/2017 | R134a | 0.6 | 0.86 |  | TAK
2 | Niezależny | PD2 | B39 - T1- BRD 60 Rotary | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK3368.615/ JET 15C.AM0P | Rittal | 2017K000124538 | 25/05/2017 | R134a | 0.6 | 0.86 |  | TAK
3 | Niezależny | PD2 | B39 - T1- BRD 60 Shuttle | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK3368.615/ JET 15C.AM0P | Rittal | 2017K000150828 | 20/06/2017 | R134a | 0.6 | 0.86 |  | TAK
4 | Niezależny | PD2 | B39 - T1- BRD 60 Shuttle | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK3368.615/ JET 15C.AM0P | Rittal | 2017K000124537 | 25/05/2017 | R134a | 0.6 | 0.86 |  | TAK
5 | Niezależny | PD2 | B39 - T4- MTE 360 DRD | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK3368.615/ JET 15C.AM0P | Rittal | 2017K000165852 | 14/07/2017 | R134a | 0.6 | 0.86 |  | TAK
6 | Niezależny | PD2 | B39 - T4- MTE 360 SP | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK3368.615/ JET 15C.AM0P | Rittal | 2017K000124542 | 25/05/2017 | R134a | 0.6 | 0.86 |  | TAK
7 | Niezależny | PD12 | B39 - TO6- wiertarka | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK 3385500 | Rittal | 2017D0224352 | 29/08/2017 | R134a | 0.9 | 1.29 |  | TAK
8 | Niezależny | PD2 | B39 - C4 - Ultrasonic | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK 3303500 | Rittal | 2016K000183792 | 09/09/2016 | R134a | 0.17 | 0.24
|  | PD-4 | F&OD/ szlifierka BRD-60 | Klimatyzator szafy elektrycznej | SK 3305800 | Rittal | 2021K000108840 | 2021-08-04 | R134a | 0.5
|  | PD-5 | F&OD/ szlifierka CL-4B | Klimatyzator szafy elektrycznej | CVE 1100220800045 | Cosmotec | N0000957479 | 2021-09-13 | R134a | 0.28
|  | PD-6 | F&OD/ szlifierka BRD-60 | Klimatyzator szafy elektrycznej | SK 3368.615 | Rittal | 2019K000182740 | 2019-12-03 | R134a | 0.6
19 |  | Zakład | B-41 | Agregat wody lodowej | YORK YCAM - A 400 - lewy |  | 10-G-13948 |  | R 134a | 34 | 48.62 |  |  |  |  | tak
20 |  | Zakład | B-41 | Agregat wody lodowej | YORK YCAM - A 400 - prawy |  | RE00073354 |  | R 134a | 34 | 48.62 |  |  |  |  | tak
21 |  | PD12 | B-39 AICHELIN I | Agregat chłodniczy | ZR19M3 - TWD551 |  | 07E993074 |  | R424a | 19 | 46.36 |  |  |  |  | tak
22 |  | PD12 | B-39 AICHELIN II | Agregat chłodniczy | ZR19M3 - TWD570 |  |  |  | RS 44 | 16 | 39.04 |  |  |  |  | tak
23 |  | PD12 | B-39 EBENR I | Agregat chłodniczy | ZR16M3 - TWD570 |  |  |  | RS 44 | 26 | 63.44 |  |  |  |  | zamknięta
24 |  | PD12 | B-39 AICHELIN III/na zewnątrz budynku | Agregat wody lodowej | YORK YCCD 60 - lewy |  | 3FNMO27568 |  | R 407C | 6.5 | 11.53 |  |  |  |  | tak
25 |  | PD12 | B-39 AICHELIN III/na zewnątrz budynku | Agregat wody lodowej | YORK YCCD 60 - prawy |  | 3FNMO27568 |  | R 407C | 6.5 | 11.53 |  |  |  |  | tak
27 |  | PD12 | NJ 2 / B-39 | Klimatyzator | ELEKTRA EMD-1800 |  | 1071264566 |  | R424a(RS 44) | 6.5 | 15.86 |  |  |  |  | tak
30 |  | PD2 | B-39 / T-4 | Agregat wody lodowej | YORK YCSA 08 TP |  |  |  | R 407C | 2 | 3.55
33 |  | PD2 | B-39 / T-3 | Agregat chłodniczy | YORK YCSA 08 TP |  |  |  | R 407C | 2 | 3.55
35 |  | PD12 | B-39 / PD-12 / salka | Klimatyzator | Whirlpol |  |  |  | R 407C | 1.2 | 2.13
44 |  | Zakład | Biuro przepustek (przy wjeździe do SKF) | Klimatyzator | DEMRAD E67813610700085 |  |  |  | R 407C | 0.95 | 1.68
47 |  | PD12 | B-39 / Stacja kontroli - zimne walcowanie | Agregat wody lodowej | MTA TAE031 |  |  |  | R 407C | 2.65 | 4.7
48 |  | PD12 | B-39 / SYSTEM II-V (Aichelin III, kąpiel myjąca) | Agregat wody lodowej | DAIKIN EWL P020KAW1N nr 2900147 przy piecu Aichelin nr III |  | 2900147 |  | R 407C | 11.3 | 20.05 |  |  |  |  | tak
49 |  | PD12 | B-39 / Maszyna FAMAR Sub100 | Klimatyzator | RITTAL SK 3305.500 |  |  |  | R 134a | 0.65 | 0.93
50 |  | PD12 | B-39/Przyrządy pomiarowe PD12 | Klimatyzator | RITTAL SK 3305.500 |  |  |  | R 134a | 0.65 | 0.93
51 |  | PD12 | B-39 / Linia zimnego walcowania | Klimatyzator | RITTAL SK 3391.500 |  |  |  | R 134a | 1.8 | 2.57
52 |  | PD12 | B-39 / TND 360/28 | Klimatyzator | COSMOTEC EFE 2000220 nr 230534 |  |  |  | R 134a | 0.75 | 1.07
53 |  | PD12 | B-39 / TND 360/13 | Klimatyzator | COSMOTEC EFE 2000220 nr 230533 |  |  |  | R 134a | 0.75 | 1.07
54 |  | PD12 | B-39 / Maszyna Miniganti M-6 | Klimatyzator | RITTAL SK 3305.140 nr D4609 |  |  |  | R 134a | 0.6 | 0.86
55 |  | PD12 | B-39 / Maszyna Miniganti M-5 | Klimatyzator | RITTAL SK 3305.140 nr D8927 |  |  |  | R 134a | 0.6 | 0.86
56 |  | PD12 | B-39 / M-4 | Klimatyzator | RITTAL SK 3293 nr 63502 |  |  |  | R 134a | 0.7 | 1
57 |  | PD12 | B-39 / M-3 | Klimatyzator | RITTAL SK 3293 nr 64585 |  |  |  | R 134a | 0.7 | 1
58 |  | PD12 | B-39 / M-2 | Klimatyzator | RITTAL SK 3293 nr 64968 |  |  |  | R 134a | 0.7 | 1
59 |  | PD12 | B-39 / M-1 | Klimatyzator | RITTAL SK 3293 nr 62721 |  |  |  | R 134a | 0.7 | 1
60 |  | PD12 | B-39 / Przecinarka RATTUNDE | Klimatyzator | RITTAL SK 3305.140 nr 10747 |  |  |  | R 134a | 0.6 | 0.86
61 |  | PD12 | B-39 / Przecinarka RATTUNDE | Klimatyzator | RITTAL SK 3305.140 nr 14361 |  |  |  | R 134a | 0.6 | 0.86
64 |  | PD12 | B-39 | Klimatyzator | COSMOTEC EVE 0800220 nr 215014 |  |  |  | R 134a | 0.3 | 0.43
65 |  | PD12 | B-39 | Klimatyzator | COSMOTEC EVE 0800220 nr 215018 |  |  |  | R 134a | 0.3 | 0.43
66 |  | PD12 | B-39 | Klimatyzator | COSMOTEC EVE 0800220 nr 0031197 |  |  |  | R 134a | 0.35 | 0.5
67 |  | PD12 | B-39 | Klimatyzator | COSMOTEC EVE 0800220 nr 0031191 |  |  |  | R 134a | 0.35 | 0.5
68 |  | PD3 | B-2/Ebner II | Agregat wody lodowej | DAIKIN - lewy ZR11M3E-TWD-551 |  | 5588003000 |  | R 407C | 3 | 5.32 |  |  |  |  | tak
69 |  | PD3 | B-2/Ebner II | Agregat wody lodowej | DAIKIN - prawy ZR11M3E-TWD-551 |  | 2500470 |  | R 407C | 3 | 5.32 |  |  |  |  | tak
70 |  | PD12 | B-39 / na zewnątrz | Agregat wody lodowej | DAIKIN EUWAN 12KAZW1 przy piecu Aichelin nr III |  |  |  | R 407C | 6 | 10.64 |  |  |  |  | tak
71 |  | PD11 | B-3 | Agregat wody lodowej nr 1 | DAIKIN EWWD800I-SS003 SN. OV13-04654/20/1 rok 04/2014 |  | OV13-04654/10/1 / C-134503 |  | R 134a | 150 | 214.5 |  |  |  |  | tak | 75 kgx2
72 |  | PD11 | B-3 | Agregat wody lodowej nr 2 | DAIKIN EWWD800I-SS003 SN. OV13-04654/10/1 rok 04/2014 |  | OV13-04654/20/1 / C-134502 |  | R 134a | 150 | 214.5 |  |  |  |  | tak | 75 kgx2
73 |  | Zakład | rampa B-39 - laboratorium met-chem | Agregat do schładzania powietrza | DIGITAL SCROLL-D4 PLUS MDVT-D335/12/W/RN1-B rok 10/2015 |  | 1 |  | R 410A | 10 | 20.88 |  |  |  |  | tak
74 |  | Zakład | B-39 A ( Ł. Kowalczyk) | Klimatyzator | UNI LUX |  |  |  | R410A | 0.55 | 1.15
75 |  | Zakład | B-39 A ( 2 sztuki - kadry) | Klimatyzator | CHIGO |  |  |  | R410A | 0.83 | 1.73
76 |  | Zakład | B-2 (pok. nr 11) | Klimatyzator | CHIGO |  | JAA0YAE9137546001366 |  | R410A | 0.83 | 1.73
77 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Konstrukcja wsporcza centrali) | agregat | M50D-42HFN1 (jedn zew.) |  | 2400865890561250160024 |  | R410a | 4.4 | 9.19 |  |  |  |  | tak (laboratorium)
[5 empty] | 1x MCA3U-12HRFN1 |  | 2400865890761190160024
78 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Leader's office grinding) | kasetonowy | 1x MCA3U-12HRFN1 |  | 2400865890761190160030
79 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Conference room) | naścienny | 1x MSABU-12HRN1 |  | 24001199670563180120046
80 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Grinding manager) | naścienny | 1x MSABU-09HRN1 |  | 24001199670363180120030
81 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Elewacja hali) | agregat | M50D-42HFN1 (jedn zew.) |  | 2400865890561250160023 |  | R410a | 3.8 | 7.93 |  |  |  |  | tak(utrzymanie ruchu)
[5 empty] | 1x MCA3U-12HRFN1 |  | 2400865890761190160019
82 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Maintenance office) | kasetonowy | 1x MCA3U-12HRFN1 |  | 2400865890761190160021
83 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Maintenance conference room) | kasetonowy | 1x MCA3U-12HRFN1 |  | 24008658900761190160011
84 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Wózkownia) | naścienny | 1x MSABU-09HRN1 |  | 2401791190365160120118
85 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Konstrukcja wsporcza centrali) | agregat | M30D-27HFN1-Q (jedn. zew.) |  | 2400865790561260160001 |  | R410a | 2.8 | 5.85
[5 empty] | 1x MCA3U-12HRFN1 |  | 2400865890761190160025
86 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (DTT office) | kasetonowy | 1x MCA3U-12HRFN1 |  | 2400865890761190160026
87 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Konstrukcja wsporcza centrali) | agregat | M30D-27HFN1-Q (jedn. zew.) |  | 2400865790561260160006 |  | R410a | 2.8 | 5.85
88 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (Conference room) | kasetonowy | 1x MCAU3-09HRFN1 |  | 2400865890661190160020
89 |  | PD2 | Poznań, ul. Nieszawska (DTT Manager) | kasetonowy | 1x MCD-30HRFN1 |  | D210058970715323160007
90 |  |  | Poznań, ul. Nieszawska (Konstrukcja wsporcza centrali) | agregat | MOU-60HDN1-R (jedn. zew.) |  | 2400865790861230160038 |  | R410a | 5.6 | 11.69 |  |  |  |  | tak (technologia)
91 |  |  | Poznań, ul. Nieszawska (DTT office) | kasetonowy | 2x MCD-30HRFN1 |  | 2400865810161190160012
92 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Konstrukcja wsporcza centrali) | agregat | M20D-18HFN1-Q (jedn. zew.) |  | 2401170340463160160013 |  | R410a | 2.1 | 4.38
93 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Office) | kasetonowy | 1x MCA2I-09HRFN1 |  | 2400865890761190160020
94 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Turning manager) | kasetonowy | 1x MCA2I-09HRFN2 |  | 2400865810161190160003
95 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Konstrukcja wsporcza centrali) | agregat | M40A-36HFN1-Q (jedn. zew.) |  | 2401170340663100160008 |  | R410a | 3.7 | 7.73
[5 empty] | 1x MCA2I-18HRDN1 |  | 2401199670763180120026
96 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Leader's office turning) | kasetonowy | 1x MCA2I-18HRDN1 |  | 2401199670763180120030
97 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Konstrukcja wsporcza centrali) | agregat | M40A-36HFN1-Q (jedn. zew.) |  | 2401170340663100160017 |  | R410a | 2.5 | 5.22
[5 empty] | 1x MSTCCU-18HRFN1 |  | 2400865890861190160007
98 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Conference room) | naścienny | 1x MSTCCU-18HRFN1 |  | 2400865890861190160027
99 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Konstrukcja wsporcza centrali) | agregat | M20D-18HFN1-Q (jedn. zew.) |  | 2401170340463160160028 |  | R410a | 2.1 | 4.38
100 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Demand chain manager) | kasetonowy | 1x MCA2I-09HRFN2 |  | 2400865810161190160024
101 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Office) | kasetonowy | 1x MCA2I-09HRFN2 |  | 2400865810161190160008
102 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Konstrukcja wsporcza centrali) | agregat | MOU-60HDN1-R (jedn. zew.) |  | 2400865790861230160039 |  | R410a | 5 | 10.44 |  |  |  |  | tak (kontrola jakości)
[5 empty] | 1x MCD-30HRFN1 |  | D210058970715323160013
103 |  | PD12 | Poznań, ul. Nieszawska (Demand chain office) | kasetonowy | 1x MCD-30HRFN1 |  | 2400865890661190160013
104 |  | PD3 | Poznań, ul. Nieszawska (Sala Solidarności) | agregat | M30E-27HFN1-Q (jedn. zew.) |  | 2401710530665180160027 |  | R410a | 3.2 | 6.68 |  |  |  |  | tak (sala Solidarności)
105 |  | PD3 |  | kasetonowy | MCA3I-09HRFN1-Q |  | 2401170340163120160007
106 |  | PD3 |  | kasetonowy | MCA3I-18HRFN1-Q |  | 2401170340363120160009
107 |  | Zakład | portiernia | naścienny | KFU-09HRDI |  |  |  | R410a | 0.8 | 1.6704
108 |  | Zakład | portiernia | naścienny | KFU-12HRDI |  |  |  | R410a | 0.9 | 1.8792
109 |  | Zakład | Dach biurowca | agregat | M40B-36HFN1-Q |  | 2411785820466070160046 |  | R410A | 3 | 6.26 |  |  |  |  | tak(dach1)
110 |  | Zakład | B-39A - Pok. 230 | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401791190565160120163
111 |  | Zakład | B-39A - Pok. 231 | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401774990365160120067
112 |  | Zakład | B-39A - Kadry prawy | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401774990365160120071
113 |  | Zakład | B-39A - Kadry lewy | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401774990365160120075
114 |  |  |  | agregat | M40B-36HFN1-Q |  | 2411785820466070160005 | [8 empty] | tak(dach2)
115 |  | Zakład | B-39A - Pok. 201 | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401791190565160120147
116 |  | Zakład | B-39A - Salka 301 - prawy | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401791190565160120176
117 |  | Zakład | B-39A - Salka 301 - lewy | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401791190565160120177
118 |  |  |  | agregat | M40B-36HFN1-Q |  | 2411785820466070160018 | [8 empty] | tak(dach3)
119 |  | Zakład | B-39A - Pok. 202 | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401774990365160120….
120 |  | Zakład | B-39A - Pok. 205 | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401774990365160120066
121 |  | Zakład | B-39A - Pok. 302 | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401774990365160120070
122 |  | Zakład | B-39A - Pok. 303/4 | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401791190565160120165
123 |  |  |  | agregat | M40B-36HFN1-Q |  | 2411785820466070160032 | [8 empty] | tak(dach6)
124 |  | Zakład | B-39A - Pok. 206 | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401774990365160120062
125 |  | Zakład | B-39A - Pok. 207 | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401774990365160120069
126 |  | Zakład | B-39A - Pok. 208 | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401774990365160120056
127 |  | Zakład | B-39A - Pok. 305/6 | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401791190565160120183
128 |  |  |  | agregat | M40B-36HFN1-Q |  | 2411797510466030160046 | [8 empty] | tak (dach5)
129 |  | Zakład | B-39A - Pok. 210 | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401791190365160120287
130 |  | Zakład | B-39A - Pok. 211 | naścienny | MSABAU-09HRFN1 |  | 2401791190365160120276
131 |  | Zakład | B-39A - Pok. 307/8 | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401774990565160120039
132 |  |  |  | agregat | M50E-42HFN1-Q |  | 24 13 24 49 20 27 31 50 16 00 16 |  | R410A | 3.6 | 7.52 |  |  |  |  | tak(Multi)
133 |  | Zakład | B-39A - Pok. 212 | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401774990565160120047
134 |  | Zakład | B-39A - Pok. 212B | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401774990565160120038
135 |  | Zakład | B-39A - Pok. 309/10 | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401774990565160120050
136 |  | Zakład | B-39A - Pok. 310/11 | naścienny | MSABBU-12HRFN1 |  | 2401774990565160120046
137 |  | PD12 | B39 - TO7- AI | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK 3383540 | Rittal | 2016D0204847 | 9/04/2016 | R134a | 1.6 | 2.29 |  | TAK
138 |  | PD12 | B39 - TO7- AI | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK 3383540 | Rittal | 2016D0204564 | 9/04/2016 | R134a | 1.6 | 2.29 |  | TAK
139 |  | PD12 | B39 - TO7- AII | Kilmatyzator szafy elektrycznej | SK 3383540 | Rittal | D200929 | 22/05/2013 | R134a | 1.6 | 2.29 |  | TAK
140 |  | PD12 | B39 - TO7- AIII | Wentylator wyciągowy szafy elektrycznej |  | STYRKONSULT AB |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | TAK
141 |  | PD12 | B39 - TO7- AIII | Wentylator wyciągowy szafy elektrycznej |  | STYRKONSULT AB |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | TAK
142 |  | PD3 | Piwnica B-2 (nowe Honilo) | Agregat schładzający honio- Transorfilter | FWC 350-TRE |  |  |  | R134A | 5.5 | 7.87 |  |  |  |  | tak
143 |  | PD3 | Linia World Class Channel 1 w B-2 | Agregat schładzający olej w linii WCCh | Pfannenberg |  |  |  | R410A | 1.05 | 2.19
144 |  | PD11 | Łamarka Caddy - szafa elektryczna | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3365.669 KB30.01.T.A |  |  |  | R134a | 1.1 | 1.57
145 |  | PD3 | Ebner II | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3383540 |  |  |  | R134a | 0.65 | 0.93
146 |  | PD3 | MTA 1RG30 | Klimatyzator sz.elektrycznej | Cosmotec ETE 06012207000 1Z |  |  |  | R134a | 0.45 | 0.64
147 |  | PD2 | T-4 UWE600-IR | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3302100 |  | 2015K000050168 |  | R134a | 0.1 | 0.14
148 |  | PD2 | T-4 SIW51B | Klimatyzator sz.elektrycznej | ETE 140022870007035 |  |  |  | R134a | 0.825 | 1.18
149 |  | PD2 | T-4 SAW 6 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3361500 |  | 2017K000118475 |  | R134a | 0.28 | 0.4
150 |  | PD2 | T-4 SAW 6 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3361500 |  | 2017K000099471 |  | R134a | 0.28 | 0.4
151 |  | PD2 | T-4 SUPFINA7 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3293100 |  |  |  | R134a | 0.28 | 0.4
152 |  | PD2 | T-3 SWAGL 12 SE | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3129100 | Rittal |  |  | brak danych | brak danych | brak danych
153 |  | PD2 | T-4 UWE 600-OR | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3302100 |  | 2014K1000100609 |  | R134a | 0.1 | 0.14
154 |  | PD12 | AICHELIN II | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3328540 |  |  |  | R134a | 0.95 | 1.36
155 |  | PD12 | MV4 1/20 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3293134 |  |  |  | R134a | 0.7 | 1
156 |  | PD12 | MV4 1/10 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3293134 |  |  |  | R134a | 0.7 | 1
157 |  | PD12 | MV4 2/10 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3293134 |  |  |  | R134a | 0.7 | 1
158 |  | PD12 | MV4 2/20 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3293134 |  |  |  | R134a | 0.7 | 1
159 |  | PD12 | MV4 3/10 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3304500 |  | 2014K1000154897 |  | R134a | 0.325 | 0.46
160 |  | PD12 | MV4 3/20 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3304500 |  | 2014K1000154899 |  | R134a | 0.325 | 0.46
161 |  | PD12 | URWA 250 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3332540 |  |  |  | R134a | 2.995 | 4.28
162 |  | PD12 | FAMAR SUB160 nr2 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3305500 |  |  |  | R134a | 0.6 | 0.86
163 |  | PD12 | FAMAR SUB160 nr1 | Klimatyzator sz.elektrycznej | SK 3305500 |  |  |  | R134a | 0.6 | 0.86
164 |  | PD12 | Utrzymanie ruchu | Klimatyzator stacjonarny | CP-41H3A-J17A | Chigo |  |  | R410A | 0.83 | 1.73
165 |  | PD12 | Magazyn w części wysokiej | Klimatyzator | AR12FSFTKWQN T-1 | Samsung |  |  | brak danych | brak danych | brak danych
166 | niezależny | PD-3 | B-2 | Klimatyzator szafy komputerowej | EG004BT1B | TAXA INDUSTRIESS.r.l. | 00169315 | 17/10/2017 | R134a | 0.13 | 0.19 | TAK | TAK
167 | niezależny | PD-11 | B-3 | Klimatyzator szafy komputerowej | EG004BT1B | TAXA INDUSTRIESS.r.l. | 00169313 | 17/10/2017 | R134a | 0.13 | 0.19 | TAK | TAK
168 | niezależny | PD-2 | B-39 | Klimatyzator szafy komputerowej | EG004BT1B | TAXA INDUSTRIESS.r.l. | 00169314 | 17/10/2017 | R134a | 0.13 | 0.19 | TAK | TAK
169 |  | Zakład | B-2 pokój nr 2 | Klimatyzator przenośny | MAC9010 | Home Living | 7080580011513 |  | R410A | 0.5 | 1.04
170 |  | Zakład | B-39A - Medicover | Klimatyzator przenośny | EH0468 |  |  |  | R410A | 0.33 | 0.69
171 |  | DJ | Serwis Kontrola jakości | Klimatyzator | PUMY-P200YKM2 | VRF Mitsubisi | 95U05054 | 2019-05-31 | R410A | 7.3 | 15 | NIE |  |  |  | tak
172 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 1 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
173 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 2 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
174 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 3 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
175 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 4 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
176 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 5 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
177 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 6 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
178 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 7 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
179 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 8 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
180 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 9 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
181 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 10 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
182 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 11 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
183 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 12 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
184 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator kasetonowy MDV 13 | MCA3U-18HRFNX / MOB30-18HFN8 | MDV
185 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator kasetonowy MDV 14 | MCA3U-18HRFNX / MOB30-18HFN8 | MDV
186 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator kasetonowy MDV 15 | MCA3U-18HRFNX / MOB30-18HFN8 | MDV
187 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator kasetonowy MDV 16 | MCA3U-18HRFNX / MOB30-18HFN8 | MDV
188 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator kasetonowy MDV 17 | MCA3U-18HRFNX / MOB30-18HFN8 | MDV
189 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 18 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
190 |  | Zakład | B-39A - II piętro Finanse | Klimatyzator naścienny MDV 19 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
191 |  | Zakład | B-2 - I piętro | Klimatyzator naścienny MDV 20 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
192 |  | Zakład | B-2 - I piętro | Klimatyzator naścienny MDV 21 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
193 |  | Zakład | B-2 - I piętro | Klimatyzator naścienny MDV 22 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
194 |  | Zakład | B-2 - I piętro | Klimatyzator naścienny MDV 23 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
195 |  | Zakład | B-2 - I piętro | Klimatyzator naścienny MDV 24 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
196 |  | Zakład | B-2 - I piętro | Klimatyzator naścienny MDV 25 | MSAFBU-09HRDN8 / MOBA03-09HFN8 | MDV
197 |  | Zakład | B-2 - I piętro | Klimatyzator naścienny MDV 26 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
198 |  | Zakład | B-39 - Learning Cenetr - parter | Klimatyzator naścienny MDV 27 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
199 |  | Zakład | B-39 - Learning Cenetr - parter | Klimatyzator naścienny MDV 28 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
200 |  | Zakład | B-39 - Learning Cenetr - parter | Klimatyzator naścienny MDV 29 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
201 |  | Zakład | B-39 - Learning Cenetr - parter | Klimatyzator naścienny MDV 30 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
202 |  | Zakład | B-39 - Learning Cenetr - parter | Klimatyzator naścienny MDV 31 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
203 |  | Zakład | B-39 - Learning Cenetr - parter | Klimatyzator naścienny MDV 32 | MSAFBU-12HRDN8 / MOBA03-12HFN8 | MDV
204
207 |  | Biuro | B-39A Ambulatorium | Klimatyzator naścienny | MUZ-SF35VE, MSZ-SF35VE | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
208 |  | Produkcja | B-2 - chłodzenie oleju Ebener II | Agregat wody lodowej | EWWQ064KBW1N | Daikin | 1990594 | 30/04/2020 | R410A | 5.6 | 11.69 |  |  |  | 05/2020 |  | TAK
209 |  | Biuro | B-2 pomieszczenie Technologów | Klimatyzator naścienny | MUZ-SF50VE, MSZ-SF50VE | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
210 |  | Produkcja | B-14 Warsztat UR, Stanowisko chłodzenia wrzecion | Agregat wody lodowej | WBA1015 | Bicold | 0847/15 | 2016 | R410A | 5.5 | 11.48 |  |  |  | 12/2020 | Wymagane uzupełnienie w systemie CRO przy następnej kontroli | TAK
211 |  | Produkcja | B-14 Warsztat UR, Stanowisko chłodzenia wrzecion | Klimatyzator kasetonowy 1 | SUZ-M25VA, SLZ-M25FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
212 |  | Produkcja | B-14 Warsztat UR, Stanowisko chłodzenia wrzecion | Klimatyzator kasetonowy 2 | SUZ-M25VA, SLZ-M25FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
213 |  | Produkcja | B-39 Stacja Metanolu | Agregat wody lodowej | RAE41MKC | Emicon | 18F030 | 2018 | R410A | 1.1 | 2.3 |  |  |  | 12/2020 | Dotyczy również przeglądu całości stacji metanolu | NIE
214 |  | Produkcja | B-39 Jadalnia | Klimatyzator kasetonowy 1 | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
215 |  | Produkcja | B-39 Jadalnia | Klimatyzator kasetonowy 2 | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
216 |  | Produkcja | B-39 Jadalnia | Klimatyzator kasetonowy 3 | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
217 |  | Produkcja | B-39 Jadalnia | Klimatyzator kasetonowy 4 | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
218 |  | Biuro | B-39 Kierownik kontroli jakości | Klimatyzator kasetonowy | SUZ-M35VA, SLZ-M35FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
219 |  | Produkcja | B-39 Pom. Metrologów | Klimatyzator kasetonowy | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
220 |  | Produkcja | B-39 Pom. NJ-22 | Klimatyzator kasetonowy 1 | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
221 |  | Produkcja | B-39 Pom. NJ-22 | Klimatyzator kasetonowy 2 | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
222 |  | Biuro | B3 Pom. Technologów | Klimatyzator kasetonowy | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
223 |  | Biuro | B3 Pom. Kierownika | Klimatyzator kasetonowy | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
224 |  | Biuro | B3 Liderzy kanałów | Klimatyzator kasetonowy | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
225 |  | Produkcja | B3 Jadalnia | Klimatyzator kasetonowy | SUZ-M50VA, SLZ-M50FA | Mitsubishi |  |  | R32 | [5 empty] | 12/2020 |  | NIE
224
225
226
227
228
Note on H71: Airsys: Wiszący sterownik na kablu po remoncie. Pozaklejane żaluzje klimatyzatora.

## Sheet1
Lp. | Lokalizacja | Typ | ilość jednostek | Jednostki zewnętrzne | Jednostki wewnętrzne | CRO | Ilość czynnika [kg] | Rodzaj czynnika | Ekwiwalent CO2 [tona] | Uwagi | Numer inwentaryzacyjny
Hala B-39, parter
1 | TCM (biuro) | KASAI | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/TCM/01
2 | Magazyn (biuro) | Samsung | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/Magazyn/02
3 | Kontener (cz.wysoka) | Hisense | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/Kontener/03
4 | Jakość (wydajnia) | Hisense |  | 2 | 2 | [5 empty] | B39_parter/Jakość/04
5 | Biuro liderów | MDV | 4 | 1 | 4 | [5 empty] | B39_parter/Biuro/05
6 | Biuro K. Rozalczyk | Hisense | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/Biuro/06
7 | Biuro M.W | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/Biuro/07
8 | Biuro G.K. + salka spotkań | Mitsubishi | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | B39_parter/Biuro/08
9 | Salka konferencyjna | Hisense | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/Salka/09
10 | Biuro UR | MDV | 3 | 1 | 3 | tak | 3.8 | R410A | 8 | Kontrola co 12 msc | B39_parter/Biuro Ur/10
11 | Warsztat UR | Chigo | 1 | [6 empty] | mobilny | B39_parter/Warsztat UR/11
12 | Jadalnia | Mitsubishi | 4 |  | 4 | [5 empty] | B39_parter/Jadalnia/12
13 | Laboratorium | Digitall Scroll | 1 | 1 |  | tak | 10 | R410A | 21 | Kontrola co 12 msc | B39_parter/Laboratorium/13
14 | Jakość (warsztat) | MDV | 2 | 1 (na CGW) | 2 | tak | 4.4 | R410A | 9 | Kontrola co 12 msc | B39_parter/Jakość warsztat/14
15 | Jakość (warsztat) | Mitsubishi | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | B39_parter/Jakość warsztat/15
16 | Jakość (warsztat) | Fujitsu | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/Jakość warsztat/16
17 | Jakość (parter) | Mitsubishi | 4 | 1 | 4 | tak | 7.3 | R410A | 15 | Kontrola co 12 msc | B39_parter/Kontrola jakości/17
18 | Biuro technologów open space | Kaisai |  |  | 3 | [5 empty] | B39_parter/Biuro open space/18
19 | Biuro A.S i R.N | Kaisai |  | 1 | 0 | [5 empty] | B39_parter/Biuro/19
20 | Technologia - salka | Kaisai |  | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/Salka/20
21 | Technologia - open space | Hisense |  | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/Biuro/21
22 | Biuro T.S. | Kaisai |  | 1 | 1 | [5 empty] | B39_parter/Biuro/22
23 | Biuro M.M. | Kaisai |  |  | 1 | [5 empty] | B39_parter/Biuro/23
Hala B-39, piętro
24 | Biuro magazynu (wejscie A) | Huisense | 1 | [7 empty] | B39_piętro/A/Biuro mag/01
25 | Jakość biura (piętro) | MDV | 3 | [7 empty] | B39_piętro/A/Jakość/02
26 | Salka Luxemburg (wejście E) | MDV |  |  | 2 | [5 empty] | B39_piętro/E/Salka/03
27 | Biuro P.Figas (2E42) | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B39_piętro/E/Biuro/04
28 | Biuro A.Jarczak (2E41) | Hisense |  | 1 | 1 (elewacja) | [5 empty] | B39_piętro/E/Biuro/05
29 | Biuro M.Disterheft (2E40) | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B39_piętro/E/Biuro/06
30 | Planowanie (open space) | MDV |  | 2 | 1 | [5 empty] | B39_piętro/E/Open space/07
31 | Salka CAH1600 (wejście C) | Rotenso |  | 2 | 1 | [5 empty] | B39_piętro/C/Salka CAH1600/08
32 | Salka CAH2000 (wejście C) | Rotenso |  | 2 | 1 | [5 empty] | B39_piętro/C/Salka CAH2000/09
33 | Salka Wagner (wejście C) | Rotenso |  | 4 | 1 | [5 empty] | B39_piętro/C/Salka Wagner/10
34 | Biuro Development, Zakupy | Rotenso |  | 4 | 1 | [5 empty] | B39_piętro/C/Biuro Development/11
35 | Salka Odkuwka 2D24 | Rotenso |  | 1 | 1 | [5 empty] | B39_piętro/D/Salka Odkuwka/12
36 | Salka Pierścień 2D25 | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Salka Pierścień/13
37 | Biuro 2D26 | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Biuro/14
38 | Biuro 2D27 | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Biuro/15
39 | Biuro 2D28 | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Biuro/16
40 | Biuro 2D29 | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Biuro/17
41 | Biuro 2D30 | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Biuro/18
42 | Biuro 2D31 | Rotenso |  | 2 | [6 empty] | B39_piętro/D/Biuro/19
43 | Biuro 2D32 | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Biuro/20
44 | Biuro 2D33 | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Biuro/21
45 | Salka2D34 Pręt | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Salka Pręt/22
46 | Salka 2D35 Drut | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Salka Drut/23
47 | Salka 2D36 Poznań | Rotenso |  | 1 | [6 empty] | B39_piętro/D/Salka Poznań/24
B-2 piętro
48 | Pokój nr 13 | MDV |  | 1 | 1 |  | 0.5 | R 32 |  |  | B2_piętro/Biuro/01
49 | Pokój nr 12 | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/Biuro/02
50 | Pokój nr 11 | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/Biuro/03
51 | Pokój nr 10 | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/Biuro/04
52 | Pokój nr 9 | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/Biuro/05
53 | Pokój nr 8 | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/Biuro/06
54 | Pokój nr 6 | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/Biuro/07
55 | salka Amsterdam | Hisense |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/salka Amsterdam/08
56 | Pokój technolodzy | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/Biuro/09
57 | Pokój technolodzy | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/Biuro/10
58 | Pokój 2 (openspace) | Mitsubishi |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/Biuro open space/11
59 | Związki Metalowcy | MDV |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_piętro/ZZ Metalowcy/12
60 | Związki Solidarność | MDV |  | 1 | 2 | [5 empty] | B2_piętro/ZZ Solidarność/13
B-2 parter
70 | Ochrona biuro | Coolexpert | [8 empty] | B2_parter/Biuro ochrony/01
71 | Biuro liderów | Kaisai |  | 1 | 4 | [5 empty] | B2_parter/Biuro liderów/02
72 | Jakość | Hisense |  | 1 | [5 empty] | dachowy | B2_parter/Jakość/03
73 | Jadalnia | Kaisai |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_parter/Jadalnia/04
74 | Jakość | Kaisai |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_parter/Jakość/05
75 | TCM biuro | Huisense |  | 1 | 1 | [5 empty] | B2_parter/TCM/06
B-39 A biurowiec
76 | Dach 1 | MDV |  |  |  | tak | 3 | R 410a | 6 | Kontrola co 12 msc | B39A_dach/01
77 | Dach 2 | MDV |  |  |  | tak | 3 | R 410a | 6 | Kontrola co 12 msc | B39A_dach/02
78 | Dach 3 | MDV |  |  |  | tak | 3 | R 410a | 6 | Kontrola co 12 msc | B39A_dach/03
79 | Dach 4 | MDV |  |  |  | tak | 3.6 | R 410a | 8 | Kontrola co 12 msc | B39A_dach/04
80 | Dach 5 | MDV |  |  |  | tak | 3 | R 410a | 6 | Kontrola co 12 msc | B39A_dach/05
81 | Dach 6 | MDV |  |  |  | tak | 3 | R 410a | 6 | Kontrola co 12 msc | B39A_dach/06
Parter
82 | Ambulatorium | Mitsubishi | 1 | [7 empty] | B39A_parter/Ambulatorium/01
83 | Serwerownia | Hisense | 1 | [7 empty] | B39A_parter/Serwerownia/02
84 | Serwerownia | Kaisai | 1 | [7 empty] | B39A_parter/Serwerownia/03
85 | Kantyna | MDV |  | 2 | 4 | [5 empty] | B39A_parter/Kantyna/04
1 kondygnacja nadziemna
86 | Open space | MDV | 6 |  |  |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_1piętro/Biuro open space/01
2 kondygnacja nadziemna
87 | pok.207 (Kadry) | MDV |  |  | 3 |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_2piętro/Biuro/01
88 | pok.206 (HR) | MDV |  |  | 1 |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_2piętro/Biuro/02
89 | pok.229 (P.Feliczek) | MDV |  |  | 1 |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_2piętro/Biuro/03
90 | pok.220 (Sweden) | Hisense |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_2piętro/Salka/04
91 | pok.219 (France) | Hisense |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_2piętro/Salka/05
92 | pok.218 (Italy) | Hisense |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_2piętro/Salka/06
93 | pok.217 (Hetherlands) | MDV |  |  | 1 |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_2piętro/Biuro/07
94 | pok.216 | MDV |  |  | 1 |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_2piętro/Biuro/08
95 | pok.215 | Hisense |  |  | 2 | [5 empty] | B39A_2piętro/Biuro/09
96 | pok.215 | MDV |  |  | 1 |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_2piętro/Biuro/10
97 | pok.214 | Hisense |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_2piętro/Biuro/11
98 | pok.211 | MDV |  |  | 4 |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_2piętro/Biuro/12
99 | pok.210 | MDV |  |  | 1 |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_2piętro/Biuro/13
100 | pok.209 | MDV |  |  | 3 |  | 0.5 | R32 |  |  | B39A_2piętro/Biuro/14
3 kondygnacja nadziemna
101 | pok.302 serwerownia | ??
102 | pok.301 | MDV |  |  | 5 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/01
103 | pok.324 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/02
104 | pok.323 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/03
105 | pok.322 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/04
106 | pok.321 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/05
107 | pok.320 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/06
108 | pok.319 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/07
109 | pok.318 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/08
110 | pok.317 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/09
111 | pok.316 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/10
112 | pok.315 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/11
113 | pok.314 (Austria) | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Salka/12
114 | pok.313 (switzerland) | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Salka/13
115 | pok.310 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/14
116 | pok.309 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/15
117 | pok.308 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/16
118 | pok.307 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/17
119 | pok.306 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/18
120 | pok.305 | MDV |  |  | 1 | [5 empty] | B39A_3piętro/Biuro/19
121 | pok.304 (Germany) | MDV |  |  | 2 | [5 empty] | B39A_3piętro/Salka/20
122 | Portiernia | 2x KAISAI |  |  |  |  | 1 | R 410a |  | kasetonowy | Portiernia
Produkcja
123 | Agregat chłodniczy - linia S1 | DAIKIN |  |  |  | tak | 14.4 | R 32 | 10 | Kontrola co 12 msc
124 | API 3763 | Rittal (szafa)
125 | API 3761 | Pfannenberg (szafa)
126 | API 3762 | Rittal (szafa)
127 | API 3760 | ???? (szafa)
128 | API 3756 | Eldon (szafa)
129 | API 3755 | Eldon (szafa)
130 | API 3754 | Pfannenberg (szafa)
131 | API 2168 | Rittal (szafa)
132 | API 3764 | Climasys (szafa)
133 | API 3758 | Rittal (szafa)
134 | API 3027 | Rittal (szafa) | [7 empty] | T1 tymczasowy
135 | API 3028 | Rittal (szafa) | [7 empty] | T1 tymczasowy
HT
136 | Ebner | Rittal |  |  |  |  | 1.05 | R 134a
|  | Rittal |  |  |  |  | 0.5 | R 134a
137 | Aichelin 2 | Rittal |  |  |  |  | 2.995 | R 134a
|  | Rittal |  |  |  |  | 1 | R 134a
138 | Aichelin1 | Rittal |  |  |  |  | 0.8 | R 134a
|  | Rittal |  |  |  |  | 2.995 | R 134a
139 | Piece Aichelin I, Aichelin II, Ebner 1 | DAIKIN |  |  |  | tak | 11.4 | R 32 | 8 | Kontrola co 12 msc
140 | Aichelin I, Aichelin II, Ebner I - nr 2 | DAIKIN |  |  |  | tak | 11.4 | R 32 | 8 | Kontrola co 12 msc
141 | API 3017 | Rittal (szafa)
142 | API 3018 | Rittal (szafa)
143 | API 3019 | Rittal (szafa)
144 | API 3020 | Rittal (szafa)
145 | API 3021 | Rittal (szafa)
Rittal (maszyna)
146 | API 3022 | Rittal (szafa)
Rittal (maszyna)
148 | API 3005 | Rittal (szafa)
149 | API 3013 | Rittal (szafa)
150 | API 3015 | Rittal (szafa)
Hydac (maszyna)
151 | API 3026 | Schneider (szafa)
152 | API 3024 | Schneider (szafa)
153 | API 3025 | Schneider (szafa)
154 | API 3713 | Hydac (maszyna NIMAK)
155 | API 3710 | Ridel Kooling (maszyna)
Rittal (szafa)
156 | Szafa serwewowa | TEXA
157 | API 3748 | Rittal (szafa)
158 | API 3605 | Rittal (szafa)
159 | API 3404 | nieznany (szafa)
160 | API 3334 | nieznany (szafa)
161 | API 3224 | Rittal (szafa) ????
162 | API 3303 | Rittal (szafa)
163 | API 3312 | Cosmotec (szafa)
164 | API 3314 | nieznany (maszyna)
165 | API 3348 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.6 | R 134a
|  | Rittal (maszyna) |  |  |  |  | 2.2 | R 134a
166 | API 3347 | Rittal (szafa)
|  | Rittal (maszyna) |  |  |  |  | 2.2 | R 134a
167 | API 3862 | Rittal | [7 empty] | 1 duży
|  | Rittal | [7 empty] | 2x mały
168 | API 3860 | Schneider (szafa)
169 | API 3859 | Cosmotec (szafa)
170 | API 3852 | Rittal (szafa)
171 | API 3851 | Daikin | [8 empty] | SRB S3
172 | API 3802 | Rittal (szafa)
173 | API 3810 | Schneider (szafa)
174 | API 3811 | Rittal (szafa) | [7 empty] | 1x duży
|  | Rittal (szafa) | [7 empty] | 2x mały
175 | API 3809 | Cosmotec (szafa)
176 | B-39 AGREGAT CHŁODNICZY DAIKIN EWAT90, NR 1 | DAIKIN |  |  |  | tak | 14.4 | R32 | 10 | Kontrola co 12 msc
177 | B39 - AGREGAT CHŁODNICZY DAINIK EWAT90 NR2 | DAIKIN |  |  |  | tak | 14.4 | R32 | 10 | Kontrola co 12 msc
178 | B-39 AGREGAT CHŁODNICZY DAIKIN EWAT90, NR 3 | DAIKIN |  |  |  | tak | 14.4 | R32 | 10 | Kontrola co 12 msc
179 | Kuźniarki | Master | 2 | [6 empty] | klimatyzator mobilny
180 | API 0524 | Rittal (szafa)
181 | API 0533 | Rittal (szafa)
182 | API 0542 | Rittal (szafa)
183 | API 0587 | Rittal (szafa) |  |  |  | nie | 0.5 | R 134a
184 | API 0517 | Rittal (szafa) |  |  |  | nie | 0.6 | R 134a
185 | API 0447 | Cosmotec szafa |  |  |  | nie | 0.45 | R 134a
186 | API 0595 | Cosmotec szafa |  |  |  | nie | 0.28 | R 134a
187 | API 0449 | Cosmotec szafa |  |  |  | nie | 0.45 | R 134a
188 | API 0448 | Cosmotec szafa |  |  |  | nie | 0.45 | R 134a
189 | API 0554 | Rittal (szafa)
190 | API 0455 | Rittal (szafa)
191 | API 0454 | Pfanenberg | [7 empty] | Kontrola co 12 msc
192 | API 0455 |  |  |  |  | nie | 10 | R 407C | 17.74
193 | API 0518 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.6 | R 134a
194 | API 0458 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.6 | R 134a
195 | API 0124 | Cosmotec szafa
196 | API 0084 | Cosmotec szafa
197 | API 0155 | Cosmotec szafa
198 | API 0113 | Cosmotec szafa
199 | API 0134 | Cosmotec szafa
200 | API 0103 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.17 | R 134a
201 | API 0060 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.6 | R 134a
202 | Agregat przy piecu Ebner II | AWL |  |  |  | tak | 5.6 | R410A | 12 | Kontrola co 12 msc
203 | Szafa serwerowa | TEXA |  |  |  |  | 0.13 | R 134a
204 | Piec/bębniarki | Master | [5 empty] | R 134a |  | klimatyzator mobilny
205 | API 0743 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.325 | R 134a
206 | API 0118 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.1 | R 134a |  | 100 g
207 | API 0152 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.1 | R 134a |  | 100 g
208 | API 0206 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.1 | R 134a |  | 100 g
209 | API 203 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.1 | R 134a |  | 100 g
210 | Supfina | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.7 | R 134a |  | 700 g
211 | API 0762 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.1 | R 134a |  | 100 g
212 | API 0753 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.95 | R 134a |  | 950 g
213 | API 0754 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.32 | R 134a |  | 320 g
214 | API 0760 | Rittal (szafa) x2 |  |  |  |  | 0.1 | R 134a |  | 100 g
215 | API 0755 | Rittal |  |  |  |  | 0.95 | R 134a |  | 950 g
216 | API 0166 | Cosmotec szafa
217 | API 0163 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
218 | API 0160 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
219 | API 0176 | Cosmotec szafa
220 | API 0173 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
221 | API 0170 | Rittal |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
222 | API 0145 | Rittal |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
223 | API 0088 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
224 | API 0090 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
225 | API 0082 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
226 | API 0080 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
227 | API 0209 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
228 | API 0192 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
229 | API 0097 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
230 | API 0100 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
231 | API 0142 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
232 | API 0139 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
233 | API 0213 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a
234 | API 0551 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134 a |  | laser
235 | API 0450 | Pfannenberg (maszyna) |  |  |  |  | 1.05 | R 410a
236 | API 0446 | Pfannenberg (maszyna) |  |  |  |  | 1.05 | R 410a
237 | API 0450 | Rittal szafa
238 | API 0451 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.28 | R 134a
239 | API 0452 | Rittal (szafa) |  |  |  |  | 0.28 | R 134a
240 | API 0446 | Rittal szafa
241 | API 0466 | Rittal szafa
242 | API 0469 | Rittal szafa
243 | API 0569 | Rittal szafa
244 | API 0468 | Hydac (maszyna) |  |  |  |  | 1.4 | R 134a
245 | API 0568 | Hydac (maszyna) |  |  |  |  | 2.6 | R 134a
246 | API 0468 | Rittal szafa
247 | API 0568 | Rittal szafa
248 | API 0479 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.1 | R 134a |  | laser
249 | API 0490 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.28 | R 134a
250 | API 0491 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.28 | R 134a
251 | API 0496 | Rittal szafa | [7 empty] | laser
252 | API0 488 | Hydac maszyna |  |  |  |  | 2.6 | R 134a
253 | API 0489 | Hydac maszyna |  |  |  |  | 2.6 | R 134a
254 | API 0488 | Rittal szafa
255 | API 0489 | Rittal szafa
256 | API 0503 | Hydac maszyna |  |  |  |  | 2.6 | R 134a |  | Brak obowiązku kontroli
257 | API 0504 | Hydac maszyna |  |  |  |  | 2.6 | R 134a |  | Brak obowiązku kontroli
258 | API 0503 | Rittal szafa
259 | API 0504 | Rittal szafa
260 | API 0505 | Rittal szafa
261 | API 0506 | Rittal szafa | [7 empty] | laser
262 | API 0511 | Rittal
263 | API 0599 | Hydac maszyna |  |  |  |  | 2.6 | R 134a | 3.72 | Brak obowiązku kontroli
264 | API 0600 | Hydac maszyna |  |  |  |  | 2.6 | R 134a | 3.72 | Brak obowiązku kontroli
265 | API 0599 | Rittal szafa
266 | API 0600 | Rittal szafa
267 | API 0601 | Rittal szafa
268 | API 0602 | Rittal szafa
269 | API 0608 | Rittal szafa | [7 empty] | laser
270 | API 0622 | Hydac maszyna |  |  |  |  | 2.6 | R 134a | 3.72 | Brak obowiązku kontroli
271 | API 0623 | Hydac maszyna |  |  |  |  | 2.6 | R 134a | 3.72 | Brak obowiązku kontroli
272 | API 0622 | Rittal szafa
273 | API 0623 | Rittal szafa
274 | API 0624 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.28 | R 134a
275 | API 0625 | Rittal szafa
276 | API 0631 | Rittal szafa | [7 empty] | laser
277 | API 0582 | Hydac maszyna |  |  |  |  | 2.6 | R 134a | 3.72 | Brak obowiązku kontroli
278 | API 0582 | Pfannenberg szafa
279 | API 0583 | Rittal szafa |  |  |  |  | 0.28 | R 134a
280 | API 0717 | Rittal szafa
281 | API 0717 | DAIKIN maszyna |  |  |  |  | 5 | R 32 | 3.38 | Brak obowiązku kontroli
282 | API 0655 | Rittal szafa | [7 empty] | laser
B-2 piwnica
283 | Transolfilter | Frigadon |  |  |  | tak | 5.5 | R-134a | 8 | Kontrola co 12 msc
B-14 Warsztat regeneracji wrzecion
284 | B-14 Warsztat regeneracji wrzecion | Bicold |  |  |  | tak | 5.5 | R410A | 11 | Kontrola co 12 msc
285 | B-14 Warsztat regeneracji wrzecion | Mitsubishi | [5 empty] | R32 |  | kasetonowy
286 | B-14 Warsztat regeneracji wrzecion | Mitsubishi | [5 empty] | R32 |  | kasetonowy