Nr sprawy: RI.272.1.13.2026.AZ                                                                     załącznik nr 2 do Zaproszenia

## Wytyczne do przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej do podłączenia rezerwowego źródła prądu w wyznaczonych lokalizacjach” Zadanie realizowane w ramach dofinansowania inwestycji budowlanej środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania realizowanego z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC).

- Lokalizacja Inwestycji

- DPS Dębce, Dębce 11, 74-100 Dębce,

- DPS Nowe Czarnowo, Nowe Czarnowo 66, 74-105 Nowe Czarnowo,

- Zakład Opiekuńczo Leczniczy Szpitala Powiatowego W Gryfinie, ul. Armii Krajowej 8, 74-100 Gryfino,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino,

- Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Łużycka 91, 74-100 Gryfino,

- Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 1, 74-500 Chojna,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie bud. 1, ul. Dworcowa 3 74-500 Chojna,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie bud. 2, ul. Żółkiewskiego 7, 74-500 Chojna,

- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny, Nowe Czarnowo 70, 74-105 Nowe Czarnowo,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, ul. Dworcowa 3, 74-510, Trzcińsko Zdrój,

- Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna, obiekt położony na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 76 znak KI-V-0/58/56 z dnia 27.02.1956 r.,

- I Liceum Ogólnokształcące, ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino,

- Starostwo Powiatowe bud.2, ul. 11 listopada 16D 74-100 Gryfino,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna, obiekt położony na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 76 znak KI-V-0/58/56 z dnia 27.02.1956 r.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Istotne elementy przedmiotu zamówienia określają:

- zaproszenie do złożenia oferty,

- wzór umowy – zał. nr 1 do zaproszenia,

- niniejsze wytyczne - zał. nr 2 do zaproszenia,

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dla każdej z wymienionych lokalizacji jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej do podłączenia rezerwowego źródła prądu – mobilnego agregatu prądotwórczego, uwzględniającej min.:

  - wytypowanie obiektów objętych rezerwowym zasilaniem w danej lokalizacji oraz wykonanie bilansu zapotrzebowania na energię elektryczną w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym,

  - dokonanie wszelkich wymaganych uzgodnień i zgłoszeń a w szczególności:

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań w tym automatyki (SZR) z Operatorem,

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań w zakresie ochrony p.poż. oraz BHP,

  - przebudowę istniejących instalacji elektrycznych,

  - wskazanie lokalizacji oraz zaprojektowanie miejsca usytuowania agregatu,

  - dobór agregatu, osprzętu oraz automatyki,

  - wykonanie przyłącza agregatu.

- Zakres prac projektowych (w tym dobór paramentów instalacji oraz niezbędnych urządzeń) będzie uwzględniał m.in.:

- specyfikę i funkcję lokalizacji/obiektu (DPS, ZOL, szkoła, budynek administracyjny itp.),

- organizację pracy obiektu (godziny funkcjonowania, personel techniczny, procedury bezpieczeństwa),

- formę zabudowy (samodzielny budynek, zespół budynków),

- rodzaj istniejącej infrastruktury technicznej (instalacje, urządzenia) oraz ocenę stanu technicznego i parametrów,

- aktualną moc przyłączeniową oraz aktualne zestawienie mocy urządzeń przyłączonych,

- parametry eksploatacyjne agregatu tj.:

- czas pracy na jednym zbiorniku– min 4 godziny,

- paliwo – olej napędowy,

- zbiornik – zintegrowany,

- rodzaj – w zabudowie/wyciszonej – mobilny,

  - lokalizacja agregatu – na zewnątrz, wygrodzenie, dojazd serwisowy,

  - posadowienie  –  fundament lub teren utwardzony,

  - warunki MPZP,

  - ochronę konserwatorską

- W ramach ww. zakresu robót Zamawiający przewiduje sporządzenie odrębnej dla każdej z wymienionych lokalizacji, wielobranżowej dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie opracowania, niezbędne do realizacji zadania oraz pozostałe składowe wg zestawienia tj.:

- projekt budowlany zawierający w zależności od specyfiki lokalizacji oraz obowiązujących norm prawnych:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,

- projekt architektoniczno – budowlany,

- projekt techniczny – wykonawczy (branże: konstrukcja, elektryczna),

- inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji,

- wszelkie wymagane dokumenty formalno-prawne, uzgodnienia, opinie (w tym pozwolenia Konserwatora Zabytków), przygotowanie oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, które umożliwią realizację zadania,

- STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie projektowanych rozwiązań,

- kompletna dokumentacja kosztorysowa (dla wszystkich branż), w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

- Liczba egzemplarzy dla każdej dokumentacji:

  - inwentaryzacja – 1 egz.,

  - projekt budowlany – 4 egz.,

  - specyfikacja techniczna – 1 kpl.,

  - przedmiar – 1 kpl.,

  - kosztorys inwestorski – kpl.

- Inne postanowienia

- Wykonawca ponadto zobowiązany jest:

- uwzględnić w ramach projektowanych prac wszystkie roboty budowlane niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

- do konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów zawartej umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów,

- do współpracy z Zamawiającym w trakcie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego m.in. w zakresie udzielania wyjaśnień / odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zamówienia oraz w ciągu 3 lat od odbioru ww. dokumentacji do aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 3 aktualizacje), a także do zapewnienia wsparcia i udziału w ewentualnych konsultacjach związanych z ujętymi w kosztorysach pozycjami kosztowymi.

- Wszystkie w/w opracowania w formie papierowej oraz elektronicznej (na płycie – 1 egz, przy czym formaty w których należy dostarczyć opracowania to .pdf dla wszystkich opracowań tekstowych i rysunkowych, oraz dodatkowo przedmiary i kosztorys w formacie .ath, zaś rysunki w formacie .dwg).

- Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. art. 99-103 ustawy Pzp, szczególnie z uwzględnieniem art. 99 ust.4 i 5 tj.:

„4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

W takim przypadku Wykonawca, wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (tabele równoważności).

Ponadto dokumentacja musi być zgodna w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2021.2454),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U.2022.1679),

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2024.725) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

- Wraz z odbiorem opracowania projektowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy.

- Zamawiający zaleca przed terminem złożenia ofert przeprowadzić wizję lokalną celem uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia (w szczególności w  zakresie wystąpienia ewentualnych kolizji nowoprojektowanych instalacji z istniejącą infrastrukturą lub wystąpienia innych elementów robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia). Ponadto Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. Dokumentacja techniczna będzie zatem zawierać odpowiedni opis zabezpieczenia oraz etapowania prac. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie należy konsultować z kadrą zarządzającą obiektem.