ZAPYTANIE OFERTOWE

Skarb Państwa – 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu,                             ul. Obornicka 100-102, Sekcja Obsługi Infrastruktury Jastrzębie, zwraca się                              z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Naprawa pokrycia wykonanego z membrany na dachu budynku nr 242                           w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu k. Namysłowa”.

- Zamawiający: 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102. Uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Jastrzębie p. Sebastian Matyjaszczuk.

- Dane kontaktowe: poprzez e-mail s.matyjaszczuk@ron.mil.pl,                                 tel. 261 662 285, kom. 512 904 214.

- Przewidywany zakres prac – do wyceny:

- Naprawa 6 odpływów z dachu.

- Przegląd poszycia całego dachu – około 1000 m2.

- Wykonanie ewentualnych napraw poszycia (wklejenie łatek) – do 20 szt.

- Kolor membrany – jasno szary.

- Rozliczenie będzie wycenione za faktycznie wykonane i odebrane prace, lecz w zakresie nie większym niż wymienionym w zapytaniu ofertowym.

- Okres gwarancji na wykonane naprawy – 36 miesięcy.

- Termin wykonania prac do dnia 15.05.2026 r.

- Prace mogą wykonywać tylko osoby z obywatelstwem polskim..

- W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji usługi prosimy o jej wycenę i wypełnienie formularza ofertowego oraz ich umieszczenie w postaci jednego pliku „pdf” na platformie zakupowej OpenNexus.

Załączniki:

- Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.

- Wzór umowy 1 egz. na 7 str.

- Prot odbioru końcowego 1 egz. na 2 str.

- Wykaz osób realizujących umowę 1 egz. na 1 str.

- Klauzula informacyjna 1 egz. na 1 str.

- Oświadczenie 1 egz. na 1 str.

- Zdjęcia uszkodzeń 2 szt.

UWAGA:

1. Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

3. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest wzór formularza ofertowego zawierającego klauzulę informacyjną dot. RODO.