## Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
NIP:
REGON:
KRS:*
Adres:
adres email, tel. kontaktowy:
Opis zadania: | Wartość netto: | Wartość brutto:
Przegląd aparatury Karl Storz
…………………………………………………….
*jeżeli dotyczy | podpis Wykonawcy

## Zadanie 1
Załącznik nr 1 do umowy DAG.0730. .2026
ZADANIE 1
Przegląd aparatury Karl Storz
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Termin przeglądu | Cena netto | VAT | Cena brutto:
1 | Zestaw laparoskopowy | Monitor Wide View Monitor Koncentrator kamery Image1 HUB Źródło Światła Power LED 175 Kamera IMAGE1 HD AIDA control NEO Insuflator Endoflator Morcelator Unidrive GYN Pompa ENDOMAT STORZ | 11-183696 RY2183 TY866079-P UY1286 NUY783199H KSB10386 UY25290-B VY4297 TT14480 | styczeń 2027 |  |  | 0
2 | Shaver ginekologiczny z wyposażeniem | Sterownik UM600 Uchwyt CUT-X II Pompa Endomat UP 220 | XO 00340 25702050 UN 00618 | listopad 2026 |  |  | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m.in.: • czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, • sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, • sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, • konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, • wykonanie testów funkcjonalnych, • wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenia osobnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca. Kryteria oceny ofert: cena - 100%