## Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
NIP:
REGON:
KRS:*
Adres:
adres email, tel. Kontaktowy:
Zadanie: | Opis zadania: | Wartość netto: | Wartość brutto:
2 | Przegląd aparatury laboratoryjnej i optycznej
…………………………………………………….
*jeżeli dotyczy |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie 2
Załącznik nr 1 do umowy DAG.0730. .2026
ZADANIE 2
Przegląd aparatury laboratoryjnej i optycznej
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Termin przeglądu | Cena netto | VAT | Cena brutto:
1 | Wirówka | Hermle Z206A | 601900692 | grudzień 2026 |  |  | 0
2 | Wirówka | MPW 352 | 10352 | grudzień 2026 |  |  | 0
3 | Cieplarka laboratoryjna | CLN 15STD | CN15SF171419 | grudzień 2026 |  |  | 0
4 | Kamera | Basler 756c | 22213433 | grudzień 2026 |  |  | 0
5 | Mikroskop badawczy | Olympus CX23 | 9F87048 | grudzień 2026 |  |  | 0
6 | Mikroskop | Nikon Eclipse E200 | 610929 | grudzień 2026 |  |  | 0
7 | Kolposkop | Optomic OP-C5 | 40025440 | styczeń 2027 |  |  | 0
8 | Komora laminarna | EPRUS Farma FIL 3 | 1435 | listopad 2026 |  |  | 0
9 | Suszarka | LABO Play FP-50W | FP-2206-160-077 | listopad 2026 |  |  | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m.in.: • czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, • sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, • sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, • konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, • wykonanie testów funkcjonalnych, • wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego, • wymianę filtra HEPA w komorze laminarnej. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenia osobnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca. Kryteria oceny ofert: cena - 100%