## Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
NIP:
REGON:
KRS:*
Adres:
adres email, tel. Kontaktowy:
Zadanie: | Opis zadania: | Wartość netto: | Wartość brutto:
5 | Przegląd aparatu EEG Elmiko DigiTrack
…………………………………………………….
*jeżeli dotyczy |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie 5
Załącznik nr 1 do umowy DAG.0730. .2026
ZADANIE 5
Przegląd aparatu EEG Elmiko DigiTrack
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Termin przeglądu | Cena netto | VAT | Cena brutto:
1 | Aparat aEEG | Elmiko DigiTrack | 217112431 | czerwiec 2026 |  |  | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Przegląd aparatu aEEG zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.: • test sprawności jednostki centralnej, • test peryferiów komputerowych ( myszka, klawiatura, monitor, drukarka), • test sprawności zasilacza awaryjnego, • test sprawności lampy fotostymulującej oraz głowicy z wykorzystaniem generatora AC/DC, • test sprawności wszystkich najważniejszych funkcji oprogramowania DigiTrack (edycja remontaży, edycja programów fotostymulujących, ustawienia filtrów oraz reszty podstawowych funkcji), • wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku bazy danych, wraz z testem importu oraz eksportu, • sprawdzenie stanu technicznego elektrod, kabli łączących elektrody z głowicą, czepka oraz poprawność montażu, stabilności wózka, • wizualną kontrolę urządzenia, • aktualizację oprogramowania (jeżeli wymaga), • konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, • sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, • wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego, • badania funkcjonalne oraz pomiar parametrów wyjściowych. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenia osobnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca. Kryteria oceny ofert: cena - 100%