## Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
NIP:
REGON:
KRS:*
Adres:
adres email, tel. Kontaktowy:
Zadanie | Opis zadania: | Wartość netto: | Wartość brutto:
10 | Przegląd zestawów nCPAP WILAmed WILAflow
…………………………………………………….
*jeżeli dotyczy |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie 10
Załącznik nr 1 do umowy DAG.0730. .2026
ZADANIE 10
Przegląd zestawów nCPAP WILAmed WILAflow
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Termin przeglądu | Cena netto | VAT | Cena brutto:
1 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEJFZIKFZF | luty 2027 |  |  | 0
2 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEJFZIKFZH | luty 2027 |  |  | 0
3 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEJFZIKFZI | luty 2027 |  |  | 0
4 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEJGZHKBJB | luty 2027 |  |  | 0
5 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEJGZHKBJZ | luty 2027 |  |  | 0
6 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEJGZHKBJF | luty 2027 |  |  | 0
7 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEKZZAJIJG | luty 2027 |  |  | 0
8 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEKZZAJIJI | luty 2027 |  |  | 0
9 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEKZZAJIJA | luty 2027 |  |  | 0
10 | Zestaw nCPAP | WILAflow Elite | WFEKZZAJIJE | luty 2027 |  |  | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m.in.: • czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, • sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, • sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, • konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, • wykonanie testów funkcjonalnych, • wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenia osobnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca. Kryteria oceny ofert: cena - 100%