## Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
NIP:
REGON:
KRS:*
Adres:
adres email, tel. Kontaktowy:
Zadanie | Opis zadania: | Wartość netto: | Wartość brutto:
14 | Przegląd analizatora ABL90 Flex
…………………………………………………….
*jeżeli dotyczy |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie 14
Załącznik nr 1 do umowy DAG.0730. .2026
ZADANIE 14
Przegląd analizatora ABL90 Flex
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Termin przeglądu | Cena netto | VAT | Cena brutto:
1 | Analizator | Radiometer ABL 90 Flex | 1393-092R 0273N0025 | luty 2027 |  |  | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m.in.: • czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, • sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, • sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, • konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, • wykonanie testów funkcjonalnych, • wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego. UWAGA: Do ceny przeglądu należy doliczyć pakiet serwisowy. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenia osobnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca. Kryteria oceny ofert: cena - 100%