Załącznik nr 1    KOSZTORYS OFERTOWY

COZL/DZP/BB/3413/Z-49/2026

Narzędzia ortopedyczne.

| L.p. | Asortyment | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. brutto* | Wartość całkowita brutto* |  | Producent*/numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher-Ochsner zakrzywione, skok ząbków o 0,9 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 200 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Kościotrzymacz typ Verbrugge mały zakrzywiony w bok z zamkiem, szerokość części roboczej 4/10 mm, długość całkowita 255 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Kościotrzymacz typ Verbrugge średni zakrzywiony w bok z zamkiem, szerokość części roboczej 4,5/11 mm, długość całkowita 265 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Kościotrzymacz typ Verbrugge duży zakrzywiony w bok z zamkiem, szerokość części roboczej 4,5/12 mm, długość całkowita 270 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 8 mm, długość 240 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 10 mm, długość 240 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 13 mm, długość 240 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 15 mm, długość 240 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 18 mm, długość 240 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 20 mm, długość 240 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 25 mm, długość 240 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Osteotom typ Lambotte prosty szerokość 30 mm, długość 240 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Retraktor typ Inge do laminektomii 275 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)