OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 	KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

Część I: Dostawa do Rejonowego Laboratorium MPS wyposażenia specjalistycznego grupy A

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto w zł zamówienia (kol.4xkol.5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1 | Termometr szklany, cieczowy ASTM 1C, przeznaczony do pomiaru temperatury próbki wg aktualnego wydania normy ASTM D5006, zakres pomiarowy: -20,0ºC ÷ 150,0ºC, z działką elementarną: 1ºC, ze świadectwem wzorcowania PCA w punktach: 0,0°C, 20,0°C, 25,0 °C, 80,0 °C, 100,0 °C, 110,0°C, 150,0°C, z niepewnością do 0,3°C; | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Termometr szklany, cieczowy ASTM 12C-86/IP 64C, przeznaczony do pomiaru temperatury łaźni wg aktualnego wydania normy PN-ISO 6247, zakres pomiarowy: -20,0ºC ÷ 102,0ºC, z działką elementarną: 0,2ºC, ze świadectwem wzorcowania PCA w punktach: 0,00°C, 25,00°C, 80,00°C, 94,00°C, 100,00°C z niepewnością do 0,05°C; | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Cylinder do charakterystyki pienienia poj. 1000 ml do łaźni, producent: Stanhope-Seta, zgodny z aktualną normą PN-ISO 6247 (nr kat. 14000-002) w opak. 2 szt.; | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Cylinder do charakterystyki pienienia poj. 1000 ml do łaźni nr kat. 1, producent: Tannas zgodny z normą (part no 550016); | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Osuszacz do gazów Drierite; | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Zapłonnik elektryczny do aparatu OptiFlash (nr katalogowy: 103733); | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Tygiel testowy do aparatu OptiFlash Pensky Martens (nr katalogowy: 104852); | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Naczynie testowe temperatury płynięcia - zalecane poniżej 50°C, (nr kat.: M004243); | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Pierścień korkowy, (nr katalogowy: M01104); | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Stojak na 5 probówek, (nr kat.: 3001-010-1036); | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Naczynko na zarodek (nr katalogowy: AD1177-C01); | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Naczynko testowe Pyrex 75 ml (nr katalogowy: AD1177-C00); | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | O-ring do naczynka testowego (nr katalogowy: OR3143); | szt. |  | 2 |  |  |
| 14 | Kubeczek na smar (nr katalogowy: LAB-102-115) | szt. |  | 10 |  |  |
| 15 | Tygiel testowy COC (nr katalogowy: 105171) | szt. |  | 2 |  |  |
| 16 | Bomba ze stali nierdzewnej, ciśnieniowa, do testu korozji benzyn, przeznaczona do aparatu do oznaczania korozji na miedzi wg normy ISO 2160, ASTM D 130 (nr kat. 14T0100); | szt. |  | 2 |  |  |
| 17 | Wkład filtra osuszacza do JFTOT’a, (Drierite Indicating Refill 10-20 Mesh_JFTOT), producent: PAC / Alcor, (nr katalogowy: 71028); | szt. |  | 3 |  |  |
| 18 | Zestaw filtra wstępnego do aparatu JFTOT, producent: PAC/Alcor, w opak. - 25 szt., (nr katalogowy: AL-38057); | opak. |  | 1 |  |  |
| 19 | Rurka silikonowa: połączenie kolba-skraplacz do aparatu OptiDist, nr kat. 2007-004-009, producent: PAC/Herzog; | szt. |  | 6 |  |  |
| 20 | Kolba destylacyjna 125 ml z wbudowanym pierścieniem uszczelniającym wg ASTM D 86 i PN EN ISO 3405 do aparatu do destylacji automatycznej OPTIDIST firmy PAC | szt. |  | 20 |  |  |
| 21 | Zestaw vialek, 2 ml szkło przeźroczyste z nakrętką z sepą PTFE/biały sylikon PRE-SLIT. (1 zestaw=100 pac), (nr katalogowy: 0.80.090); | szt. |  | 3 |  |  |

Część II: Dostawa do Rejonowego Laboratorium MPS wyposażenia ogólno-laboratoryjnego grupy B

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto w zł zamówienia (kol.4xkol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dyfuzor kulisty ze świadectwem, zgodny z aktualną normą PN-ISO 6247 (part no.550205); | szt. | 4 |  |  |
| 2 | Rurka dyfuzora (part no.550145); | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Korek do cylindra ASM z 3 otworami (part no.550125); | szt. | 2 |  |  |

Część III: Dostawa do Rejonowego Laboratorium MPS wyposażenia laboratoryjnego - specjalistycznego i ogólno laboratoryjnego grupy C

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto w zł zamówienia (kol.4xkol.5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1 | Pipeta szklana wielomiarowa, klasa AS, V=1 ml, z działką elementarną 0,01 ml, ze świadectwem wzorcowania w punktach: 0,1 ml, 02 ml, 1,0 ml; GLASCO 001(0,01); | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Termometr szklany, cieczowy ASTM 12C-86/IP 64C, Pipeta szklana jednomiarowa, klasa AS, V=1 ml ze świadectwem wzorcowania w punkcie: 1,0 ml; | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Cylinder miarowy ze szlifem 24/29 i korkiem szklanym dmuchanym WS 24/29, V=100 ml, wartość działki elementarnej 1 ml, odległość między punktem skali wskazującym 100,0 ml, a miejscem rozpoczęcia szlifu musi wynosić 50 mm ÷ 60 mm (cylinder zgodny z aktualnym wydaniem normy ASTM D5006), ze świadectwem wzorcowania w punktach: 20,0 ml; 80,0 ml; 100,0 ml; | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Cylinder miarowy ze szlifem 24/29 GLASCO i korkiem szklanym dmuchanym ze szlifem 24/29, V=100 ml, wartość działki elementarnej 1 ml, odległość między punktem skali wskazującym 100,0 ml, a miejscem rozpoczęcia szlifu musi wynosić 50 mm ÷ 60 mm (cylinder zgodny z aktualnym wydaniem normy ASTM D5006); | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Szalka Petriego 50 x 12 mm, szkło sodowo-wapniowe, (nr kat. 06-632492050); | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Szalka Petriego 60 x 12 mm, szkło sodowo-wapniowe, (nr kat. 06-632492060); | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Szkiełko zegarkowe Ø 100 mm, obtopione krawędzie, (nr kat. 06-513.202100); | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta do szkiełek nakrywkowych 105 mm, zakrzywiona, stal nierdzewna, bez radełkowania18/10 (nr kat. 06-521336-10); | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta do szkiełek nakrywkowych 105 mm, prosta, stal nierdzewna 18/10, bez radełkowania (nr kat. 06-521334-10); | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Zlewka niska Ø 90 mm, V=600 ml, szkło borokrzemowe DIN 12331, ISO 3819, (nr kat. 01-229.202.09); | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Kolba miarowa szklana, klasa A, z korkiem PP, 10 ml, ze szlifem 10/19, z certyfikatem (nr kat.01-130.202.52); | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Kolba miarowa szklana, klasa A, z korkiem PP, 5 ml, ze szlifem 10/19, z certyfikatem (nr kat.01-130.202.51 ); | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Tygiel kwarcowy średni 30 ml 45 mm (średnica górna) x 22 mm (średnica podstawy) x 36 mm (wysokość) 894-12-030; | szt. |  | 10 |  |  |
| 14 | Myjka ultradźwiękowa 0,8 l timer 0-30min wyświetlacz LCD moc ultradź.50W (06-FSF-008); | szt. |  | 1 |  |  |
| 15 | Nakrętka do butelki farmaceutycznej GL 28 30-1000ml samoplombująca z pierścieniem białym uszczelka zatyczka PP 06-770071; | szt. |  | 110 |  |  |
| 16 | Butelka szklana farmaceutyczna oranż 0030 ml, bez nakrętki; (06-344440301); | szt. |  | 110 |  |  |
| 17 | Pipeta Pasteura z znacznikiem V=2,0 ml (w opakowaniu 500 szt.) (nr. kat 02-63603); | opak. |  | 4 |  |  |

Część IV: Dostawa do Rejonowego Laboratorium MPS wyposażenia laboratoryjnego - specjalistycznego grupy D

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto w zł zamówienia (kol.4xkol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Elektroda i Solvotrode do aparatu do oznaczania liczby zasadowej (nr kat. 6.0279.300); | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Naczynko do miareczkowania kulometrycznego 80÷250 ml (nr kat. 6.1464.320); | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Naczynko do miareczkowania kulometrycznego 80÷250 ml (nr kat. 6.1464.320); | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Jednostka dozująca z biuretą 20 ml (nr kat. 6.3032.220); | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Osłona ekranu dotykowego do aparatów do miareczkowania Methrom (nr kat. 6.2723.300); | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Uchwyt do szczelnego umieszczania naczynka pomiarowego (zestaw uszczelek) (nr kat. 6.1414.030); | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Kabel połączeniowy o dług.1 m, do elektrod, wejście typu F (nr kat. 6.2104.020); | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Kabel połączeniowy do elektrody generacyjnej, (nr kat. 6.2104.120); | szt. | 1 |  |  |
| 9 | Rurka adsorpcyjna KFC do komory kulometrycznej, (nr kat. 6.1403.030); | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Rurka adsorpcyjna KFV do komory wolumetrycznej, (nr kat. 6.1403.040); | szt. | 1 |  |  |
| 11 | Rurka adsorbera z złączką rurową, (nr kat. 6.1609.010); | szt. | 1 |  |  |
| 12 | Rurka adsorpcyjna do dozownika 807, (nr kat. 6.1619.000); | szt. | 1 |  |  |
| 13 | Sito molekularne 250 g, (nr kat. 6.2811.000); | szt. | 1 |  |  |
| 14 | Mieszadełko magnetyczne 12 mm, (nr kat. 6.1903.010); | szt. | 5 |  |  |
| 15 | Mieszadełko magnetyczne 16 mm, (nr kat. 6.1903.020); | szt. | 5 |  |  |
| 16 | Mieszadełko magnetyczne 25 mm, (nr kat. 6.1903.030); | szt. | 2 |  |  |
| 17 | Ramie do elektrody z podstawą (nr kat. 6.2001.140); | szt. | 1 |  |  |
| 18 | Rurka szklana ssąca na dożów. rozp. i odsysania ścieków z celi kulometrycznej - Karla-Fishera, (nr kat. 6.1439.010); | szt. | 2 |  |  |
| 19 | Końcówka dozująca z gwintem M8, (nr kat. 6.1543.110); | szt. | 2 |  |  |
| 20 | Rurka łącząca PTFE z gwintem M8, o długości 0,5 m, (nr kat. 6.1805.200); | szt. | 2 |  |  |
| 21 | Kaniula / wężyk z kołnierzem, (nr kat. 6.1819.030) | szt. | 2 |  |  |
| 22 | Rurki PCV / wężyk PVC, (nr kat. 6.1801.120); | szt. | 2 |  |  |
| 23 | Korek, zabezpieczenie przed przepełnieniem butelki, adapter z gwintem wewn. M8, | szt. | 1 |  |  |
| 24 | Adapter do rurek z zewnętrznym gwintem M8, (nr kat. 6.1808.050); | szt. | 2 |  |  |
| 25 | Uszczelnienie (rękaw na szlif) PTFE SGJ14, (nr kat.6..2713.000); | szt. | 5 |  |  |
| 26 | Uszczelnienie (rękaw na szlif) PTFE SGJ19, (nr kat.6..2713.020); | szt. | 5 |  |  |
| 27 | Uszczelnienie (rękaw na szlif) PTFE SGJ29, (nr kat.6..2713.010); | szt. | 5 |  |  |

Część V Dostawa do Rejonowego Laboratorium MPS wyposażenia laboratoryjnego  grupy E

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto w zł zamówienia (kol.4xkol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mały wózek transportowy – Kongamek; Mały wózek półkowy z dwoma koszykami, do 35 kg (122309 49) | szt. | 1 |  |  |

Część VI: Dostawa do Rejonowego Laboratorium MPS wyposażenia laboratoryjnego  grupy F

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto w zł zamówienia (kol.4xkol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przenośna drukarka do etykiet Brandy M210 (kod produktu: 152260) | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Etykieta poliestrowa przeźroczysta Brady M21-750-430 (kod produktu: 110901) | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Etykieta poliestrowa biała Brady M21-375-423 (kod produktu: 110896) | szt. | 2 |  |  |

Część VII: Dostawa do Rejonowego Laboratorium MPS wyposażenia laboratoryjnego  grupy G

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto w zł zamówienia (kol.4xkol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Narzędzie do aplikacji knota K27060 | szt. | 1 |  |  |