Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Wykonawca: …..

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametr oferowany/norma (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Hydrant |  |  |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa/typ/model/symbol/nr kat |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Dopuszczenie |  |
| 6 | gwarancja |  |
| 7 | armatura przemysłowa |  |
| cechy konstrukcyjne/materiał/rodzaj |  |  |
| 1 | średnica |  |
| 2 | korpus, kolumna, komora zaworowa - materiał |  |
| 3 | trzpień walcowany - materiał |  |
| 4 | uszczelnienia - materiał |  |
| 5 | uszczelnienie trzpienia -typ |  |
| 6 | korek uszczelniający - materiał |  |
| 7 | zamknięcie –podwójne |  |
| 8 | śruby pokrywy - materiał |  |
| 9 | zabezpieczenie antykorozyjne - materiał /grubość |  |
| DANE TECHNICZNE/NORMY |  |  |
| 1 | wykonanie, wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające(próby ciśnieniowe) – PN... |  |
| 2 | przyłącze kołnierzowe obrotowe - PN ...... |  |
| 3 | materiał – PN- EN.... |  |
| 4 | współczynnik Kv min 60 |  |
| 5 | ciśnienie robocze – PN... |  |
| 6 | zakres temperatur dla wody max |  |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametr oferowany/norma (PROSZĘ OPISAĆ) |
| ZASUWA |  |  |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa/typ/model/symbol/nr kat |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Dopuszczenie |  |
| 6 | gwarancja |  |
| 7 | armatura przemysłowa |  |
| cechy konstrukcyjne/materiał/rodzaj |  |  |
| 1 | średnica |  |
| 2 | korpus, pokrywa - materiał |  |
| 3 | trzpień walcowany na zimno - materiał |  |
| 4 | uszczelnienie trzpienia - typ |  |
| 5 | klin – materiał/zabezpieczenie |  |
| 6 | przelot - rodzaj |  |
| 7 | śruby pokrywy – materiał/gwinty |  |
| 8 | uszczelnienia statyczne i dynamiczne- materiał |  |
| 9 | wkrętka zabezpieczona przed wykręceniem- materiał/zabezpieczenie |  |
| 10 | zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne – materiał/RAL/grubość |  |
| DANE TECHNICZNE/NORMY |  |  |
| 1 | wykonanie- wymagania i badania wg PN-EN.. |  |
| 2 | długość zabudowy – szereg/PN |  |
| 3 | materiał – PN-EN... |  |
| 4 | uszczelnienie PN |  |
| 5 | ciśnienie robocze |  |
| 6 | zakres temperatur dla wody max |  |

,  dnia   ___/___/_____ r                       ______________________________

podpis imienny osoby/osób uprawnionej/ych

do składania oświadczeń woli

w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Wykonawcy