Aparat do krioterapii

CRYO-T Duo zasilany CO2

DANE TECHNICZNE

- Zasilacz-230V/50HZ

- Czynnik chłodzący- dwutlenek węgla w cylindrze syfonu

- Wymiary- 360/410/135 mmm

- Waga- 6 kg

- Zakres temp. -65st.C do -75st.C

- Ciśnienie robocze- normalne 5-6 MPa, max. 8 MPa

- Ekran LCD

- Panel starowania

- Dźwiękowy system powiadamiania

Wyposażenie

1 . Jedna dysza zabiegowa

2.  Wózek

3.  Zasilanie CO2

4. Wizualizacja parametrów pracy urządzenia

5. Wskaźnik temperatury

6. Sygnalizacja braku gazu

7. Wskaźnik czasu zabiegu

8. Sumaryczny czas pracy butli

9. Sygnalizacja dźwiękowa czasu zabiegu

10. Izolowana rękojeść dyszy

11. Dysza posiadająca system regulujący siłę nadmuchu strumienia gazu

12. Elastyczny przewód zasilający