Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Lokalizacja.

Miasto Ruda Śląska, ul. Graniczna.

- Nazwa zamówienia.

Projekt budowy separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem - ul.  Graniczna w Rudzie Śląskiej.

3. Określenie przedmiotu zamówienia.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem w rejonie ul. Granicznej w Rudzie Śląskiej, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr KKS.6210-1309 z dnia 12.05.2009 r.

4. Zakres opracowania obejmuje:

- Sporządzenie zaktualizowanej mapy zasadniczej do celów projektowych wraz z wypisami 
z rejestru gruntów lub wykazem działek z określeniem podmiotów ewidencyjnych (skala 1:500).

- Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej istniejących sieci kanalizacyjnych.

- Ustalenie miejsca zabudowy projektowanych obiektów na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

- Sporządzenie profili podłużnych kanalizacji.

- W przypadku kolizji planowanych prac z istniejącym drzewostanem sporządzenie inwentaryzacji zieleni wraz z oznaczeniem (ponumerowaniem) drzew w terenie.

- Uzyskanie zgód właścicieli terenu na przeprowadzenie inwestycji.

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Rudzie Śląskiej.

- Uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Opracowanie wszelkich dodatkowych projektów narzuconych przez użytkowników i administratorów infrastruktury nadziemnej i podziemnej (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia, itp.).

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień i uwzględnienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub przezbrojeniu urządzeń podziemnych.

- Uzyskanie wszystkich decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.

- Uzyskanie decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na wycinkę drzew (gdy wymagane).

- Wykonanie opinii geotechnicznej gruntu w miejscu posadowienia separatora.

- Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni.

- Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.

- Uzgodnienia projektu budowlanego z Zamawiającym.

- Opracowanie przedmiarów robót.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich.

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Urzędu Miasta – Wydziału Urbanistyki i Architektury.

5. Nadzór autorski, który obejmuje w szczególności:

- Czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych 
z dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

- Wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji.

- Uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą zadania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.

Nadzór autorski realizowany będzie poprzez stawiennictwo Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego oraz dokonywanie czynności koniecznych do rozwiązania zgłoszonego przez Zamawiającego problemu, w całym okresie realizacji robót.

Konieczność podjęcia jakichkolwiek czynności mających na celu usunięcie błędów w dokumentacji projektowej lub uzupełnienie jej braków nie jest traktowane jako płatny nadzór autorski.

6. Wytyczne do projektowania:

  - Zaprojektować separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem do separatora przed wylotem z kanalizacji Dn 1000mm w rejonie ul. Granicznej (zgodnie z załącznikiem mapowym, w którym wrysowana lokalizacja ma charakter poglądowy).

  - W dokumentacji należy uwzględnić studnie rewizyjne z betonu min. C 35/45 (ekspozycja betonu XA3) lub alternatywnie z tworzyw sztucznych z PE-HD lub PP lub polimerobetonu.

7. Projektant dostarczy:

- Oryginał opinii Narady Koordynacyjnej wraz z mapą zasadniczą z naniesionym uzbrojeniem (kopię należy dołączyć do każdego egz. Projektu).

- Oryginały decyzji, uzgodnień, warunków, deklaracji, zgód na wejście w teren oraz pozostałe pisma otrzymane z Urzędu Miasta, instytucji, osób prywatnych, itp.

- Listę działek, na których prowadzona będzie inwestycja, włącznie z określeniem właściciela terenu.

- Pismo  z  Wydziału  Dróg  i  Mostów  Urzędu  Miasta  w  Rudzie  Śląskiej:
-  uzgadniające  projekt  budowlany, 
-  zatwierdzające projekt odtworzenia nawierzchni,

-  zatwierdzające projekt czasowej zmiany organizacji ruchu.

- Kserokopię wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na  cele  budowlane.

- Oryginał zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych wraz 
z dziennikiem budowy.

- Inwentaryzację geodezyjną istniejących sieci kanalizacyjnych.

- Kompletną dokumentację techniczną (6 egz.)

- projekt budowlany – 6 egz. składający się z:

  - projektu zagospodarowania działki lub terenu

  - projektu architektoniczno-budowlanego

  - projektu technicznego (o szczegółowości na poziomie projektu wykonawczego) wraz 
z oświadczeniem projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego

- projekt budowlany, który zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nie będzie zawierał danych wrażliwych – 1 egz.

- projekt odtworzenia nawierzchni – 3 egz.

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu – 3 egz.

- inwentaryzację zieleni wraz z decyzją o wycince drzew – 3 egz.

- projekt geotechniczny – 3 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

- przedmiar robót – 3 egz.

- wersję elektroniczną w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych (kosztorys w formacie *.ath, lub *.rds, część rysunkowa w plikach z rozszerzeniem *.DWG, *.DXF).

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 tekst jednolity),

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2454 
z późn. zm.),

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.),

d) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463 z późn. zm.).

- Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania Ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 04.04.2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Kserokopie wszelkich wystąpień do Urzędu Miasta, instytucji, osób prywatnych itp., na każdym etapie projektowania. Zastrzegamy sobie dostarczanie tych dokumentów na bieżąco osobiście lub 
e-mailem na adres: w.witalinska@pwik.com.pl lub m.wojcicka@pwik.com.pl

8. Wymagania dotyczące teczek

  - Rozmiar i waga:

    - twarde oprawy z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie),

    - szerokość maksymalnie do 50 cm,

    - wysokość maksymalnie do 33 cm,

    - waga poszczególnych teczek do 10 kg,

    - głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi,

    - teczki należy opisać na 4 ścianach oraz na wewnętrznej stronie teczki.

Załączniki:

- plan sytuacyjny - (załącznik nr 1),

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zastrzega sobie uzgadnianie rozwiązań projektowych we wstępnej fazie realizacji dokumentacji (przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną) oraz w fazie końcowej przed zgłoszeniem zadania do Urzędu Miasta.