ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, obejmujące sale lekcyjne o łącznej powierzchni 684,70 m².

Zamówienie zostało podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część I – Malowanie pomieszczeń:

- przygotowanie pomieszczeń do malowania,

- zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, mebli i wyposażenia,

- naprawa ubytków i rys,

- gruntowanie ścian,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów,

- uporządkowanie pomieszczeń i ustawienie mebli.

Część II – Wymiana podłóg:

- demontaż istniejącej podłogi,

- przygotowanie podłoża,

- montaż wykładziny PCV

- montaż listew przypodłogowych,

- wywóz i utylizacja odpadów.

Część III – Całość zamówienia
(obejmuje zakres Części I i II)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert:

- na jedną część,

- na kilka części,

- na całość zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość oraz zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem ofert.

3. Materiały

Materiały po stronie wykonawcy, z wyłączeniem farb.

Wymagania dla podłogi:

- załącznik nr 2 i nr 3

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.
Wymagane przedstawienie karty technicznej produktu.

4. Termin realizacji
06 lipca 2026 do 07 sierpnia 2026 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

- oferty cenowej,

- kosztorysu ofertowego,

- referencji.

Wymagania dotyczące referencji:

- min. 1 referencja dla jednej części,

- min. 2 referencje dla całości zamówienia,

- roboty o podobnym charakterze.

Dopuszcza się:

- referencje,

- protokoły odbioru,

- inne dokumenty.

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji referencji.

6. Kryteria wyboru

- cena – 100%

Ocena osobno dla każdej części.

7. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

- netto, VAT, brutto,

- kosztorys,

- wskazanie części,

- nazwę podłogi + kartę techniczną,

- referencje.

8. Miejsce i termin składania ofert

Platforma zakupowa
Termin: ………………………………

9. Kontakt
Łukasz Musielak

Tel. 61 8170470

Zamawiający informuje, iż postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.