Opis potrzeb i wymagań/wytyczne projektowe

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Szkółki Leśnej Leźno (gmina Żukowo) oraz pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego.

Tematem dokumentacji projektowej  będącej przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku w Leźnie, nr inw. 108/00373 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, dokonaniem zgłoszeń.

Opracowanie dokumentacji projektowej ma na celu:

a) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, niezbędnych dla wykonania  robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,

b) sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz podstawę ustalenia wartości zamówienia na wykonanie obiektów i robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.

Sporządzenie dokumentacji projektowej może obejmować w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji stanu wyjściowego istniejących obiektów infrastruktury;

- pozyskanie materiałów wyjściowych (map, informacji, zaświadczeń, itp.) oraz opracowanie dokumentacji, niezbędnej dla uzyskania wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń,

- opracowanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, w zakresie odpowiednim do zakresu przedsięwzięcia i specyfiki robót;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń;

- opracowanie projektu technicznego i wykonawczego i przedmiaru robót;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu wstępną koncepcję rozwiązań projektowych, które zamierza zawrzeć w dokumentacji projektowej z kreśleniem orientacyjnych nakładów finansowych, jakie będą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Przyjęte w dokumentacji projektowej materiały i rozwiązania techniczne nie mogą odnosić się do określonych wyrobów, źródeł, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (dalej: znaki towarowe), chyba że takie odniesienia są uzasadnione Przedmiotem Zamówienia i dopuszcza się przyjęcie rozwiązań równoważnych, poprzez zamieszczenie przy użytych znakach towarowych określenia „lub równoważne”.

W okresie realizacji obiektów i robót budowlanych określonych dokumentacją projektową, autor (autorzy) dokumentacji są zobowiązani do pełnienia nadzoru autorskiego.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kolbudy.

Istniejący budynek to obiekt jednokondygnacyjny, składający się z części biurowej - kancelarii szkółki, nieużytkowanego pomieszczenia przeznaczonego wg planów do  pełnienia funkcji edukacyjnej (wraz z zapleczem socjalnym) i pomieszczeń wykorzystywanych przez Zakład Usług Leśnych (szatnia i węzeł WC), niepodpiwniczony, przykryty dachem z blachodachówki.

Budynek wykonany w tzw. technologii tradycyjnej, wyposażony m.in. w instalację elektryczną (częściowo niesprawną), kominek, instalację telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacyjną.

2. Na ogólne założenia projektowe składają się:

- wykonanie całościowej termomodernizacji obiektu (docieplenie, wymiana stolarki

otworowej);

- wykonanie instalacji gazowej (zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci) w celu zmiany systemu ogrzewania z elektrycznego na kocioł gazowy;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

- przebudowa kancelarii leśnictwa (poczekalnia i węzeł sanitarny zgodnie z wymogami m.in. rozdz. X „Poradnika w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” oraz przede wszystkim zarządzenia nr 94 Dyrektora Generalnego LP z dn. 9.10.2023r. w sprawie standardu leśniczówek;

- całościowa lub częściowa wymiana instalacji elektrycznej i wod.-kan. w całym budynku;

- kompleksowy remont pomieszczeń – wymiana okładzin posadzek i ścian, białej armatury, malowanie ścian i sufitów;

- remont elewacji – uzupełnienie, malowanie tynków i elementów drewnianych;

- naprawa pokrycia dachowego w miejscach przeciekania w połaci dachu.

3. Inwestor przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej i zapoznanie się z budynkiem dla którego projektowana będzie przebudowa. W cenie oferowanej należy uwzględnić ryzyko związane                     z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia.

4. Wspomnianą wyżej wizję lokalną można odbyć po kontakcie z osobą uprawnioną – Marcinem Wronikowskim, nr tel. 583403812.