OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI

Nr postępowania: RI. 271.27.2026

Nazwa postępowania:

„Skórzewo – montaż wewnętrznej platformy pionowej”.

Prowadzący sprawę:

Ewa Knapacz

Zatwierdzam:

Zastępca Wójta – Aleksandra Rutyna

Dopiewo, dnia 27 kwietnia 2026 r.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Strona Zamawiająca: 	Gmina Dopiewo

Adres siedziby:		ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie

REGON: 		631258738

NIP:			7773133416

Telefon:			61 8148 331

Faks:  			61 8148 092

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://bip.dopiewo.pl/

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Knapacz

Adres poczty elektronicznej: ewa.knapacz@dopiewo.pl

Czas pracy urzędu:

a)	w poniedziałki od 9.00 do 17.00

b)	od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści OPZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1301553

II.  Tryb udzielania zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie regulaminowym o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający informuje, że wyłącza możliwości stosowania w przedmiotowym postępowaniu faktur elektronicznych, ustrukturyzowanych oraz informuje, że w przypadku zamówień opodatkowanych podatkiem VAT, będzie stosował płatność współdzieloną.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na montażu wewnętrznej platformy pionowej w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury – filia w Skórzewie, przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z uzyskaniem stosownej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na jej eksploatację, w ramach zadania pn. „Skórzewo – montaż wewnętrznej platformy pionowej”.

Informacje ogólne:

Budynek, w którym swoją siedzibę ma Filia Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury 
w Dopiewie jest zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie, jest niezależnym konstrukcyjnie, dwukondygnacyjnym obiektem, który komunikacyjnie, na poziomie piętra, połączony jest z głównym budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Platforma ma ułatwić korzystanie z piętra biblioteki i centrum kultury przez osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ komunikacja między parterem a piętrem odbywa się wyłącznie wewnętrzną klatką schodową. Obecnie osoby 
z trudnościami w poruszaniu się, samodzielnie korzystają tylko z parteru, tzn. z części, w której mieści się biblioteka, nie mając możliwości wejścia na piętro i skorzystania z zajęć organizowanych w tym miejscu przez centrum kultury.

Platforma:

Platforma pionowa wewnętrzna z napędem elektrycznym i maszynownią zlokalizowaną w obrysie szybu. Szyb w konstrukcji stalowej samonośnej, z trzech stron obudowany panelami ze szkła bezpiecznego, od strony maszynowni oraz od góry zabezpieczony panelami pełnymi, stalowymi. Dźwig przeznaczony do obsługi dwóch kondygnacji – parteru i piętra. Przystanki usytuowane względem siebie pod kątem 180°. Kabina typu „jeżdżąca podłoga”, przystosowana do przewożenia osób z niepełnosprawnościami. Sterowanie windą: system automatyczny (bez konieczności naciskania przycisku przez cały czas podróży). Platforma zlokalizowana bezpośrednio przy biegu schodów, w narożniku otworu w stropie nad parterem (południowo-zachodnia część budynku) umożliwia bezkolizyjną komunikację na parterze i na piętrze zarówno dla osób korzystających z klatki schodowej, jak i osób korzystających z dźwigu (platformy).

Podstawowe wymiary:

- wymiar zewnętrzny szybu [mm]: około 1400 x 1550 (szerokość x długość)

- wymiar platformy [mm]: około 1140 x 1400 (szerokość x długość)

- wymiar drzwi [mm]: minimum 900 x 2000 (szerokość x wysokość)

- wysokość podnoszenia [mm]: około 4300

- wysokość szybu windowego łącznie [mm]: maksymalnie do 7000 (sufit podwieszony na piętrze – spód na wysokości około 3,5m).

Uwaga:

- Załącznikiem do OPZ są schematy rysunkowe z rzutem parteru, piętra i przekrojem. Umieszczone na schematach dane, w tym wymiary oraz zakres prac mają charakter orientacyjny.

- Wymiary szybu windowego są ograniczone z uwagi na wymiary schodów oraz otworu                     w stropie. Przestrzeń między balustradą a krawędzią stropu to około 1400-1420 mm.

Montaż platformy pionowej:

Montaż konstrukcji stalowej szybu podnośnika bezpośrednio do istniejącej podłogi na gruncie – wg wytycznych wybranego producenta. Nie ma konieczności ingerowania w konstrukcję budynku, ponieważ szyb dźwigu jest zlokalizowany przy klatce schodowej, w świetle istniejącego otworu           w stropie nad parterem. Zasilanie platformy - podłączenie do istniejącego obwodu zasilającego, wymagana moc zasilania: 230 V. Dodatkowe prace związane z montażem platformy obejmują demontaż istniejącej balustrady oraz drzwi (1 szt.) wraz z montażem nowych drzwi (pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania mniej niż 50 osób, w tym do 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się).

Pozostałe prace konieczne do wykonania związane z montażem wewnętrznej platformy pionowej:

- prace budowlane przygotowujące miejsce do montażu urządzenia,

- doprowadzenie zasilania,

- doprowadzenie linii telefonicznej / dostarczenie zarejestrowanej karty SIM do modułu GSM, jeżeli w uwagi na zastosowane urządzenie zajdzie taka konieczność,

- przygotowanie dokumentacji oraz dokonanie zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT),     w celu przeprowadzenia badania odbiorczego,

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia,

- uzyskanie odbiór urządzenia przez UDT,

- konserwacja urządzenia,

- inne niezbędne.

Zmiany dotyczące niniejszych wytycznych mogą zostać ustalone / wprowadzone po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Wyżej wymieniony zakres ma charakter orientacyjny. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną terenu przed złożeniem oferty (zalecane).

2. Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji.

W przypadku chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy złożyć Zamawiającemu wniosek poprzez platformę zakupową dotyczącą niniejszego postępowania, podając propozycję daty i godziny odpowiadającej Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego lub skontaktować się z Panią Ewa Knapacz tel. 618 906 418.

- Podstawowe dane, lokalizacja:

Adres:			60-185 Skórzewo, działka ewidencyjna nr 425/218

Identyfikator działki:		302105_2.0010.425/218

Lokalizacja (oznaczono czerwoną, przerywaną linią):

Dokumentacja fotograficzna:

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- Główny kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind

- Dodatkowe kody CPV:

45317000-2 – Inne instalacyjne elektryczne

IV. Termin wykonania zamówienia:

do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez                                        Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,

- posiadają wymagane doświadczenie zawodowego, kwalifikacje i wiedzę w zakresie przedmiotu Umowy, a także dysponują wykwalifikowanym personelem i zapleczem technicznym, co pozwoli na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszym zadaniu,

c) nie biorą udziału w jakichkolwiek projektach, które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszym zadaniu, nie są prowadzone w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowe lub naprawcze oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań,

- nie występują umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające  zawarcie Umowy oraz wykonania jej postanowień w zakresie niniejszego zadania.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ewa Knapacz

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

- za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5. W przypadku większych plików zaleca się skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dostępnej na              platformazakupowa.pl.

6. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

VII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ.

b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,

2. Ofertę oraz oświadczenie składa się za pośrednictwem platformy zakupowej.

Zamawiający wymaga, aby Formularz ofertowy oraz wymagane w opisie przedmiotu zamówienia  załączniki były złożone przez osobę (wskazaną z imienia i nazwiska) posiadającą uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

3. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

VIII. Sposób obliczania ceny oferty.

1. Wykonawca określa cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do OPZ, poprzez wskazanie:

- ceny zł netto,

- stawki podatku VAT,

- ceny zł brutto.

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto, z zastrzeżeniem okoliczności podanych w projekcie umowy.

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów                        i usług (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 168).

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu,                           w którym upływa terminu składania ofert.

X. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić:

-  na platformazakupowa.pl pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/transakcja/1301553 
w ramach danego postępowania, do dnia 07.05.2026 r., do godziny 10:00

2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie).

3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

XI. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi 07.05.2026 r., godz. 10:15

2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

Uwaga! Otwarcie ofert jest niepubliczne.

XII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium „cena”  (C) -  waga 100 %.

Zamawiający dokona punktacji ofert niepodlegających odrzuceniu.

Punktacja przyznawana ofertom będzie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

2. Punkty dla każdej oferty będą wyliczone według wzoru:

Najniższa cena ofertowa brutto

niepodlegająca odrzuceniu

C = ------------------------------------------- x 100 pkt.

Cena brutto oferty badanej

niepodlegającej  odrzuceniu

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik do OPZ.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XIV. Spis załączników

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Schematy rysunkowe

- Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowne.

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.