OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji domofonowej w dwóch budynkach,      w których znajdują się lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z:

- wymianą domofonu w budynku przy ul. Kraszewskiego 12 (dwa wejścia do budynku, ilość lokali mieszkalnych – 11, ilość kondygnacji – 3) polegającą na montażu domofonu w zakresie RMS – kaseta, unifony, elektronika, zasilacz, breloczki do otwierania, elektrozaczep, szyld

- montażem i uruchomieniem domofonu w budynku przy ul. Przemyska 2 (jedno wejście                          do budynku, ilość lokali mieszkalnych – 5, ilość kondygnacji 3) poprzez montaż domofonu zakresie RMS – kaseta, unifony, elektronika, zasilacz, breloczki                                  do otwierania, elektrozaczep, szyld, zamek, wkładka + 10 kluczy, przewody, rurki, skrzynka