Pieczęć Zakładu Kominiarskiego  	 	       	 	Miejscowość, dn. ....................................

# PROTOKÓŁ Nr ___________

Z okresowej kontroli przewodów kominowych

(dymowych –spalinowych wentylacyjnych)

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych - spalinowych wentylacyjnych), w budynku będącym własnością:

……………………………………………………………………………………………………………………….

położonym w …………………..……..……………… przy ul. …….…………………………….nr ………

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego

…. …………………………………………………………………. – dyplom mistrzowski  nr ................ wydany przez ........................................................ (art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz wydanych na  podstawie ww. ustawy przepisów wykonawczych. Zakres czynności  przeprowadzanych w ramach kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu. Ocena technicznej przewodów kominowych odzwierciedla ich stan techniczny w dniu kontroli przy zachowaniu normatywnej ilości doprowadzonego powietrza.  W wyniku kontroli stwierdzono :

1.Objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*

2.Objęte kontrolą przewody kominowe nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Wykonane konstrukcje i elementy nie mieszczą się w obowiązujących normach.* 3. Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Zalecenia (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości):

- czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………..……………

- termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1. ………………………………………………..

5. Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Właściciel (zarządca, użytkownik) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania - nieprawidłowości - podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej. Termin następnej kontroli: ……………………

.......................................           			         ..…...................................

Podpis właściciela – zarządcy                              pieczęć i podpis przeprowadzającego kontrolę

Protokół otrzymują :

- Właściciel , Zarządca lub Użytkownik obiektu budowlanego

- A/A

- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (e-protokół)

- Właściwy terytorialnie organ Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego (w przypadku stwierdzenia rażących

nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu)

* Niepotrzebne skreślić

## Zakres okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

- Zapoznanie się z protokołem z poprzedniej kontroli.

- Sprawdzenie drożności przewodów kominowych.

- Ocena stanu technicznego przewodów i kanałów kominowych, tj.: czy występują uszkodzenia: a) przewodów i kanałów kominowych,

- włazów, drabin, drzwiczek kominowych, ław kominiarskich,

- nasad kominowych.

- Ocena, czy istnieje dogodny i bezpieczny dostęp do  czyszczenia i przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych.

- Sprawdzenie czy pomieszczenia, w których wymagana jest wentylacja grawitacyjna, posiadają sprawną  wentylację wywiewną.

- Ocena, czy występują urządzenia mające negatywny wpływ na działanie urządzeń grzewczych oraz wentylacji grawitacyjnej.

- Ocena, czy  przewody kominowe oraz podłączenia instalacji grzewczej i wentylacyjnej w budynku lub jego części wymagają wykonania  inwentaryzacji podłączeń  do przewodów kominowych.

- Sprawdzenie czy dokumentacja lub stan kominów wskazuje na regularną konserwację (czyszczenie) przewodów kominowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwiec 2010 roku (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719.) wraz z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74 z 1999 r. poz. 836.) wraz z późniejszymi zmianami.

## POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  art. 6 ust. 1 lit. a, b w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ………………………………………….

z siedzibą przy ul. ……………………., adres email: …………………………..,

- Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: ……………….

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu archiwizacji i udokumentowania przeprowadzonej kontroli w zakresie niezbędnym do realizacji usługi i nadzoru,

- Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego wyraża również zgodę na przekazywanie w/w danych osobowych Organom Nadzorującym Administracji Państwowej (PINB, GUNB) .  Niezależnie od udzielonej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 62 i 62a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

- Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, min. 5 lat.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z Rozporządzenia ws warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z 1999r. poz.  836)  § 4 ust. 5 Do protokołów, o których mowa w ust. 4, w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku

kontroli §  19. ust. 1 Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien:

- być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów,

- uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,

- zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,

- zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, do których przylegają te przewody i kanały.

2.Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany: 1) zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,

- w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i właściciela o wystąpieniu zagrożenia,

- systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,

- informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych. 3.Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

4.Po przeróbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne należy poddać kontroli.

§ 26. 1. Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie. 2. W okresie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. 1, należy zapewniać: 1) ich drożność oraz szczelność,

Zgodnie z § 155 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r. w „sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 201 z 2008 r. poz. 1238) – W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

Przewody kominowe należy poddawać okresowemu czyszczeniu, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz.

719)  § 34.

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych -  co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

- od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

- W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

- Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.