ZAŁĄCZNIK NR 1 – KOSZTORYS

| NR POZ. | OPIS ROBÓT | Jm | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ | Część I | Część II | Część I i II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRACE REMONTOWE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 SALA NR 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zabezpieczenie folią podłóg okien i mebli | m² | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Usunięcie słabo przylegających powłok starej farby | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 3 | Naprawa ubytków i rys | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 4 | Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem | m² | 124 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwukrotne malowanie ścian | m² | 54 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dwukrotne malowanie sufitu | m² | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Wymiana podłóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż istniejącej podłogi | m² | 75 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie podłoża | m² | 75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Montaż wykładziny PCV | m² | 75 |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaż listew przypodłogowych | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 5 | Wywóz i utylizacja odpadów | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 SALA NR 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zabezpieczenie folią podłóg okien i mebli | m² | 55 |  |  |  |  |  |
| 2 | Usunięcie słabo przylegających powłok starej farby | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 3 | Naprawa ubytków i rys | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 4 | Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem | m² | 112 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwukrotne malowanie ścian | m² | 82 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dwukrotne malowanie sufitu | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Wymiana podłóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż istniejącej podłogi | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie podłoża | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Montaż wykładziny PCV | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaż listew przypodłogowych | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 5 | Wywóz i utylizacja odpadów | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 SALA NR 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zabezpieczenie folią podłóg okien i mebli | m² | 65 |  |  |  |  |  |
| 2 | Usunięcie słabo przylegających powłok starej farby | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 3 | Naprawa ubytków i rys | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 4 | Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem | m² | 112 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwukrotne malowanie ścian | m² | 79 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dwukrotne malowanie sufitu | m² | 32 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Wymiana podłóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż istniejącej podłogi | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie podłoża | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Montaż wykładziny PCV | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaż listew przypodłogowych | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 5 | Wywóz i utylizacja odpadów | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 SALA NR 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zabezpieczenie folią podłóg okien i mebli | m² | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Usunięcie słabo przylegających powłok starej farby | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 3 | Naprawa ubytków i rys | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 4 | Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem | m² | 132 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwukrotne malowanie ścian | m² | 83 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dwukrotne malowanie sufitu | m² | 49 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Wymiana podłóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż istniejącej podłogi | m² | 54 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie podłoża | m² | 54 |  |  |  |  |  |
| 3 | Montaż wykładziny PCV | m² | 54 |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaż listew przypodłogowych | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |
| 5 | Wywóz i utylizacja odpadów | m² | Wg potrzeb |  |  |  |  |  |

W rubryce część I; II; lub obie I i II zaznaczyć które prace zostają podjęte przez wykonawcę wpisując - „X”