Bydgoszcz, 30.04.2026 r.

ZATWIERDZAM

Komendant 11 Wojskowego

Oddziału Gospodarczego

(-) wz. ppłk Adam JANKOWSKI

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, 
ul. Gdańska 147 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Bydgoszczy, których wartość jest mniejsza od 170 000 zł netto” zwany dalej „Regulaminem” na: „Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 
w kompleksie wojskowym Kruszyn” – realizowana na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 
w  11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Bydgoszczy”	
– sprawa nr 12/RR/RB/INFR/2026

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1302234

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

- Rodzaj zamówienia: ROBOTA BUDOWLANA

Główny przedmiot zamówienia: CPV – 45000000-7 (roboty budowlane)

Dodatkowy przedmiot zamówienia: CPV – 31140000-9 (układy chłodzące)

- Miejsce i termin wykonania zamówienia:

  - Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn.

  - Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

  - Przekazanie terenu robót (obiektu, terenu, na którym realizowane będą roboty objęte umową) Wykonawcy nastąpi do 6 dni roboczych od podpisania umowy 
(za dni robocze uznaje się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, 
z pominięciem świąt przypadających w tych dniach).

  - Termin wykonania przedmiotu umowy – od dnia przekazania terenu robót do min. 50 dni roboczych, max. 65 dni roboczych, nie później jednak niż do 30.11.2026. r.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przerw (wstrzymania wykonywania robót) z przyczyn organizacyjnych. W tej sytuacji istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas trwania (w dniach) przerw w robotach. Zmiana terminu wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz sporządzenia aneksu do umowy.

- Sposób realizacji zamówienia:

  - Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy i zapytaniu ofertowym.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony 
w § 1 ust. 1 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej   i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz przepisach ustawy z dnia   07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t. j.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 t. j.) oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich 
i aprobat technicznych.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności  w ramach realizacji przedmiotu umowy, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

  - Okres gwarancji na przedmiot umowy: 60 miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru robót.

- Oferta Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

    - Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany – zaleca się wg dołączonego do zapytania ofertowego wzoru — załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony na dzień składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwośc niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ppkt. 2) w sytuacji, kiedy samodzielnie może pobrać powyższy dokument z wskazanego przez Wykonawcę adresu www. (adres www. Wykonawca uzupełnia w formularzu ofertowym – załącznik 
nr 3 do zapytania ofertowego, pkt 15).

    - Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany – przygotowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2023 r., poz. 1605) – formularz ofertowy, pkt 16 – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

    - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

    - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

    - Certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 – j.t.) – wstępne oświadczenie zostało zawarte w formularzu ofertowym pkt 18.

    - Certyfikat dla Przedsiębiorców o którym mowa w art. 29 Ustawy 
o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 – t.j.) - wstępne oświadczenie zostało zawarte w formularzu ofertowym pkt 19.

    - Kserokopię Świadectw Kwalifikacyjnych pracowników wykonujących przedmiot zamówienia uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń grupy:

| - D grupa 1 pkt 2 i 13 |  |
| --- | --- |
| - D grupa 2 pkt 1, 4 i 21 - D grupa 3 pkt 6, 10 |  |
| - E grupa 1 pkt 2 i 13 - E grupa 2 pkt 1, 4 i 21 - E grupa 3 pkt 6, 10 |  |

na stanowiskach eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji, remontu, montażu i kontroli-pomiarowej, ważnego w okresie trwania umowy (potwierdzonego za zgodność z oryginałem) - wstępne oświadczenie zostało zawarte w formularzu ofertowym pkt 20.

    - Wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

UWAGA!

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na jednokrotne wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, 
o których mowa w pkt 5 ppkt 7-10.

W przypadku nie złożenia wraz z ofertą wymaganych dokumentów 
tj. formularz ofertowy i kosztorys ofertowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie zapisów zapytania ofertowego pkt 16 ppkt 1 - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub jest niezgodna z przedmiotem zamówienia.

- Forma składania ofert: oferta musi być złożona w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/.

- Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z pkt 5 ppkt 2 z zastrzeżeniem pkt 5
ppkt 4 i 5.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Wykonawca na podstawie załącznika nr 1 zobowiązany jest wycenić robotę budowlaną  i uzupełnić pkt 6 w formularzu ofertowym.

- Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska największą liczbę punktów.  Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- W przypadku kiedy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) sprzętu, którego dostawy będą prowadzić do jej powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- W przypadku różnic w zapisach ceny ofertowej brutto w kosztorysie ofertowym i formularzu ofertowym, Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto wynikającą z wyliczeń kosztorysu ofertowego.

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę winna uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności: koszt transportu do Zamawiającego, koszt udzielenia gwarancji, wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia, oraz pozostałe czynniki cenotwórcze mające wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena oferty winna wynikać z kosztorysu ofertowego, które należy sporządzić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną uwzględniając wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia.

- Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego musi być zgodna z przedstawioną w formularzu ofertowym.

- Kosztorys ofertowy winien stanowić treść oferty zawierającą zakres oferowanego przedmiotu zamówienia, sposób jego realizacji oraz cenę. Dokument ten musi zatem prezentować przedmiot zamówienia zgodny 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

- Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr  
i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy)

- Cena oferty w czasie obowiązywania umowy jest stała.

- Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym 
w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu poprawek,

- Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących 
w kosztorysie pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia i skutkować będą odrzuceniem oferty.

UWAGA!

Z UWAGI NA CZYTELNOŚĆ OFERTY, ZAMAWIAJĄCY ZALECA 
BY WYPEŁNIAĆ DOKUMENTY (zwłaszcza w celu wprowadzania danych 
do formularza ofertowego i kosztorysu ofertowego) PRZY UŻYCIU KLAWIATURY KOMPUTEROWEJ, A NIE ZA POMOCĄ DŁUGOPISU.

Końcowa wartość brutto jest wynikiem sumowania poszczególnych pozycji.

Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zobowiązany jest zastosować zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra 
po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Wskazaną w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) łączną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

- Oferta na: „Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn”

– sprawa nr 12/RR/RB/INFR/2026

  - Ofertę należy złożyć do 12.05.2026 r. do godz. 11.30.

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert 
tj. 12.05.2026 r. o godz. 12.00.

  - Ofertę wraz z załącznikiem należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:	 https://platformazakupowa.pl/transakcja/1302234

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, jednak nie później niż do dnia 07.05.2026 r. do godz. 10.00.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie elektronicznych dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu ustalonego w pkt 9.4, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Wykonawca pobierający wersję elektroniczną zapytania ofertowego 
z platformy zakupowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana,

w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam mogą być wyjaśnienia oraz zmiany treści zapytania ofertowego w tym zmiany terminu składania ofert.

- Istotne dla stron postanowienia: Inne postanowienia zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy – załącznik nr 4 do zapytania.

- Kryteria wyboru oferty:

  - Ocena kryterium CENA OFERTY dokonana będzie na podstawie wartości określonej w formularzu ofertowym (załącznik 3 do zapytania ofertowego pkt 6).

| C | CENA OFERTY |
| --- | --- |
| Ocena kryterium wg wzoru | C=wartość brutto oferty z najniższą ceną wartość brutto oferty badanej x 100 x Wk [%] |
| Waga kryterium | 60 % |
| Liczba punktów | 60 pkt |
| Uwaga | Oferta z najniższą ceną oferty brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów (60 pkt.), a każda następna będzie przeliczna według powyższego wzoru. |

  - Ocena kryterium TERMIN WYKONANIA min. 50 dni roboczych, max. 65 dni roboczych  dokonana będzie na podstawie wartości określonej w formularzu ofertowym (załącznik 3 do zapytania ofertowego pkt 8).

| T | TERMIN WYKONANIA |
| --- | --- |
| Ocena kryterium wg wzoru | T=oferta z najkrótszym terminem wykonaniatermin wykonania oferty badanej x 100 x Wk [%] |
| Waga kryterium | 40 % |
| Liczba punktów | 40 pkt |
| Uwaga | - Oferta z najkrótszym terminem wykonania otrzyma maksymalną liczbę punktów (40 pkt), a pozostałe terminy ofert będą przeliczane proporcjonalnie w stosunku do oferty z najkrótszym terminem wykonania według powyższego wzoru. - Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy od minimalnego wymaganego przez Zamawiającego otrzyma 40 pkt, oferta z dłuższym terminem wykonania niż maksymalny (65 dni roboczych) zostanie odrzucona. - Jeżeli Wykonawca nie wypełni pkt 8 formularza ofertowego (zał. nr 4 do zapytania ofertowego ) oferta zostanie odrzucona zgodnie z pkt 2 ppkt 1 zapytania ofertowego , ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub jest niezgodna z przedmiotem zamówienia. |

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższy bilans punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.

- Termin płatności:

a.	Zamawiający zapłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy przelewem bankowym w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

b.	Jako termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

c.	Wynagrodzenie i warunki płatności zostały szczegółowo opisane w § 8 umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wadium.

- Sposób powiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty: za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:	 https://platformazakupowa.pl/transakcja/1302234

- Osoba do kontaktu prowadząca postępowanie (imię, nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail):

          - Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

          - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku 
z toczącym się postępowaniem jest p. Monika NOWICKA w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny urzędowania Zamawiającego 
od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 14:00.

          - Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na platformazakupowa.pl/ za pośrednictwem: wyślij wiadomość do Zamawiającego.

          - Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM

- Zgodnie z zapisami Regulaminu Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub jest niezgodna 
z przedmiotem zamówienia;

- wykonawca nie uzupełnił wymaganych oświadczeń lub dokumentów – jeżeli Zamawiający o to wystąpił;

- wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił nieprawdziwe informacje mające wpływ na wybór oferty;

- oferta została złożona przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę 
w postępowaniu, z wyłączeniem ofert częściowych oraz ofert wariantowych, 
z uwzględnieniem ofert składanych wspólnie z innymi wykonawcami;

- wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy;

- oferta zawiera zastrzeżenie jej zmiany lub uzupełnienia;

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- oferta została złożona po terminie składania ofert;

- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, 
o której mowa w ust. 42 pkt 3

- oferta zawiera rażąco niską cenę;

- oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał 
w dokumentach zamówienia.

- Zgodnie z zapisami Regulaminu postępowanie podlega unieważnieniu jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty;

- wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

- cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę 130 000 zł netto;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”1, informuję, że:

    - Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej   umowy jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147, 85-674 Bydgoszcz;

    - Inspektorem ochrony danych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147, z którym kontakt jest możliwy pod nr 601 360 075, 261 414 012 lub mailowo na adres 11wog.iodo@ron.int.pl Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. b i c RODO w celach związanych z realizacją podpisanej umowy oraz związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i udzielania odpowiedzi w toczących się postepowaniach,

    - Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora.

    - Dane osobowe przekazane w ramach niniejszej umowy będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

    - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

    - W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

    - Osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszej umowy, posiadają prawo:

    - dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

    - żądania sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy;

    - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art, 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy.

    - Osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszej umowy, nie  przysługuje:

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest art 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana przez komisję jako najkorzystniejsza.

Umowę zawiera się nie wcześniej niż po upływie terminu na składanie protestów, a w przypadku złożenia protestu – nie wcześniej niż po jego rozpatrzeniu.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Inne postanowienia: w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.); oraz przepisy innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna;

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy;

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 4 – Projekt umowy;

Załącznik nr 5 – Wykaz osób.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

|  | ###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| Obiekt | Instalacja wentylacji mechanicznej. |
| Adres obiektu budowlanego | Kompleks wojskowy Kruszyn budynek nr 1. |
| Zamawiający | 11. Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy ul. Gdańska 147. |
| Nazwa zadania | # „Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn” |
| Rodzaj robót | Roboty remontowe części instalacji wentylacji mechanicznej polegające na wymianie chłodnicy wodnej oraz fragmentu instalacji wodociągowej ją zasilającą. |
| Autor opracowania | ### Piotr Jedliński – inspektor STUN |
| Data opracowania | ### marzec 2026 r. |

- WSTĘP

1.1. Przedmiot Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania                dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:

„Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn”

1.2. Zakres usługi objętej OPZ

Wymagania zawarte w niniejszym opisie dotyczą prac związanych        
z realizacją zadania jak w pkt 1.1.

Zakres zadania to:

- demontaż obudowy chłodnicy oraz samej fragmentu (elementu) blaszanego kanału wentylacyjnego o wymiarach 800 x 600 mm i długości 900;

- demontaż  chłodnicy wodnej o powierzchni chłodniczej 24,80m²;

- demontaż istniejącego orurowania zasilającego urządzenie w wodę  (rura dn. 100 oraz zawory i zasuwy dn. 100)

- demontaż i ponowny montaż części stalowych paneli ściennych (materiał do ponownego wbudowania)

- usunięcie zdemontowanych elementów instalacji wentylacji mechanicznej                   i wodociągowej z budynku (w pionie - 1 kondygnacja podziemna, 120 mb.                    w poziomie) i dostarczeniem zdemontowanych urządzeń do magazynu Zamawiającego oddalonego od obiektu o 15 km.;

- dostarczenie na miejsce wbudowania nowych urządzeń i innych materiałów (w pionie - 1 kondygnacja, 120 mb. w poziomie);

- wykonanie wzmocnienia (poszerzenia) istniejącej konstrukcji nośnej pod  chłodnicę;

- montaż nowej  chłodnicy wodnej o powierzchni chłodzącej takiej samej lub bardzo zbliżonej do istniejącej;

- montaż fragmentu nowej instalacji wodociągowej zabezpieczającej funkcjonowanie chłodnicy  wraz z osprzętem (w miejsce zdemontowanej);

- wykonanie obudowy chłodnicy oraz połączenia jej  w jedną całość z kanałem wentylacyjnym;

- wykonanie nowej tacy na skropliny pod chłodnicą

- uruchomienie i regulacja wraz z odpowietrzeniem.

Uzupełnienie opisu  zakresu prac:

Pomieszczenie w którym umiejscowiona jest chłodnia ma wymiary: szerokość 210 cm, długość 310 cm, wysokość 330 cm, zlokalizowane jest w kondygnacji podziemnej. Ściany wyłożone są panelami stalowymi na stalowym ruszcie. Z uwagi na lokalizacje pomieszczenie bez wyrzutu z niego powietrza. Prace rozbiórkowe 
z użyciem palnika, spawalnicze ograniczyć do minimum z szczególnym naciskiem na zachowanie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

- obudowa istniejącej chłodni wykonana z blach stalowej o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o wymiarach szerokość 188 cm, wysokość  152 cm i głębokość 60 cm, bez tylnej ściany.

Istniejąca obudowa chłodni połączona jest z kanałem wentylacyjnym segmentem z   blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym: 800 x 600 mm i długości 900 mm, segment połączony z całą instalację na skręcane śrubami  kołnierze (ramki) stalowe;

- sama chłodnica składa się z sześciu stalowych sekcji  z których każda ma                     178 cm szerokości , 140 cm wysokości , 10 cm grubości (szacunkowa waga  sekcji – około 135 kg). Podłączenia – na ostro do rozdzielaczy;

- istniejąca instalacja wodociągowa podlegająca wymianie składa się z rur czarnych stalowych  o dn. 100 mm umocowanych do betonowej konstrukcji ścian, przechodzi w trzech miejscach przez żelbetowe ściany o grubości około 100 cm. Na instalacji zamontowane są zasuwy kołnierzowe w ilości 3 szt., zawory kołnierzowe 1szt, oraz z uwagi na uksztaltowanie występuje około 11 kolan

Szacunkowe ilość rury to 19,00 mb. w tym dwa rozdzielacze o długości około                   0,80 m każdy. Część instalacji przechodzącej przez ściany (trzy takie przypadki) po odcięciu w licu ściany pozostawić. Wykorzystana zostanie jako przepust do nowej.

- ściany wyłożone są panelami stalowymi wczepionymi w stalowe stelaże.                               Z uwagi na wymianę fragmentu instalacji wodociągowej zasilającej chłodnię na powierzchni około 14,00 m²  ((1,20+3,10) x 3,30 m) panele ulegają demontażowi 
a po zakończeniu robót ponownemu ich zamontowaniu

- usunięcie zdemontowanych urządzeń z budynku (w pionie - 1 kondygnacja podziemna, 120 mb. w poziomie) i dostarczeniem zdemontowanych urządzeń do magazynu Zamawiającego oddalonego od obiektu o 15 km, zdemontowane elementy instalacji wentylacji mechanicznej i wodociągowej należy usunąć 
w sposób ręczny zapewniając nienaruszenie posadzek, ścian  i innych elementów obiektu;

- dostarczenie na miejsce wbudowania nowych urządzeń i innych materiałów na zasadach jak przy wyniesieniu;

- istniejąca konstrukcja nośna pod chłodnię to rama z dwóch dwuteowników 100 
w rozstawie osiowym około 45 cm zakotwionych w żelbetowych bocznych ścianach pomieszczenia spięta trzema przewiązkami z tego samego dwuteownika.  
W ramach wzmocnienia (poszerzenia) konstrukcji należy zamontować dodatkowy dwuteownik 100  (zakotwiczyć w ścianach bocznych zapewniając minimum 10 cm podparcia)) w odległości od istniejącej ramy gwarantującej  stabilne podparcie dla nowej chłodni. Dodatkowy dwuteownik połączyć konstrukcyjnie przewiązkami 
z istniejącą konstrukcją. Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie;

- z uwagi na potrzebę odsunięcia o około 25 – 30 cm nowej chłodni od ściany istnieje potrzeba zmniejszenia jej szerokości. Nowa chłodnia składająca się maksymalnie z dwóch dodatkowych sekcji musi być tożsama wydajnościowo co zdemontowana lub maksymalnie do niej zbliżona;

- rozebrany fragment instalacji wodociągowej zasilającej chłodnię należy odtworzyć  z rur stalowych (rodzaj stali OH18N9T lub równoważny) z zachowaniem starej trasy i połączyć  się z pozostałą istniejącą. Zmianie ulegnie jedynie :

- średnica rur – z dn 100  na dn 90mm;

- osprzęt (zawory i zasuwy kołnierzowe dn. 90);

- rozdzielacze dn. 90;

- na podejściach do każdej sekcji chłodnicy zamontować  zawory kulowe 2” 
wraz ze śrubunkami;

- w celu ograniczenia do minimum prac spawalniczych dopuszcza się zastosować połączenia kołnierzowe instalacji

- obudowa chłodnicy z żaluzją oraz nowy prostokątny element (łącznik) ze starą instalacją wentylacyjną z blachy stalowej ocynkowanej połączone śrubami na kołnierzach (ramkach);

- pod chłodnią na wieszakach prętowych podczepionych do konstrukcji nośnej zawiesić stalową tacę zabezpieczającą posadzkę w pomieszczeniu (zbierająca skropliny lub wyciek z instalacji);

- uruchomienie i regulacja wyremontowanego układu  wentylacji mechanicznej                            i instalacji wodociągowej zgodnie z wymaganiami technicznymi i uzgodnieniami przy udziale przedstawicieli użytkownika GZO.

Uwaga:

Zakres robót podany jest w druku „kosztorysu robót”.

Kosztorys ofertowy należy wykonać wg. wykazanych pozycji po analizie zapisów zawartych w punkcie „Uzupełnienia opisu zakresu prac” stanowiący część Opisu przedmiotu zamówienia.

1.3. Wymagania ogólne.

Wykonawca zadania jest odpowiedzialny: za jakość wykonania robót i ich zgodność w tym z zakresem robót, przedmiarem robót i poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz osób wyznaczonych ze strony Użytkownika obiektu  
(pracownicy GZO), za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami

i przepisami. Wszystkie roboty należy wykonać pod fachowym kierownictwem technicznym Wykonawcy przez osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia  
w dziedzinie wentylacji mechanicznej i wodociągowej z zachowaniem przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić remont w taki sposób, aby wyremontowana część instalacji spełniała wymagania oraz była sprawna.

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki                      i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę robocza niezbędne dla wykonania robót i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót oraz za metody i technologie użyte przy robotach.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do:

- do przedstawienia i przekazania Użytkownikowi rysunku powykonawczego wymienionych elementów oraz wykazu tych elementów z ich opisem;

- przekaże użytkownikowi świadectwa jakości oraz DTR wymienionych urządzeń.

Wymagane jest od Wykonawcy:

- posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych:

D grupa 1 pkt 2 i 13

D grupa 2 pkt 1, 4 i 21

D grupa 3 pkt 6,10

E grupa 1 pkt 2 i 13

E grupa  2 pkt 1, 4 i 21

E grupa 3 pkt 6, 10

- posiadania przez osoby sprawujące nadzór nad pracami stosownych uprawnień budowlanych.

1.4. Warunki realizacji

- termin realizacji – do określenia przez Wykonawcę:

min. 50 dni roboczych – max. 65 dni roboczych;

Zamawiający umożliwia pracę: od poniedziałku do piątku w godzinach

7 00 - 19 30

- okres gwarancji za wykonane roboty – 60 miesięcy (5 lat);

1.5. Sposób wynagrodzenia

- rozliczenie kosztorysowe (kosztorys powykonawczy), jedna końcowa faktura.

| Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa wyceny | Zakres robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| 1. | Kalkulacja własna | Demontaż obudowy chłodnicy oraz fragmentu kanału wentylacyjnego | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Kalkulacja własna | Demontaż chłodnic wodnych o wadze 270kg każda dwusekcyjna (6 chłodnic) | szt. | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Demontaż orurowania instalacji wodociągowej wraz z zaworami | kpl. | 1. |  |  |
| 4. | Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż fragmentu obudowy ścian – paneli metalowych | m² | 14,00 |  |  |
| 5. | Kalkulacja własna | Usunięcie ręczne zdemontowanych elementów z budynku i dostarczenie zdemontowanych elementów do magazynu Zamawiającego | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Kalkulacja własna | Dostarczenie na miejsce wbudowania nowych urządzeń i innych materiałów objętych umową | kpl. | 1. |  |  |
| 7. | Kalkulacja własna | Wykonanie wzmocnienia konstrukcji pod dodatkowe chłodnice | kpl. | 1 |  |  |
| 8. | Kalkulacja własna | Montaż nowej chłodnicy wodnej o powierzchni chłodniczej 24,80m² wraz z materiałem montażowym | kpl. | 1. |  |  |
| 9. | Kalkulacja własna | Montaż fragmentu instalacji wodociągowej zabezpieczającej funkcjonowanie nowej chłodnicy wraz z osprzętem | kpl. | 1 |  |  |
| 10. | Kalkulacja własna | Wykonanie nowej obudowy chłodni i połączenia jej kanałem z instalacją wentylacji mechanicznej | kpl | 1 |  |  |
| 11. | Kalkulacja własna | Wykonanie poszerzenia tacy skroplin pod dodatkowe chłodnice | kpl. | 1 |  |  |
| 12. | Kalkulacja własna | Uruchomienie i regulacja wraz z odpowietrzeniem | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Razem netto |  |  |  |  |
|  |  | VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |

…………………………………………………………..

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

………………………..

pieczęć firmy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gdańska 147

85-674 Bydgoszcz

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie nr 12/RR/RB/INFR/2026 z dnia …………….….. składam/my ofertę na: „Remont chłodnicy wodnej 
w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn”

      - Nazwa i siedziba Wykonawcy:

...................................................................................................................................

telefon: ......................................;  e-mail: .................................................................;

      - Status prawny Wykonawcy, sposób reprezentacji:

...................................................................................................................................

      - Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam: ……………………………………………………………………………
                                             (podać imię i nazwisko, numer telefonu)

      - REGON:  ..........................................................

      - NIP:  .................................................................

      - Cena całkowita zamówienia:

BRUTTO: ……………………..… zł  słownie: ………………………….…………..

Podatek VAT: …………….. zł

NETTO: ……………………….… zł  słownie: ………………………………………

      - Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego.

      - Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi ……. dni roboczych (min. 50, max. 65).

      - Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zapytaniem ofertowym oraz z projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń, a w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie, w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zaproponowanym przez Zamawiającego.

      - Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

      - Warunki płatności: Przelew do 30 dni.

      - Termin wykonania zamówienia: zgodnie z umową.

      - Oświadczam, że nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

      - Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Adres strony internetowej, z której Zamawiający może pobrać odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji: ……………………………………………………………………………………….……..

      - Oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 7 ust .1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
(Dz. U z 2023 r., poz. 1605) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania  wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

      - Oświadczam, że udzielam 60 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia odbioru robót.

      - Oświadczam/y, że personel posiada certyfikat zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 – j.t.)

      - Oświadczam/y, że posiadam/y certyfikat dla Przedsiębiorców – którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 – j.t.)

      - Oświadczam/my, że personel posiada aktualne Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń grupy:

D grupa 1 pkt 2  i 13

D grupa 2 pkt 1, 4 i 21

D grupa 3 pkt 6, 10

E grupa 1 pkt 2 i 13

E grupa 2 pkt 1, 4 i 21

E grupa 3 pkt 6, 10

na stanowiskach eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji, remontu, montażu 
i kontroli-pomiarowej, ważnego w okresie trwania umowy (potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

      - Proszę podać rodzaj Wykonawcy i odpowiednio zaznaczyć:

| mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo | jednoosobowa działalność gospodarcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej inny rodzaj |
| --- | --- |

      - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

      - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w ramach sił (* niepotrzebne usunąć):

*  	własnych,

* 	wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

* 	własnych z pomocą podwykonawców,

* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum,       spółka cywilna), z pomocą podwykonawców.

      - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 
do wykonania podwykonawcom (o ile dotyczy):

      - Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:

- pełnomocnictwo/a (o ile dotyczy),

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

      - Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę, np.: spółki cywilne, konsorcja)

      - Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres:

- nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………..………..

- imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: …………………..…...…

- adres: …..…………………………………………………………………………...

- tel. nr: ..………………………… …, faks nr ……………………………………..

- adres e-mail: ………………………………………………………………..…...…

      - Załączniki stanowiące integralną część oferty:

      - - pełnomocnictwo/a – o ile dotyczy,

      - -

      - -

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

…………………………………………………………..

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

*  niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Sprawa nr 12/RR/RB/INFR/2026

……………………………….

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

zatrudnionych na umowę o pracę, skierowanych do realizacji zamówienia:

„Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn”

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Uprawnienia/ świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji: D grupa 1 pkt 2 i 13 D grupa 2 pkt 1, 4 i 21 D grupa 3 pkt 6, 10 E grupa 1 pkt 2 i 13 E grupa 2 pkt 1, 4 i 21 E grupa 3 pkt 6, 10 | Klauzula, nr, data ważności poświadczenia bezpieczeństwa | Numer zaświadczenia przeszkolenia w zakresie ochrony Informacji niejawnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Informacja o podstawie do dysponowania (*) |  |  |

(*) – np. Pracownik firmy/podwykonawcy

………………..……………………………………………

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym