Załącznik  - Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dokonanie poboru i badań próbek wody z pływalni MOSIR Kielce, wg poniższego harmonogramu:

- Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – mała niecka | Częstotliwość – kran w łazience |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na tydzień |  |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Legionella | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |  |
| Gronkowce |  | 1 raz na miesiąc |  |
| Mętność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |  |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |  |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |  |

- Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – mała niecka | Częstotliwość – kran w łazience |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na tydzień |  |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Legionella | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |  |
| Gronkowce |  | 1 raz na miesiąc |  |
| Mętność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |  |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |  |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |  |

- Pływalnia MORS ul. Marszałkowska 96

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – kran w łazience |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc |  |
| Legionella | 1 raz na kwartał |  |
| Gronkowce |  |  |
| Mętność | 1 raz na miesiąc |  |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał |  |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc |  |

Pobory z punktu wejściowego

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka |
| --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na miesiąc |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na miesiąc |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc |
| Legionella | 1 raz na kwartał |
| Gronkowce |  |
| Mętność | 1 raz na kwartał |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał |
| Azotany | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc |

- Pływalnia ul. Jurajska 7

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – kran w łazience |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc |  |
| Legionella | 1 raz na kwartał |  |
| Gronkowce |  |  |
| Mętność | 1 raz na miesiąc |  |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał |  |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc |  |

- Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – zjeżdzalnia | Częstotliwość – mała niecka | Częstotliwość – kran w łazience |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na tydzień |  |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Legionella | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |  |
| Gronkowce |  |  | 1 raz na miesiąc |  |
| Mętność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |  |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |  |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |  |

- Baseny otwarte przy ul. Szczecińskiej 1

| Rodzaj badania | Częstotliwość – duża niecka | Częstotliwość – mała niecka | Częstotliwość – kran w łazience |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na tydzień |  |
| Pseudomona aeruginosa | 1 raz na 2 tygodnie | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Ogólne mikroorganizmy | 1 raz na miesiąc | 1 raz na 2 tygodnie |  |
| Legionella | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |  |
| Gronkowce |  | 1 raz na miesiąc |  |
| Mętność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |  |
| Chloroform + THM | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |  |
| Azotany | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał | 1 raz na kwartał |
| Utlenialność | 1 raz na miesiąc | 1 raz na miesiąc |  |

Badania należy przeprowadzać począwszy od dnia 01.06.2026 r. Pobór próbek w przypadku badań wykonywanych w układzie tygodniowym należy przeprowadzać w poniedziałek, a wyniki badań dostarczyć zamawiającemu najpóźniej w czwartek. Pobór próbek w przypadku badań wykonywanych w układzie miesięcznym lub kwartalnym należy przeprowadzać w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca lub kwartału, a wyniki powinny być przekazywane zamawiającemu w najbliższym możliwym terminie.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez laboratorium w którym wykonywane będą badania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o której mowa, w § 6 pkt 2 Rozporządzenia ministra zdrowia 
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, przy zastosowaniu metodyki referencyjnej badań stanowiących załącznik nr 4 do w/w rozporządzenia.

Badania przeprowadzane są na obiektach w okresach gdy są one udostępnione dla klientów tj.:

- Pływalnia FOKA od 01.06.2026 r. do 31.07.2026 r. i od  01.09.2026 r. do 31.05.2027 r.

- Pływalnia ORKA od 01.06.2026 r. do 30.06.2026 r. i od 01.08.2026 r. do 31.05.2027 r.

- Pływalnia MORS od 01.06.2026 r. do 30.06.2026 r. i od 01.09.2026 r. do 31.05.2027 r.

- Pływalnia JURAJSKA od 01.06.2026 r. do 30.06.2026 r. i od 01.08.2026 r. do 31.05.2027 r.

- Pływalnia DELFIN  od 01.06.2026 r. do 31.07.2026 r. i od  01.09.2026 r. do 31.05.2027 r.

- Pływalnia SZCZECIŃSKA od 15.06.2026 r. do 18.08.2026 r.

W każdym przypadku przerwy technologicznej badania należy wykonać przed udostępnieniem obiektu dla klientów. Łączna ilość próbek do poboru i badań (uwzględniając ewentualne powtórne badania, 
w przypadkach przekroczeń) w czasie umowy wynosi:

| Escherichia coli | 362 |
| --- | --- |
| Pseudomona aeruginosa | 262 |
| Ogólne mikroorganizmy | 182 |
| Legionella | 84 |
| Gronkowce | 45 |
| Mętność | 124 |
| Chloroform + THM | 54 |
| Azotany | 75 |
| Utlenialność | 132 |