OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 		Załącznik nr 1

Nazwa zadania:

Wykonanie audytu oświetleniowego i energetycznego wraz z inwentaryzacją obiektu dla zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II 
w Lwówku Śląskim”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu audytu energetycznego 
i oświetleniowego wraz z inwentaryzacją obiektu dla zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim”.

Adres obiektu: ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śląski, dz. nr 492 obręb 0001 Lwówek Śląski

2. Zakres zamówienia

2.1. Inwentaryzacja obiektu

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej inwentaryzacji budynku szkoły obejmującej:

- pomiary wszystkich kondygnacji budynku,

- opracowanie rzutów i schematów funkcjonalnych,

- określenie geometrii budynku (powierzchnie, kubatura),

- identyfikację przegród budowlanych wraz z ich podstawowymi parametrami,

- inwentaryzację instalacji wewnętrznych w zakresie niezbędnym do wykonania audytów,

- dokumentację fotograficzną obiektu,

- opracowanie części opisowej i rysunkowej inwentaryzacji.

2.2. Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny powinien obejmować w szczególności:

- analizę stanu istniejącego budynku,

- ocenę zużycia energii,

- identyfikację strat energii,

- analizę możliwych przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

- ocenę opłacalności ekonomicznej proponowanych rozwiązań,

- wskazanie optymalnego wariantu modernizacji.

Audyt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz metodykami stosowanymi dla audytów energetycznych budynków. Dodatkowo należy sporządzić dokument podsumowujący audyt energetyczny.

2.3. Audyt oświetleniowy

Audyt oświetleniowy obejmuje w szczególności:

- inwentaryzację systemów oświetlenia wewnętrznego,

- ocenę stanu technicznego opraw oświetleniowych,

- analizę efektywności energetycznej oświetlenia,

- ocenę zgodności z obowiązującymi normami,

- analizę zużycia energii elektrycznej przez system oświetlenia,

- propozycję modernizacji systemu oświetlenia,

- ocenę efektów energetycznych i ekonomicznych modernizacji.

2.4. Charakterystyka energetyczna budynku

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o charakterystyce energetycznej budynków oraz aktami wykonawczymi.

Charakterystyka energetyczna obejmuje:

- określenie wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową (EU),

- określenie wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową (EK),

- określenie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP),

- ocenę efektywności energetycznej budynku w stanie istniejącym,

- analizę wpływu działań modernizacyjnych na wskaźniki energetyczne,

- ocenę zgodności budynku z aktualnymi wymaganiami technicznymi w zakresie efektywności energetycznej.

Charakterystyka energetyczna stanowi integralną część audytu energetycznego i nie stanowi odrębnego opracowania.

3. Wymagania dotyczące opracowania

Dokumentacja musi być kompletna i umożliwiać wykorzystanie do przygotowania inwestycji termomodernizacyjnej, zawierać część opisową, obliczeniową i rysunkową, być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, uwzględniać aktualne standardy efektywności energetycznej.

4. Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- 2 egzemplarze w formie papierowej,

- wersję elektroniczną (PDF oraz pliki edytowalne na pendrive),

5.  Odbiór przedmiotu zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie, po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji. Podstawą odbioru będzie zgodność dokumentacji z opisem przedmiotu zamówienia wraz z  kompletnością opracowania. W przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub błędów, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru lub wyznaczyć termin na ich usunięcie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

7. Zgodność opracowania z OPZ

Wszystkie opracowania muszą uwzględniać aktualny stan techniczny budynku, obowiązujące przepisy prawa oraz wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków, w szczególności w kontekście przedsięwzięć termomodernizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

8. Uwagi końcowe

Zamówienie realizowane jest w trybie zapytania ofertowego, poza ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wymienione w OPZ, a wynikają z obowiązujących przepisów lub charakteru opracowania, należy uwzględnić w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja powinna być kompletna, spójna i gotowa do wdrożenia bez konieczności jej uzupełniania.

Dane i opracowania powstałe w wyniku realizacji zamówienia stanowią własność Zamawiającego.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.